ΘΗΜ2-Μ3

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
:  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑ
:  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΛΑΔΟΣ
:  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΑΞΗ
:  Β΄

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
:  ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ., ΑΥΤΟΜ. & ΣΥΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
:  2 ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ


	[image: image1.png]


ΚΥΠΡΙΑΚΗ
	
	δημοκρατια

	

	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

	

	

	

	ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

**********

	

	ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	

	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ :
	ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

	ΚΛΑΔΟΣ:
	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

	ΜΑΘΗΜΑ :
	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

	ΤΑΞΗ:
	ΘΗΜ2

	ΠΕΡΙΟΔΟΙ:
	2 ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

	
	

	
	

	
	

	
	

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

	ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005


1
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι:

· Να προσφέρει στους/στις μαθητές/τριες πρακτικές και θεωρητικές ικανότητες σε θέματα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και θέματα κατασκευής και ελέγχου εκκινητών ηλεκτρικών κινητήρων.

· Να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τους κανονισμούς που αφορούν τον έλεγχο, τη διακοπή και προστασία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, όπως αυτοί εφαρμόζονται στην Κύπρο.

Να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για έλεγχο και αυτοματισμό σε τομείς της βιομηχανίας.

2
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 Να γνωρίσουν τις βασικές διαχρονικές απαιτήσεις των κανονισμών για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που εφαρμόζονται στην Κύπρο και αφορούν:

· Την απόζευξη, διακοπή και προστασία από υπερένταση και διαρροή στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

· Τους γενικούς όρους παροχής και εκκίνησης ηλεκτρικών κινητήρων.

2 Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τις αρχές λειτουργίας των βασικών κυκλωμάτων που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τους αυτοματισμούς.

3 Να εξασκηθούν οι μαθητές/τριες στη μεταφορά των θεωρητικών γνώσεων σε διάφορες πρακτικές εφαρμογές.

4 Να ασκηθούν στην εκτέλεση ολοκληρωμένης ηλεκτρικής εγκατάστασης κατοικίας εφαρμόζοντας τους σχετικούς κανονισμούς.

5 Να ασκηθούν στον έλεγχο και εντοπισμό βλαβών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

6 Να ασκηθούν στον σχεδιασμό και εκτέλεση βασικών εκκινητών ηλεκτρικών κινητήρων.

7 Να γνωρίσουν μεθόδους ελέγχου και αυτοματισμού νέας τεχνολογίας.

8 Να εξοικειωθούν με τις εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών στους τομείς των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των αυτοματισμών.

9 Να ασκηθούν οι μαθητές/τριες στην αναζήτηση πληροφοριών και την έρευνα.

10 Να εξασκηθούν οι μαθητές/τριες στην αυτενέργεια και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης.

3
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

1 Η αντίληψη του ηλεκτρικού ρεύματος.

2 Η έννοια του ηλεκτρικού κυκλώματος.

3 Αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος.

4 Κυκλώματα φωτισμού.

5 Κυκλώματα ρευματοδοτών.

6 Μετασχηματισμός και λύση εξισώσεων πρώτου βαθμού.

7 Χρήση εργαλείων.

8 Χρήση υπολογιστικής μηχανής.

4
ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Οι μαθητές/τριες πρέπει να:

1 Αναφέρουν και εφαρμόζουν τους βασικούς κανονισμούς που αφορούν τον έλεγχο και την προστασία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών.

2 Εκτιμούν και αναφέρουν το σκοπό της γείωσης, του αυτόματου διακόπτη διαρροής, της ασφάλειας ή του μικροδιακόπτη και του αποζεύκτη.

3 Αναφέρουν τα μέσα που παρέχουν προστασία και απόζευξη σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση.

4 Επιλέγουν τις τιμές των μέσων διακοπής και απόζευξης σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση εφαρμόζοντας τους σχετικούς κανονισμούς.

5 Εκτιμούν πότε προκαλείται σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση διαρροή, βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση και αναφέρουν τους αντίστοιχους μηχανισμούς προστασίας.

6 Αναφέρουν τις τυποποιημένες διατομές καλωδίων και τις αντίστοιχες τιμές των ασφαλειών/ μικροδιακοπτών που χρησιμοποιούνται για την προστασία των βασικών ηλεκτρικών οικιακών κυκλωμάτων.

7 Σχεδιάζουν τα πολυγραμμικά σχέδια των βασικών οικιακών κυκλωμάτων και εξηγούν τη λειτουργία τους.

8 Χρησιμοποιούν τις γνώσεις που αποκτούν για εκτέλεση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εφαρμόζοντας τους σχετικούς κανονισμούς με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε περιουσίες και πρόσωπα.

9 Εκτελούν με το σωστό τρόπο τους βασικούς ελέγχους σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση ή συσκευή.

10 Χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων για εντοπισμό και επιδιόρθωση βλάβης σε ηλεκτρικά κυκλώματα και συσκευές.

11 Αναγνωρίζουν, επιλέγουν, χρησιμοποιούν και συντηρούν σωστά τα εργαλεία του ηλεκτρολογικού εργαστηρίου.

12 Αναγνωρίζουν, επιλέγουν και χρησιμοποιούν σωστά τα υλικά και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, στους εκκινητές κινητήρων και σε κυκλώματα ελέγχου και αυτοματισμού.

5
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚh ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γενικές Εισηγήσεις

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που ανταποκρίνονται στους γενικούς στόχους του μαθήματος και της γενικότερης φιλοσοφίας της οργάνωσης των μαθητών/τριών σε τάξεις μικτής ικανότητας και που αναμένεται να εφαρμοστούν στον ημερήσιο προγραμματισμό για τη διδασκαλία του μαθήματος είναι:

· Συνεργατική μέθοδος.

· Εξατομικευμένη μέθοδος.

· Μέθοδος της ανακάλυψης.

· Μέθοδος της ιδεοθύελλας.

· Μέθοδος των ερευνητικών μελετών.

· Μαθητοκεντρική επιταχυνόμενη μάθηση.

· Μάθηση δια της επίλυσης προβλημάτων.

· Μέθοδος της ανοικτής τάξης.

Οι διαδικασίες μάθησης που αναμένεται να αναπτυχθούν μέσα από την εφαρμογή των πιο πάνω μεθόδων διδασκαλίας πρέπει να στηρίζονται και να ικανοποιούν τις πιο κάτω αρχές και στόχους:

· Ενεργοποίηση του/της μαθητή/τριας με:  Παροχή κινήτρων, εντοπισμό και διερεύνηση των αναγκών τους, διέγερση του ενδιαφέροντός τους, δημιουργία της κατάλληλης μαθησιακής ατμόσφαιρας στη τάξη, στο σχολείο.

· Αλληλεπίδραση των μαθητών/τριών με:  Οργάνωση των μαθητών/τριών σε ευέλικτες ομάδες, αξιοποίηση του ρόλου του συμμαθητή ή του“ειδικού” της ημέρας, παρουσίαση και ανάπτυξη στην τάξη εργασιών/μελετών από τους/τις δημιουργούς μαθητές/τριες.

· Σεβασμός της διαφορετικότητας με:  Εφαρμογή της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης ή πολλαπλών ευφυϊών όπως οπτική/χωρητική, ακουστική, κινητική, μουσική, γλωσσική, λογικομαθηματική, φυσική/οικολογική, ενδοπροσωπική.  Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από έρευνα και προσωπική επαφή εκπαιδευτικού/μαθητή/τριας.

· Ανάπτυξη κριτικής σκέψης με:  Ανάθεση στους/στις μαθητές/τριες εργασιών ανώτερου επιπέδου που να προϋποθέτουν ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση.

Η διδασκαλία σ’ όλες τις περιπτώσεις είναι μαθητοκεντρική. Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί στενά μέσα από συνεχή και διαφοροποιημένη αξιολόγηση το συνταίριασμα μεταξύ μαθητή και μάθησης και με παρεμβάσεις διορθώνει και διαφοροποιεί διδακτικές προσεγγίσεις ή μεθόδους.

1 Ειδικές Εισηγήσεις

Οι πιο πάνω αρχές θα γίνουν πραγματικότητα με τις πιο κάτω προσεγγίσεις: 

· Το εργαστήριο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα εργαλεία, εξαρτήματα, εποπτικά και άλλα βοηθητικά μέσα διδασκαλίας.  Τέτοια μέσα είναι:

· Έγχρωμα σχεδιαγράμματα.

· Εξαρτήματα σε τομές.

· Αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα κατάλληλα στερεωμένα.

· Έτοιμες πρότυπες ασκήσεις που να βοηθούν το/η κάθε μαθητή/τρια ξεχωριστά να έχει ολοκληρωμένη αντίληψη του αντικειμένου που εξετάζεται και ταυτόχρονα να του παρέχονται ευκαιρίες να μαθαίνει σύμφωνα με το προσωπικό του στυλ μάθησης.

· Ο/Η εκπαιδευτικός οργανώνει το εργαστήριο (εξοπλισμό, θρανία ή πάγκους εργασίας και εποπτικά μέσα) με τρόπο που να ενισχύουν το μαθησιακό περιβάλλον και τη μαθησιακή ατμόσφαιρα και να προάγουν τη συνεργασία μεταξύ μαθητών/τριών και μαθητών/τριών εκπαιδευτικού.

· Όπου υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα ο/η εκπαιδευτικός φροντίζει να γίνονται επιδείξεις και να εμπλέκεται και ο/η μαθητής/τρια στη χρήση τους με κατάλληλες γραπτές ή προφορικές οδηγίες.

· Ο/Η εκπαιδευτικός δίδει τα πρώτα ερεθίσματα της νέας γνώσης και στη συνέχεια ζητά από τους/τις μαθητές/τριες να αυτενεργήσουν, να τρέξουν σε πηγές, να αντλήσουν πληροφορίες και να παρουσιάσουν το θέμα ή να δώσουν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα.

· Κάθε ενότητα να αναλύεται και να εμπεδώνεται με τη βοήθεια και τη χρήση των εποπτικών μέσων. Να γίνεται προσπάθεια για διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος.  Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες να οργανώνονται σε ομάδες μικτής ικανότητας για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργαστηριακής, πειραματικής ή άλλης εργασίας με καταμερισμό εργασίας και ρόλων.  Ενώ οι μαθητές/τριες εργάζονται συνεργατικά για την εκτέλεση της εργασίας ο/η εκπαιδευτικός εργάζεται και ατομικά με κάθε μαθητή/τρια ώστε να βεβαιωθεί για το βαθμό απόκτησης των πυρηνικών γνώσεων και των λοιπών δεξιοτήτων που προβλέπονται από το πρόγραμμα.

· Ο/Η εκπαιδευτικός προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών/τριών τόσο μέσα στο εργαστήριο όσο και με κατ’ οίκον εργασίες/έρευνες/μελέτες. 

· Ο/Η εκπαιδευτικός αναθέτει συστηματικά στους/στις μαθητές/τριες κατ’ οίκον εργασία.  Η εργασία αυτή πρέπει να ελέγχεται και να αξιολογείται μέσα σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια. 

· Ο/Η εκπαιδευτικός φροντίζει να παρέχονται κίνητρα στους/στις μαθητές/τριες για την αυτενέργεια, την πρωτοτυπία, την έρευνα/ μελέτη και για την παραγωγή υψηλής ποιότητας εργασία που τους ανατίθεται.  Τέτοια κίνητρα είναι:

· Η παρουσίαση των εργασιών στην τάξη.

· Η δημοσίευση τους στο περιοδικό του σχολείου ή και σε άλλο συναφές περιοδικό.

· Η ανάρτησή τους στην πινακίδα της τάξης.

· Η αξιολόγηση.

· Ο/Η εκπαιδευτικός να δίδει διαβαθμισμένη εργασία στους/στις μαθητές/τριες ώστε σταδιακά όλοι οι μαθητές/τριες να αποκτούν τις πυρηνικές γνώσεις και δεξιότητες και με τρόπο που ο/η λιγότερο ικανός/ή να ενθαρρύνεται αλλά και ο/η πιο ικανός/ή να προκαλείται να εργαστεί περισσότερο.

· Όπου η θεματολογία προσφέρεται να οργανώνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις και ατομικά ή ομαδικά οι μαθητές/τριες να παρουσιάζουν μελέτη συναφή με την επίσκεψη.

· Ο/Η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει και προωθεί την παρουσίαση από τους/τις μαθητές/τριες ερευνών/εργασιών στην τάξη.  

· Ο/Η εκπαιδευτικός να ακολουθεί μια σωστά παιδαγωγική σειρά στην περίπτωση επίδειξης έτοιμων ασκήσεων και συσκευών.  Αρχίζει από τα απλά και σταδιακά προχωρεί στα πιο πολύπλοκα.  Διεγείρει το ενδιαφέρον, προσφέρει κίνητρα και ενισχύει την κριτική σκέψη με ερωτήσεις και ασκήσεις.   Μια ενδεικτική πορεία είναι η πιο κάτω:

Ο/Η εκπαιδευτικός

· Αναφέρει τον τύπο, χρήσεις και εφαρμογές της άσκησης ή της συσκευής έχοντας την άσκηση ή τη συσκευή σε σημείο όπου όλοι οι μαθητές/τριες να έχουν απρόσκοπτη θέα.

· Αναφέρει και δείχνει τα κύρια μέρη της.

· Εξηγεί τη λειτουργία της με τη βοήθεια εποπτικών μέσων όπως μεγάλων και καθαρών σχεδιαγραμμάτων, κυκλωμάτων, διαφανειών και προγραμμάτων Η.Υ

· Αναλύει και εξηγεί κάθε μέρος της ξεχωριστά αλλά τονίζει τη συνεισφορά και τη συμβολή του στην όλη λειτουργία της άσκησης ή της συσκευής.

· Αναφέρει συναφείς με τη λειτουργία και την ασφάλεια της κανονισμούς.

· Εκτελεί μετρήσεις όπου επιβάλλεται, με τρόπο τέτοιο που όλοι οι μαθητές να έχουν αντίληψη του τρόπου εκτέλεσης τους.

· Αναθέτει την εκτέλεση μετρήσεων και στους/στις μαθητές/τριες, πάντα υπό την επίβλεψή του/της.

· Σχολιάζει τα αποτελέσματα των μετρήσεων προκαλώντας την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών στην εξαγωγή συμπερασμάτων.

· Επιδιώκει την ανατροφοδότηση με ερωτήσεις και παρατηρήσεις σε κάθε κρίσιμο σημείο της ανάπτυξης/ παρουσίασης.

· Λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφάλειας, τα οποία τονίζει στους/στις μαθητές/τριες, συνδέει την άσκηση/συσκευή στο δίκτυο και επιδεικνύει τον τρόπο λειτουργίας της.

Αναθέτει ομαδική εργασία στους μαθητές συναφή με το θέμα.

6
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η αξιολόγηση είναι ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας της μάθηση.  Είναι αποτελεσματικό εργαλείο ανατροφοδότησης που βοηθά τον εκπαιδευτικό να έχει σαφή εικόνα για το βαθμό επίτευξης των μαθησιακών του στόχων και για την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας του.

Οι μορφές αξιολόγησης που αναμένεται να εφαρμοσθούν από τον εκπαιδευτικό στις διάφορες φάσεις ανάπτυξης του μαθήματος Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

· Προκαταρκτική αξιολόγηση:

Γίνεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς και έχει στόχο να διερευνήσει ή και να καθορίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών (Αρχή της διαφορετικότητας του ατόμου).

Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης δεν λαμβάνονται υπόψη στην τελική ή αθροιστική αξιολόγηση.

· Διαγνωστική αξιολόγηση:

Προηγείται της ανάπτυξης νέου μαθήματος ή ενότητας για να εξακριβωθεί ο βαθμός απόκτησης από τους/τις μαθητές/τριες των προαπαιτούμενων για το μάθημα ή την νέα ενότητα.  Η διαγνωστική αξιολόγηση επιτυγχάνεται με την εξέταση του προηγούμενου μαθήματος, την ανακεφαλαίωση ,την επανάληψη και την εξέταση των γνώσεων των μαθητών/τριών στα προαπαιτούμενα των συναφών μαθημάτων.

· Εποικοδομητική ή διαμορφωτική αξιολόγηση:

Γίνεται στη διάρκεια του χρόνου.  Με αυτή δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να έχει πληροφόρηση μέσα από την ανατροφοδότηση για την απόδοση τόσον των μαθητών/τριών όσον και του ιδίου και να αναπροσαρμόζει έτσι έγκαιρα τους στόχους του μαθήματος, να επαναλαμβάνει το μάθημα, να οργανώνει και να εφαρμόζει άλλες μορφές διδασκαλίας.

Ένα μέρος της διαμορφωτικής ή εποικοδομητικής αξιολόγησης στο μάθημα Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων επιτυγχάνεται με:

· Προφορικές ερωτήσεις συναφείς με το εργαστηριακό θέμα.

· Γραπτές εξετάσεις – διαγωνίσματα σε καθορισμένη ύλη.

· Αξιολόγηση του βαθμού συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στην εκτέλεση της άσκησης αλλά και του βαθμού συνεργασίας με τα μέλη της ομάδας.

· Επίδειξη των γνώσεων που αποκόμισε ο/η μαθητής/τρια στη σωστή χρήση των οργάνων μέτρησης και ελέγχου.

· Αξιολόγηση των πρακτικών δεξιοτήτων που απεκόμισε ο/η μαθητής/τρια από το σχετικό μάθημα.

· Αξιολόγηση της γενικής εικόνας και λειτουργίας της άσκησης.

· Αξιολόγηση της γενικής συμπεριφοράς, της προθυμίας και στάσης του/της μαθητή/τριας στο εργαστήριο.

· Αξιολόγηση των τετραδίων και της εργασίας στο σπίτι.

Τα πιο πάνω στοιχεία αξιολόγησης αναλύονται στους/στις μαθητές/τριες στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

Η διαμορφωτική αξιολόγηση δεν βασίζεται μόνο σε ποσοτικές μετρήσεις, αλλά τις συμπεριλαμβάνει.

Ουσιαστικό μέρος αυτής της αξιολόγησης είναι η ποιοτική αξιολόγηση .

Μέρος της ποιοτικής αξιολόγησης αποτελεί ο φάκελος εργασιών ή επιτευγμάτων του/της μαθητή/τριας.

Ο φάκελος αυτός μπορεί να περιέχει:

· Εργασίες που ανατίθενται ή κάνει με δική του πρωτοβουλία ο/η μαθητής/τρια, αφού προηγουμένως πιστοποιηθεί η αυθεντικότητα της εργασίας με έγκυρα μέσα, πχ. παρουσίαση της εργασίας από τον μαθητή και δοθούν απαντήσεις σε ερωτήσεις τόσον του καθηγητή όσον και των συμμαθητών του.

· Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της Κύπρου ή του εξωτερικού.

· Αναφορές σε συμμετοχή του σε συναφείς με το μάθημα δραστηριότητες.

· Αποτελέσματα, παρουσίαση , σχολιασμός αποτελεσμάτων πειραματικών και εργαστηριακών ασκήσεων.

· Αντίγραφα επαίνων ή άλλων βραβείων για εργασίες του σε τομείς συναφείς με το μάθημα από αναγνωρισμένους φορείς.  Τέτοιοι μπορούν να είναι  η Α.Η.Κ., το Ε.Τ.Ε.Κ., Ε.Β.Ε., Υπουργεία και εξαρτώμενοι από αυτά οργανισμοί κλπ.

· Εργασίες από εκπαιδευτικές επισκέψεις μετά από παρουσίαση.

· Αθροιστική η τελική αξιολόγηση:

Είναι το άθροισμα των επιμέρους αξιολογήσεων και αποτελεί τη συνολική εκτίμηση του μαθησιακού αποτελέσματος. Η βαρύτητα των επιμέρους βαθμολογιών στην τελική αξιολόγηση καθορίζεται, κωδικοποιείται και κοινοποιείται στους μαθητές.

Στο σχεδιασμό του τρόπου αξιολόγησης πρέπει να εισάγουμε σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης ώστε να μετακινηθούμε από την ποσοτική προς την ποιοτική αξιολόγηση.  Με τον τρόπο αυτό αξιολογείται και ο συναισθηματικός τομέας και οι στάσεις του παιδιού.

Βασικά κριτήρια στην αξιολόγηση είναι οι στόχοι του μαθήματος.
	Α/Α
	ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ – ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ
	ΠΕΡΙΟΔΟΙ

	1
	Ασφάλεια και υγιεινή στο εργαστήριο
	1

	2
	Βασικά εξαρτήματα αυτοματισμών
	3

	2.1
	Μνήμη ηλεκτρικών κυκλωμάτων αυτοματισμού 
	

	2.2
	Σχεδιασμός κυκλωμάτων αυτοματισμού (κύκλωμα ισχύος και ελέγχου)
	

	3
	Εκκινητής απευθείας σύνδεσης (DOL- STARTER)
	12

	4
	Εκκινητής αλλαγής φοράς περιστροφής
	6

	5
	Μέσα απόζευξης ,διακοπής και προστασίας ηλεκτρικών οικιακών εγκαταστάσεων 
	2

	6
	Προστασία από υπερένταση 
	2

	7
	Προστασία ηλεκτρικής εγκατάστασης έναντι διαρροής  
	2

	8
	Μέθοδοι εγκατάστασης
	1

	9
	Έλεγχοι ηλεκτρικής εγκατάστασης.  Όργανα μετρήσεων 
	3

	10
	Κυκλώματα ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης  :
	28

	10.1
	Κυκλώματα φωτισμού
	

	10.2
	Κυκλώματα ρευματοδοτών
	

	10.3
	Κύκλωμα ηλεκτρικής κουζίνας
	

	10.4
	Κύκλωμα συσκευής κλιματισμού
	

	10.5
	Κύκλωμα θερμοσίφωνα
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	60


	ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
	ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑ Ο/Η ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

	1 Ασφάλεια και υγιεινή στο εργαστήριο


(1 περίοδος)
	· Εκτιμά και εφαρμόζει τους βασικούς κανόνες ασφάλειας για αποφυγή ατυχημάτων στο εργαστήριο.

· Εκτιμά και εφαρμόζει τους βασικούς κανόνες υγιεινής στο εργαστήριο.
	· Αναγνώριση των μέσων πυρόσβεσης του εργαστηρίου.

· Επίδειξη των μέσων προστασίας και έκτακτης ανάγκης του εργαστηρίου.

· Παρουσίαση του συστήματος πυρόσβεσης και διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

· Καλλιέργεια υψηλού αισθήματος ευθύνης στους/στις μαθητές/τριες.

	2 Βασικά εξαρτήματα αυτοματισμών


(3 περίοδοι)

2.1 Μνήμη ηλεκτρικών κυκλωμάτων                       αυτοματισμού

2.2 Σχεδιασμός κυκλωμάτων αυτοματισμού     (κύκλωμα ισχύος και ελέγχου)
	· Αναγνωρίζει εξαρτήματα που συναντούμε στους βασικούς αυτοματισμούς για την κατασκευή και έλεγχο εκκινητών ηλεκτρικών κινητήρων.

· Αναφέρει τη χρησιμότητα του κάθε εξαρτήματος και ενημερώνεται για τον τρόπο σύνδεσής τους (επαφέας, κομβία ξεκινήματος και σταματήματος, χρονοδιακόπτες, μηχανισμός προστασίας έναντι υπερφόρτωσης (O/L), βοηθητικές επαφές, ενδεικτικές λυχνίες κ.α ).

· Αναγνωρίζει τα τυποποιημένα σύμβολα των εξαρτημάτων αυτοματισμού.

· Αντιλαμβάνεται τι διαφορά μεταξύ κυκλώματος ισχύος και κυκλώματος ελέγχου.

· Αναγνωρίζει μέσα σε τεχνικούς καταλόγους διάφορα κυκλώματα, σύμβολα και τεχνικές λεπτομέρειες εξαρτημάτων.

· Αναγνωρίζει τα βασικά κυκλώματα αυτοματισμού (αυτοσυγκράτηση, ηλεκτρική και μηχανική μανδάλωση).
	· Επίδειξη των εξαρτημάτων που συναντούμε στα κυκλώματα αυτοματισμών.

· Επίδειξη σε έτοιμο εκκινητή την έννοια της αυτοσυγκράτησης.

· Επίδειξη σε έτοιμο εκκινητή την έννοια της μηχανικής και ηλεκτρικής μανδάλωσης.

Οι μαθητές/τριες:

· Χρησιμοποιούν τα διάφορα εξαρτήματα για εκτέλεση απλών κυκλωμάτων ελέγχου για διαπίστωση του τρόπου σύνδεσης των εξαρτημάτων.

· Χρησιμοποιούν όργανα μετρήσεως για να εντοπίζουν τις επαφές κανονικά κλειστές και κανονικά ανοικτές.

· Εκτελούν συνδέσεις επαφών σε σειρά για να διαπιστώσουν τον τρόπο λειτουργίας της πύλης AND.

· Εκτελούν συνδέσεις επαφών παράλληλα για να διαπιστώσουν τον τρόπο λειτουργίας της πύλης OR.

· Συνδέουν χρονοδιακόπτες και διαπιστώνουν τη διαφορά μεταξύ του DELAY ON και DELAY OFF.

· Ρυθμίζουν σε διάφορους τύπους O/L την τιμή ενεργοποίησης του .Γνωρίζουν τον τρόπο επαναφοράς του μέσου στην κανονική λειτουργία μετά από δράση (RESET).

· Χρησιμοποιούν τεχνικούς καταλόγους για ανεύρεση τεχνικών χαρακτηριστικών και άλλων πληροφοριών που σχετίζονται με εξαρτήματα που γνωρίζουν.

	3        Εκκινητής απευθείας σύνδεσης (DOL-STARTER)


(12 περίοδοι)
	· Αναφέρει τους κανονισμούς που αφορούν την εκκίνηση ηλεκτρικών κινητήρων μέχρι 3ΗΡ.

· Κατανοεί και σχεδιάζει το κύκλωμα ισχύος και ελέγχου του εκκινητή απευθείας σύνδεσης.

· Αναγνωρίζει τα ηλεκτρικά εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την κατασκευή του εκκινητή απευθείας σύνδεσης.

· Ρυθμίζει σωστά το μέσο προστασίας έναντι υπερφόρτωσης (O/L).

· Κατασκευάζει τον εκκινητή απευθείας σύνδεσης με δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου(START/STOP) και  αυτόματου ελέγχου με: τερματοδιακόπτη, πιεζοδιακόπτη, χρονοδιακόπτη, θερμοστάτη, διακόπτες στάθμης νερού.  (Ο εκκινητής γίνεται σε μεταλλικό κουτί που μπορεί να χωρέσει ακόμα ένα επαφέα.)

· Εκτελεί τους απαραίτητους ελέγχους εκτέλεσης πριν τη τροφοδοσία της άσκησης.

· Μετρά το ρεύμα εκκίνησης και κανονικής λειτουργίας.

· Μετρά την ωμική αντίσταση των τυλιγμάτων του κινητήρα.
	· Επίδειξη έτοιμης εγκατάστασης κινητήρα μέχρι ΗΡ με εκκινητή απευθείας σύνδεσης.

Ο/Η εκπαιδευτικός:

· Επιδεικνύει τον τρόπο διασυρμάτωσης του κυκλώματος ισχύος και ελέγχου.

· Εκτελεί τον έλεγχο έτοιμης εγκατάστασης και κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις.

Οι μαθητές/τριες:

· Κατασκευάζουν τον εκκινητή απευθείας σύνδεσης σύμφωνα με τις οδηγίες του εκπαιδευτή.

· Τερματίζουν σωστά οπλισμένο καλώδιο και ευλύγιστο μεταλλικό σωλήνα σε εκκινητή και κινητήρα.

· Διαβάζουν από την πινακίδα του κινητήρα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (ισχύς, στροφές, τρόπος σύνδεσης, τάση λειτουργίας, συντελεστής ισχύος).

· Εκτελούν τον απαραίτητο έλεγχο και τροφοδοτούν τον κινητήρα.

· Εκτελούν και καταγράφουν τις απαραίτητες μετρήσεις.

	4   Εκκινητής αλλαγής φοράς περι-στροφής


(6 περίοδοι)
	· Κατανοεί και σχεδιάζει το κύκλωμα ισχύος και ελέγχου του εκκινητή αλλαγής φοράς περιστροφής.

· Κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η φορά περιστροφής του κινητήρα.

· Μπορεί να τροποποιεί τον εκκινητή απευθείας σύνδεσης έτσι ώστε να τον μετατρέπει σε εκκινητή αλλαγής φοράς περιστροφής.

· Κατανοεί τη σημασία της μανδάλωσης (μηχανικής και ηλεκτρικής).

· Αναφέρει περιπτώσεις που είναι αναγκαία η αλλαγή της φοράς περιστροφής του κινητήρα.

· Συνδέει και ελέγχει την ξεκίνημα και το σταμάτημα του κινητήρα με διάφορα εξαρτήματα ελέγχου.
	· Επίδειξη έτοιμης άσκησης εκκίνησης κινητήρα με εκκινητή αλλαγής φοράς περιστροφής.

· Ο/Η εκπαιδευτικός επιδεικνύει τον τρόπο μετατροπής του εκκινητή απευθείας σύνδεσης σε εκκινητή αλλαγής φοράς περιστροφής.

Οι μαθητές/τριες:

· Μετατρέπουν τον εκκινητή απευθείας σύνδεσης σε εκκινητή αλλαγής φοράς περιστροφής.

· Εκτελούν τους απαραίτητους ελέγχους και τροφοδοτούν τον εκκινητή.

· Μελετούν πληροφοριακό υλικό από τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών.

	5  Μέσα απόζευξης, διακοπής και προστασίας ηλεκτρικών οικιακών εγκαταστάσεων


(2 περίοδοι)
	· Αναφέρει και εκτιμά τους κινδύνους που αναπτύσσονται από την έλλειψη μέσων απόζευξης και διακοπής σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση.

· Αναγνωρίζει τα βασικά μέσα απόζευξης, διακοπής και προστασίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

· Αναφέρει και εφαρμόζει τους βασικούς κανόνες που αφορούν τα μέσα απόζευξης, διακοπής και προστασίας ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
	· Επίδειξη διαφόρων μέσων απόζευξης, διακοπής και προστασίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

· Επίδειξη πίνακα διανομής συμπληρωμένου με μέσα απόζευξης και προστασίας.

· Επίσκεψη σε χώρους που υπάρχουν εγκαταστημένοι πίνακες διανομής.

· Οι μαθητές/τριες παραλαμβάνουν πίνακα διανομής, τον συμπληρώνουν με τα κατάλληλα μέσα απόζευξης και διακοπής και τον προετοιμάζουν πλήρως για εγκατάσταση στο πλαίσιο εργαστηριακών ασκήσεων.

	6         Προστασία από υπερένταση 


(2 περίοδοι)
	· Αντιλαμβάνεται την έννοια της υπερέντασης.

· Αντιλαμβάνεται πώς και πότε προκαλείται υπερένταση σ’ ένα κύκλωμα.

· Διακρίνει τις κατηγορίες ρευμάτων υπερέντασης (υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα, ρεύμα διαρροής).

· Αναφέρει τους βασικούς κανονισμούς που διέπουν τη προστασία των κυκλωμάτων μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης έναντι ρευμάτων υπερέντασης.

· Εκτιμά και αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που απορρέουν από τυχόν βραχυκύκλωμα στην ηλεκτρική εγκατάσταση.
	· Επίδειξη διαφόρων τύπων και κατηγοριών μέσων που προσφέρουν προστασία έναντι υπερέντασης.

· Μελέτη πληροφοριακού υλικού από τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών.

· Να γίνει επίδειξη στο εργαστήριο με τη βοήθεια έτοιμων προγραμμάτων σε Η/Υ., ή/και με άλλους τρόπους, που να φαίνεται ο τρόπος λειτουργίας και αντίδρασης των μέσων προστασίας μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης στην περίπτωση βραχυκυκλώματος.

	7        Προστασία ηλεκτρικής εγκατάστασης έναντι διαρροής


(2 περίοδοι)
	· Αντιλαμβάνεται και εξηγεί πότε μια ηλεκτρική εγκατάσταση παρουσιάζει διαρροή.

· Κατανοεί τη σημασία της γείωσης και γνωρίζει τις βασικές απαιτήσεις των κανονισμών σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης ολόκληρου του συστήματος των γειώσεων σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση κατοικίας, διατομή αγωγών γείωσης και αγωγών ισοδυναμικών συνδέσεων, ηλεκτρόδιο γης.

· Γνωρίζει και περιγράφει σε γενικές γραμμές τη λειτουργία του αυτόματου διαρροής αμπερομετρικού τύπου.

· Αντιλαμβάνεται την έννοια «ευαισθησία » του αυτόματου διακόπτη διαρροής.

· Γνωρίζει ότι ο αυτόματος διακόπτης διαρροής προσφέρει στην εγκατάσταση και προστασία έναντι υπερφόρτισης και αποκτά την ικανότητα ρύθμισής του.

· Γνωρίζει την αναγκαιότητα του περιοδικού ελέγχου που πρέπει να γίνεται σε αυτόματους διακόπτες διαρροής.
	· Επίδειξη αυτόματου διακόπτη διαρροής και του τρόπου σύνδεσής του.

· Ρύθμιση από τους/τις μαθητές/τριες της τιμής ενεργοποίησης του αυτόματου διαρροής (σε περίπτωση υπερφόρτωσης).

· Αναγνώριση τις ευαισθησίας του αυτόματου διαρροής.

· Επίσκεψη σε χώρο που υπάρχει εγκαταστημένο αυτόματο διαρροής και επίδειξη του τρόπου ελέγχου καλής λειτουργίας του αυτόματου.

· Με κατάλληλο τρόπο δημιουργείται στο εργαστήριο ελεγχόμενη διαρροή και οι μαθητές/τριες παρατηρούν την αντίδραση του μέσου προστασίας

	8         Μέθοδοι εγκατάστασης


(1 περίοδος)
	· Γνωρίζει τους διάφορους τρόπους εκτέλεσης ηλεκτρικής εγκατάσταση (Επιφανειακή, χωστή, μεταλλικές σωλήνες, μεταλλικές σχάρες, πλαστικά και μεταλλικά κανάλια, θωρακισμένα καλώδια).

· Αναγνωρίζει τα διάφορα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση.  

· Αναφέρει περιπτώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν μια από τις πιο πάνω μεθόδους.
	· Επίδειξη στο εργαστήριο ή σε άλλους χώρους τους διάφορους τρόπους εκτέλεσης μιας εγκατάστασης.

· Ο/Η εκπαιδευτικός επιδεικνύει στους/στις μαθητές/τριες τα βασικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση.

· Μελέτη πληροφοριακού υλικού από τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών.

	9   Έλεγχοι ηλεκτρικής εγκατάστασης.  Όργανα μετρήσεων


(3 περίοδοι)  
	· Εκτιμά την αναγκαιότητα εκτέλεσης των διαφόρων ελέγχων πριν την τροφοδότηση μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης.

· Αναφέρει τους διάφορους ελέγχους που εκτελούνται με τη σωστή σειρά.

· Γνωρίζει τον τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων ελέγχων και ρυθμίζει σωστά τα κατάλληλα όργανα στις σωστές κλίμακες μέτρησης.

· Εκτιμά και χρησιμοποιεί σωστά τα αποτελέσματα των μετρήσεων για εντοπισμό βλάβης στη ηλεκτρική εγκατάσταση.

· Γνωρίζει τα όργανα μετρήσεων που χρησιμοποιούμε για την εκτέλεση των διαφόρων ελέγχων σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση.

· Ρυθμίζει σωστά τα όργανα για τους διάφορους ελέγχους.

· Εκτελεί μετρήσεις με τα όργανα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
	· Επίδειξη του τρόπου εκτέλεσης των διαφόρων ελέγχων σε μια έτοιμη ηλεκτρική εγκατάσταση.

· Οι μαθητές/τριες εκτελούν τους διαφόρους ελέγχους παρουσία του εκπαιδευτή και σχολιάζουν, εκτιμούν και αξιολογούν τα αποτελέσματα των διαφόρων μετρήσεων.

· Δημιουργία βλάβης σε έτοιμη εγκατάσταση και εντοπισμός της από του/τις μαθητές/τριες.

	10 Kυκλώματα ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης


(28 περίοδοι)

10.1     Κυκλώματα φωτισμού

10.2     Κυκλώματα ρευματοδοτών

10.3     Κύκλωμα ηλεκτρικής κουζίνας

10.4     Κύκλωμα συσκευής κλιματισμού

10.5     Κύκλωμα θερμοσίφωνα
	· Αναγνωρίζει και επιλέγει τα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές οικιακές εγκαταστάσεις.

· Αναγνωρίζει τα σύμβολα των διαφόρων εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στις οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

· Αναγνωρίζει και σχεδιάζει τα πολυγραμμικά σχέδια κάθε ηλεκτρικού κυκλώματος κατοικίας.

· Εκτελεί με διαφόρους τρόπους εγκατάστασης τα ηλεκτρικά κυκλώματα κατοικίας.

· Επιλέγει την τιμή του μέσου προστασίας και την ενδεδειγμένη διατομή των αγωγών για κάθε κύκλωμα.

· Εγκαθιστά αυτόματο διακόπτη διαρροής και γενικό πίνακα διανομής για τροφοδότηση των κυκλωμάτων οικιακής εγκατάστασης.

· Εκτελεί ηλεκτρική εγκατάσταση κυκλώματος φωτισμού με χρονοδιακόπτη κλιμακοστασίου.

· Εκτελεί εγκατάσταση φωτιστικού σώματος που να ελέγχεται από χρονοδιακόπτη, ανιχνευτή κίνησης ή photocell.

· Εκτελεί ηλεκτρική εγκατάσταση ρευματοδοτών με δύο ρευματοδότες.

· Εκτελεί ηλεκτρική εγκατάσταση ηλεκτρικής κουζίνας.

· Εκτελεί ηλεκτρική εγκατάσταση θερμοσίφωνα.

· Εκτελεί ηλεκτρική εγκατάσταση συσκευής κλιματισμού.

· Εκτελεί με τη σωστή σειρά των έλεγχο της ηλεκτρικής  εγκατάστασης.

· Εντοπίζει και επιδιορθώνει τεχνητές βλάβες στα ηλεκτρικά κυκλώματα κατοικίας.

· Χρησιμοποιεί και συμπληρώνει τα απαραίτητα έντυπα για έλεγχο και τροφοδοσία από την αρμόδια Αρχή.
	· Μελέτη έτοιμων ασκήσεων με τα βασικά κυκλώματα των οικιακών εγκαταστάσεων.

· Επίδειξη λειτουργίας των έτοιμων ασκήσεων.

· Εκτέλεση ηλεκτρικής εγκατάστασης από τους/τις μαθητές/τριες.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση να γίνει βασικά με πλαστικούς σωλήνες και ανάλογα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και πλαστικά κανάλια για εκτέλεση μέρους της εγκατάστασης.

Οι μαθητές/τριες θα πρέπει:

· Να επιλέγουν τα υλικά και εξαρτήματα που απαιτούνται για κάθε μέρος της άσκησης.

· Να ετοιμάζουν το μονογραμμικό και πολυγραμμικό σχέδιο της εγκατάστασης.

· Να επιλέγουν τις σωστές τιμές των μέσων προστασίας στον πίνακα διανομής.

· Να αναπτύξουν δεξιότητες στη χρήση εργαλείων και σωστού τερματισμού των καλωδίων στον πίνακα διανομής και στα διάφορα ηλεκτρικά εξαρτήματα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

· Να εκτελέσουν με το σωστό τρόπο και καλαισθησία την ηλεκτρική εγκατάσταση με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς.

· Να εκτελέσουν με τη σωστή σειρά όλους τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται σε τελειωμένη εγκατάσταση.

· Να συμπληρώνουν τα έντυπα και να ετοιμάζουν τα απαραίτητα σχέδια που απαιτούνται από την αρμόδια Αρχή για έλεγχο και τροφοδοσία σε ηλεκτρικές οικιακές εγκαταστάσεις.

· Επιδιορθώνουν βλάβες σε ηλεκτρική εγκατάσταση.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2005
Σελίδα 6 από 14


