ΘΗΕ2-Μ4

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
:  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑ
:  ΤΕΧΝ. ΗΛΕΚΤ. ΕΓΚΑΤ. & ΗΛΕΚΤ. ΕΦΑΡΜ.

ΚΛΑΔΟΣ
:  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΑΞΗ
:  Β΄

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
:  ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
:  2 ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ


	[image: image1.png]



	
	

	

	                                              ΚΥΠΡΙΑΚΗ                                                ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	

	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

	

	ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

**********

	

	ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	

	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
	ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

	ΚΛΑΔΟΣ:
	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

	ΜΑΘΗΜΑ:
	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

	ΤΑΞΗ:
	Β΄

	ΠΕΡΙΟΔΟΙ:
	2 ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

	
	ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΥΛΗ

	
	

	
	

	
	

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

	ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005


1
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να αποκτήσουν μια βαθιά και ολοκληρωμένη γνώση της σύγχρονης τεχνολογίας που εφαρμόζεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Συγκεκριμένα, να γνωρίσουν τους κυριότερους τύπους ηλεκτρικών και τηλεφωνικών εγκαταστάσεων καθώς και τους σχετικούς Κανονισμούς που εφαρμόζονται στην Κύπρο, καθιστώντας τους έτσι ικανούς να:

· Σχεδιάζουν οικιακές ηλεκτρικές και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις.

· Να μελετούν σχέδια και να κατανοούν όρους και προδιαγραφές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

2
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα, οι μαθητές/τριες θα πρέπει:

1. Να γνωρίσουν τις βασικές διαχρονικές απαιτήσεις των κανονισμών για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που εφαρμόζονται στην Κύπρο και που αφορούν:

· Την απόζευξη, τη διακοπή και την προστασία από υπερένταση και διαρροή στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

· Τον υπολογισμό καλωδίων.

· Την επιλογή των μέσων προστασίας.

· Τα διάφορα συστήματα εγκαταστάσεων.

2. Να γνωρίσουν τους διάφορους τύπους συστημάτων ασφάλειας και συναγερμού.

3. Να εξοικειωθούν στη μελέτη αρχιτεκτονικών σχεδίων κατόψεων οικιών.

4. Να ασκηθούν στη χρήση και τοποθέτηση των ηλεκτρολογικών συμβόλων σε αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων οικιών.

5. Να ασκηθούν στην εκτέλεση ολοκληρωμένης μελέτης οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης.

6. Να γνωρίσουν τα διάφορα υλικά και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στις τηλεφωνικές εγκαταστάσεις.

7. Να γνωρίσουν τις βασικές πρόνοιες των Τεχνικών Προδιαγραφών αναφορικά με τη μελέτη τηλεφωνικών εγκαταστάσεων σε οικοδομές.

8. Να εφαρμόσουν τις πρόνοιες των Τεχνικών Προδιαγραφών και να εκτελέσουν μελέτες τηλεφωνικών εγκαταστάσεων.

9. Να γνωρίσουν τη δομημένη καλωδίωση.

10. Να γνωρίσουν το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών σε οικοδομές.

3
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

1. Κίνδυνοι που πηγάζουν από τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος.

2. Νόμος του Ωμ και βασικά στοιχεία ηλεκτρολογίας.

3. Αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος.

4. Κυκλώματα φωτισμού.

5. Κυκλώματα ρευματοδοτών.

6. Χρήση της κλίμακας σχεδίασης.

7. Χρήση της υπολογιστικής μηχανής για εκτέλεση πράξεων.

8. Εφαρμογή και μετασχηματισμός εξίσωσης πρώτου βαθμού.

4
ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Οι μαθητές/τριες πρέπει να:

1. Εξηγούν τι είναι η απόζευξη και τι η διακοπή.

2. Εκτιμούν την αναγκαιότητα ύπαρξης μέσων διακοπής για:

· Έκτακτη ανάγκη.

· Σκοπούς συντήρησης.

3. Αναγνωρίζουν το Γενικό Διακόπτη σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση.

4. Αναγνωρίζουν και επιλέγουν τα μέσα που παρέχουν διακοπή και απόζευξη.

5. Γνωρίζουν τι είναι:

· Η διαρροή.

· Το βραχυκύκλωμα.

· Η υπερφόρτωση.

και αναφέρουν τους αντίστοιχους μηχανισμούς προστασίας.

6. Αναφέρουν τις τυποποιημένες διατομές καλωδίων και τις αντίστοιχες τιμές των ασφαλειών/μικροδιακοπτών που χρησιμοποιούνται για την προστασία οικιακών ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

7. Αναφέρουν πιθανές αιτίες που προκαλούν τη διαρροή.

8. Αναφέρουν τα κυριότερα μέσα που παρέχουν προστασία από διαρροή.

9. Εξηγούν τι είναι η γείωση και τι η γεφύρωση.

10. Αναφέρουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ρευματοφόρο ικανότητα ενός αγωγού.

11. Γνωρίζουν πως εκτελείται η μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης μιας οικίας.

12. Γνωρίζουν πως εκτελείται η μελέτη τηλεφωνικής εγκατάστασης σε οικοδομές.

5
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚh ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γενικές Εισηγήσεις

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που ανταποκρίνονται στους γενικούς στόχους του μαθήματος και της γενικότερης φιλοσοφίας της οργάνωσης των μαθητών/τριών σε τάξεις μικτής ικανότητας και της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης τους και που αναμένεται να εφαρμοστούν στον προγραμματισμό για τη διδασκαλία του μαθήματος είναι:

1. Η συνεργατική μέθοδος.

2. Η εξατομικευμένη μέθοδος.

3. Η μέθοδος της ανακάλυψης.

4. Η μέθοδος της ιδεοθύελλας.

5. Η μέθοδος των ερευνητικών μελετών.

6. Μαθητοκεντρική επιταχυνόμενη διδασκαλία.

7. Διδασκαλία δια της επίλυσης προβλημάτων.

8. Η μέθοδος της ανοικτής τάξης.

Οι διαδικασίες μάθησης που αναμένεται να αναπτυχθούν μέσα από την εφαρμογή των πιο πάνω μεθόδων διδασκαλίας πρέπει να στηρίζονται και να ικανοποιούν τις πιο κάτω αρχές και στόχους:

1. Ενεργοποίηση του/της μαθητή/τριας με:  Παροχή κινήτρων, εντοπισμό και διερεύνηση των αναγκών τους, διέγερση του ενδιαφέροντός τους, δημιουργία της κατάλληλης μαθησιακής ατμόσφαιρας στη τάξη και το σχολείο.

2. Αλληλεπίδραση των μαθητών/τριών με: Οργάνωση των μαθητών/τριών σε ευέλικτες ομάδες, αξιοποίηση του ρόλου του συμμαθητή ή του “ειδικού” της ημέρας, παρουσίαση και ανάπτυξη στην τάξη εργασιών/μελετών από τους/τις δημιουργούς μαθητές/τριες.

3. Σεβασμός της διαφορετικότητας με: Εφαρμογή της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης ή πολλαπλών ευφυϊών όπως οπτική/χωρητική, ακουστική, κινητική, μουσική, γλωσσική, λογικομαθηματική, φυσική/οικολογική, ενδοπροσωπική.  Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από έρευνα και προσωπική επαφή εκπαιδευτικού/μαθητή/τριας.

4. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης με:  Ανάθεση στους/στις μαθητές/τριες εργασιών ανώτερου επιπέδου που να προϋποθέτουν ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση.

Η διδασκαλία σ’ όλες τις περιπτώσεις είναι μαθητοκεντρική.  Ο/Η εκπαιδευτικός παρακολουθεί στενά μέσα από συνεχή και διαφοροποιημένη αξιολόγηση το συνταίριασμα μεταξύ μαθητή/τριας και μάθησης και με παρεμβάσεις διορθώνει και διαφοροποιεί διδακτικές προσεγγίσεις ή μεθόδους.

Ειδικές Εισηγήσεις

Οι πιο πάνω αρχές μπορούν να γίνουν πραγματικότητα με τις πιο κάτω προσεγγίσεις:

1. Η αίθουσα τεχνολογίας πρέπει να είναι εφοδιασμένη με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, εποπτικά και άλλα βοηθητικά μέσα διδασκαλίας.  Τέτοια μέσα είναι:

· Έγχρωμα σχεδιαγράμματα.

· Διαφάνειες.

· Εξαρτήματα σε τομές.

· Αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα κατάλληλα στερεωμένα.

· Έτοιμα πρότυπα αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων οικιών  που να βοηθούν το/η κάθε μαθητή/τρια ξεχωριστά να έχει ολοκληρωμένη αντίληψη του αντικειμένου που εξετάζεται και ταυτόχρονα να του παρέχονται ευκαιρίες να μαθαίνει σύμφωνα με το προσωπικό του στυλ μάθησης.

2. Ο/Η εκπαιδευτικός οργανώνει την αίθουσα τεχνολογίας (Εξοπλισμό, θρανία ή πάγκους εργασίας και εποπτικά μέσα) με τρόπο που να ενισχύουν το μαθησιακό περιβάλλον και τη μαθησιακή ατμόσφαιρα και να προάγουν τη συνεργασία μεταξύ μαθητών/τριών και μαθητών/τριών εκπαιδευτικού.

3. Ο/Η εκπαιδευτικός δίδει τα πρώτα ερεθίσματα της νέας γνώσης και στη συνέχεια ζητά από τους/τις μαθητές/τριες να αυτενεργήσουν, να ανατρέξουν σε πηγές, να αντλήσουν πληροφορίες και να παρουσιάσουν το θέμα ή να δώσουν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα.

4. Όπου υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα ο/η εκπαιδευτικός φροντίζει να γίνονται επιδείξεις και να εμπλέκεται και ο/η μαθητής/τρια στη χρήση τους με κατάλληλες γραπτές ή προφορικές οδηγίες.

5. Ο/Η εκπαιδευτικός δίδει τα πρώτα ερεθίσματα της νέας γνώσης και στη συνέχεια ζητά από τους/τις μαθητές/τριες να αυτενεργήσουν, να ανατρέξουν σε πηγές, να αντλήσουν πληροφορίες και να παρουσιάσουν το θέμα ή να δώσουν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα.

6. Κάθε ενότητα να αναλύεται και να εμπεδώνεται με τη βοήθεια και τη χρήση των εποπτικών μέσων. Να γίνεται προσπάθεια για διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος.  Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες να οργανώνονται σε ομάδες μικτής ικανότητας για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργαστηριακής, πειραματικής ή άλλης εργασίας με καταμερισμό εργασίας και ρόλων.  Ενώ οι μαθητές/τριες εργάζονται συνεργατικά για την εκτέλεση της εργασίας ο/η εκπαιδευτικός εργάζεται και ατομικά με κάθε μαθητή/τρια ώστε να βεβαιωθεί για το βαθμό απόκτησης των πυρηνικών γνώσεων και των λοιπών δεξιοτήτων που προβλέπονται από το πρόγραμμα.

7. Ο/Η εκπαιδευτικός προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών/τριών τόσο μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας όσο και με κατ’ οίκον εργασίες/έρευνες/μελέτες.

8. Ο/Η εκπαιδευτικός αναθέτει συστηματικά στους/στις μαθητές/τριες κατ’ οίκον εργασίας.  Η εργασία αυτή πρέπει να ελέγχεται και να αξιολογείται μέσα σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια.

9. Ο/Η εκπαιδευτικός φροντίζει να παρέχονται κίνητρα στους/στις μαθητές/τριες για αυτενέργεια, πρωτοτυπία, έρευνα/μελέτη και για παραγωγή υψηλής ποιότητας εργασία που τους ανατίθεται.  Τέτοια κίνητρα είναι:

· Η παρουσίαση των εργασιών στην τάξη.

· Η δημοσίευση τους στο περιοδικό του σχολείου ή και σε άλλο συναφές περιοδικό.

· Η ανάρτησή τους στην πινακίδα της τάξης.

· Η αξιολόγηση.

10. Ο/Η εκπαιδευτικός να δίδει διαβαθμισμένη εργασία στους/στις μαθητές/τριες ώστε σταδιακά όλοι οι μαθητές να αποκτούν τις πυρηνικές γνώσεις και δεξιότητες και με τρόπο που ο/η λιγότερο ικανός/ή να ενθαρρύνεται αλλά και ο/η πιο ικανός/ή να προκαλείται να εργαστεί περισσότερο.

11. Όπου η θεματολογία προσφέρεται, να οργανώνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις και ατομικά ή ομαδικά οι μαθητές/τριες να παρουσιάζουν μελέτη συναφή με την επίσκεψη.

12. Ο/Η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει και προωθεί την παρουσίαση από τους/τις μαθητές/τριες ερευνών/εργασιών στην τάξη.

13. Ο/Η εκπαιδευτικός να ακολουθεί μια σωστά παιδαγωγική σειρά στην περίπτωση επίδειξης της λειτουργίας διαφόρων συσκευών, κυκλωμάτων ή πορείας εργασίας αρχίζει από τα απλά και σταδιακά προχωρεί στα πιο πολύπλοκα.  Διεγείρει το ενδιαφέρον, προσφέρει κίνητρα και ενισχύει την κριτική σκέψη με ερωτήσεις και ασκήσεις.

6
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η αξιολόγηση είναι ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας της μάθησης.  Είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο ανατροφοδότησης που βοηθά τον/ην εκπαιδευτικό να έχει σαφή εικόνα για το βαθμό επίτευξης των μαθησιακών του στόχων και για την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας του.

Οι μορφές αξιολόγησης που αναμένεται να εφαρμοσθούν από τον/ην εκπαιδευτικό στις διάφορες φάσεις ανάπτυξης του μαθήματος του ηλεκτρολογικού εργαστηρίου και αυτοματισμών είναι:

1. Προκαταρτική αξιολόγηση:  Γίνεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς και έχει στόχο να διερευνήσει ή και να καθορίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών. (Αρχή της διαφορετικότητας του ατόμου).

Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης δεν λαμβάνονται υπόψη στην τελική ή αθροιστική αξιολόγηση.

2. Διαγνωστική αξιολόγηση:  Προηγείται της ανάπτυξης νέου μαθήματος ή ενότητας για να διακριβωθεί ο βαθμός απόκτησης από τους/τις μαθητές/τριες των προαπαιτούμενων για το μάθημα ή την νέα ενότητα.  Η διαγνωστική αξιολόγηση επιτυγχάνεται με την εξέταση του προηγούμενου μαθήματος, την ανακεφαλαίωση, την επανάληψη και την εξέταση των γνώσεων των μαθητών/τριών στα προαπαιτούμενα των συναφών μαθημάτων.

3. Εποικοδομητική ή διαμορφωτική αξιολόγηση:  Γίνεται στη διάρκεια του χρόνου.  Με αυτή δίνεται η δυνατότητα στον/ην εκπαιδευτικό να έχει πληροφόρηση μέσα από την ανατροφοδότηση για την απόδοση τόσον των μαθητών/τριών όσον και του ιδίου και να αναπροσαρμόζει έτσι έγκαιρα τους στόχους του μαθήματος, να επαναλαμβάνει το μάθημα, να οργανώνει και να εφαρμόζει άλλες μορφές διδασκαλίας.

Ένα μέρος της διαμορφωτικής ή εποικοδομητικής αξιολόγησης στο μάθημα του ηλεκτρολογικού εργαστηρίου και των αυτοματισμών επιτυγχάνεται με:

· Προφορικές ερωτήσεις συναφείς με το θέμα.

· Γραπτές εξετάσεις-διαγωνίσματα σε καθορισμένη ύλη.

· Σύντομη γραπτή εξέταση αμέσως μετά την ανάπτυξη του θέματος.

· Αξιολόγηση του βαθμού της συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στην εκτέλεση μιας εργασίας αλλά και του βαθμού συνεργασίας με τα μέλη της ομάδας.

· Επίδειξη των γνώσεων που αποκόμισε ο/η μαθητής/τρια στη εκτέλεση μια σχεδιομελέτης μετά από την παρουσίασή της και το σχολιασμό της στην τάξη.

· Αξιολόγηση της ικανότητάς του/της στην επίλυση προβλημάτων.

· Αξιολόγηση της κριτικής σκέψης.

· Αξιολόγηση των θετικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει και του βαθμού υλοποίησής τους.

· Αξιολόγηση της γενικής συμπεριφοράς, της προθυμίας και στάσης του/της μαθητή/τριας στην τάξη.

· Αξιολόγηση των τετραδίων και της εργασίας στο σπίτι.

Τα πιο πάνω στοιχεία αξιολόγησης αναλύονται στους/στις μαθητές/τριες στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

Η διαμορφωτική αξιολόγηση δεν βασίζεται μόνο σε ποσοτικές μετρήσεις, αλλά τις συμπεριλαμβάνει. 

Ουσιαστικό μέρος αυτής της αξιολόγησης είναι η ποιοτική αξιολόγηση.

Μέρος της ποιοτικής αξιολόγησης αποτελεί ο φάκελος εργασιών ή επιτευγμάτων του/της μαθητή/τριας.   

Ο φάκελος αυτός μπορεί να περιέχει:

· Εργασίες που του ανατίθενται ή κάνει με δική του πρωτοβουλία ο/η μαθητής/τρια, αφού προηγουμένως πιστοποιηθεί η αυθεντικότητα της εργασίας με έγκυρα μέσα, π.χ. παρουσίαση της εργασίας από το/η μαθητή/τρια και δοθούν απαντήσεις σε ερωτήσεις τόσον του καθηγητή του όσον και των συμμαθητών του.

· Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της Κύπρου ή του εξωτερικού.

· Αναφορές σε συμμετοχή του σε συναφείς με το μάθημα δραστηριότητες.

· Αποτελέσματα, παρουσίαση, σχολιασμός αποτελεσμάτων πειραματικών και εργαστηριακών ασκήσεων.

· Αντίγραφα επαίνων ή άλλων βραβείων για εργασίες του σε τομείς συναφείς με το μάθημα από αναγνωρισμένους φορείς.  Τέτοιοι φορείς μπορούν να είναι η Α.Η.Κ., το Ε.Τ.Ε.Κ., Ε.Β.Ε., Υπουργεία και εξαρτώμενοι από αυτά οργανισμοί, κλπ.

· Εργασίες από εκπαιδευτικές επισκέψεις μετά από παρουσίαση.

4. Αθροιστική ή τελική αξιολόγηση:  Είναι το άθροισμα των επιμέρους αξιολογήσεων και αποτελεί τη συνολική εκτίμηση του μαθησιακού αποτελέσματος.  Η βαρύτητα των επιμέρους βαθμολογιών στην τελική αξιολόγηση καθορίζεται, κωδικοποιείται και κοινοποιείται στους/στις μαθητές/τριες.

Στο σχεδιασμό του τρόπου αξιολόγησης πρέπει να εισάγουμε σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης ώστε να μετακινηθούμε από την ποσοτική προς την ποιοτική αξιολόγηση.  Με τον τρόπο αυτό αξιολογείται και ο συναισθηματικός τομέας και οι στάσεις του παιδιού.

Βασικά κριτήρια στην αξιολόγηση είναι οι στόχοι του μαθήματος.

. 

	Α/Α
	ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ – ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ
	ΠΕΡΙΟΔΟΙ

	1
	Απόζευξη και διακοπή
	3

	1.1
	Αναγκαιότητα των μέσων απόζευξης και διακοπής
	

	1.2
	Μέσα που προσφέρουν απόζευξη και διακοπή
	

	1.3
	Γενικός διακόπτης
	

	1.4
	Θέση των μέσων απόζευξης και διακοπής
	

	1.5
	Επιλογή των μέσων απόζευξης και διακοπής
	

	1.6
	Διαχρονικοί κανονισμοί:
	

	
	Ανάλυση των κυριοτέρων κανονισμών που χρησιμοποιούνται στην Κύπρο και αφορούν:
	

	
	· Τα μέσα απόζευξης και διακοπής
	

	
	· Το γενικό διακόπτη
	

	
	· Τη σήμανση των κυκλωμάτων
	

	
	· Τον τερματισμό των κυκλωμάτων στον πίνακα διανομής
	

	
	· Τη διακοπή του ουδετέρου
	

	
	· Τη διακοπή για σκοπούς συντήρησης
	

	
	· Τη διακοπή έκτακτης ανάγκης
	

	2 
	Προστασία από υπερένταση
	4

	2.1
	Σημασία της υπερέντασης
	

	2.2
	Κατηγορίες ρευμάτων υπερέντασης
	

	
	· Ρεύμα υπερφόρτωσης
	

	
	· Ρεύμα βραχυκύκλωσης
	

	
	· Ρεύμα διαρροής
	

	2.3
	Θέση των μέσων προστασίας από υπερένταση
	

	2.4
	Μέσα που προσφέρουν προστασία από υπερένταση
	

	
	· Ασφάλειες
	

	
	· Μικροδιακόπτες
	

	2.5
	Κατηγορίες ασφαλειών και μικροδιακοπτών
	

	2.6
	Διάκριση στη λειτουργία
	

	2.7
	Επιλογή των μέσων προστασίας
	

	2.8
	Διαχρονικοί κανονισμοί
	

	3
	Προστασία από βραχυκύκλωμα
	4 3

	3.1
	Η έννοια του βραχυκυκλώματος
	

	3.2
	Αποτελέσματα του βραχυκυκλώματος
	

	3.3
	Μέσα που προσφέρουν προστασία από βραχυκύκλωμα
	

	3.4
	Προστασία από ρεύματα βλάβης λόγω βραχυκυκλώματος
	

	
	· Υπολογισμός/επιλογή του μέσου προστασίας
	

	3.5
	Υπολογισμός/επιλογή του μέσου προστασίας
	

	3.6
	Εφεδρική προστασία
	

	4
	Προστασία από διαρροή
	4

	4.1
	Μέθοδοι προστασίας από διαρροή
	

	4.2
	Αγωγοί γείωσης και αγωγοί ισοδυναμικής σύνδεσης
	

	
	· Άμεση και έμμεση προστασία
	

	4.3
	Σημεία που γειώνονται και σημεία που γεφυρώνονται
	

	4.4
	Επιλογή/υπολογισμός της διατομής του κύριου αγωγού γείωσης, του αγωγού γείωσης κυκλώματος και του αγωγού γεφύρωσης
	

	4.5
	Φυσική και τεχνητή γείωση
	

	4.6
	Ασφάλειες
	

	4.7
	Μικροδιακόπτες
	

	4.8
	Αυτόματος διακόπτης διαρροής αμπερομετρικού τύπου
	

	
	· Ασφάλειες
	

	
	· Μικροδιακόπτες
	

	
	· Αυτόματος  διακόπτης διαρροής αμπερομετρικού τύπου
	

	5
	Ετεροχρονισμός
	3

	5.1
	Υπολογισμός του εγκατεστημένου φορτίου
	

	5.2
	Περιοδικές απαιτήσεις φορτίου
	

	5.3
	Η σημασία του ετεροχρονισμού
	

	5.4
	Παραχώρηση ετεροχρονισμού και ενδεικτικές τιμές συντελεστών ετεροχρονισμού
	

	5.5
	Περιορισμοί στην παραχώρηση ετεροχρονισμού
	

	6
	Υπολογισμός της διατομής ενός καλωδίου
	4

	6.1
	Παράγοντες που επηρεάζουν τη διατομή ενός καλωδίου
	

	6.2
	Περιορισμός λόγω πτώσης στην τάση
	

	6.3
	Καθορισμός των διαφόρων συντελεστών που επηρεάζουν τη διατομή ενός καλωδίου
	

	
	· Συντελεστής μέσου προστασίας
	

	
	· Συντελεστής ομαδοποίησης
	

	
	· Συντελεστής θερμοκρασίας περιβάλλοντος
	

	
	· Συντελεστής καλωδίου
	

	
	· Συντελεστής πτώσης στην τάση
	

	6.4
	Εφαρμογή των διαφόρων συντελεστών
	

	7
	Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων
	4 2

	7.1
	Ηλεκτρικά κουδούνια
	

	7.2
	Θυροτηλέφωνα/Θυρομεγάφωνα/ηλεκτρική κλειδαριά
	

	7.3
	Εγκαταστάσεις σημάτων ασφαλείας και συναγερμού με αισθητήρα, όπως:
	

	
	· Κίνησης
	

	
	· Ογκομετρικά
	


	
	· Περιμετρικά
	

	7.4
	Θυροτηλεόραση
	

	8
	Πλαστικοί και μεταλλικοί σωλήνες – κιβωτιωειδείς σωλήνες
	2

	8.1
	Είδη
	

	8.2
	Χρήσεις
	

	8.3
	Χωρητικότητα
	

	8.4
	Στερέωση
	

	9
	Σχεδίαση οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης
	18 17

	9.1
	Σύμβολα ηλεκτρικών εξαρτημάτων και συσκευών
	

	9.2
	Μελέτη αρχιτεκτονικών σχεδίων
	

	9.3
	Θέση πινάκων διανομής
	

	9.4
	Θέση μετρητή και μέσων προστασίας
	

	9.5
	Ανάγκες σε κυκλώματα φωτισμού
	

	9.6
	Ανάγκες σε κυκλώματα ρευματοδοτών και άλλων κυκλωμάτων ισχύος
	

	9.7
	Κυκλώματα φωτισμού
	

	9.8
	Φωτιστικά κυκλώματα ελεγχόμενα από μακριά
	

	9.9
	Θέσεις διακοπτών φωτισμού
	

	9.10
	Κυκλώματα ρευματοδοτών-Βασικοί κανονισμοί
	

	9.11
	Θέση διακόπτη μαγειρείου-Θερμολουτήρα. Βασικοί κανονισμοί
	

	9.12
	Κυκλώματα ασθενών ρευμάτων
	

	9.13
	Μονογραμμικό σχέδιο εγκατάστασης
	

	9.14
	Εγκατεστημένο φορτίο ηλεκτρικής εγκατάστασης
	

	10
	Συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών κυκλωμάτων σε οικίες και γραφεία (Δίαυλος επικοινωνιών) 
	4 2

	10.1
	Περιγραφή του συστήματος
	

	10.2
	Σύγκριση με το παραδοσιακό σύστημα ελέγχου
	

	10.3
	Κεντρική οθόνη ελέγχου
	

	10.4
	Τύποι κυκλωμάτων και φορτίων που είναι δυνατό να ελεγχθούν από το σύστημα
	

	10.5
	Καλωδίωση
	

	10.6
	Προγραμματισμός
	

	10.7
	Εγκατάσταση του συστήματος σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις
	

	11
	Μελέτη τηλεφωνικών εγκαταστάσεων σε οικοδομές 
	8 7

	11.1
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	

	11.2
	Περιπτώσεις εφαρμογής των Τεχνικών Προδιαγραφών
	

	
	· Περιπτώσεις εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών
	

	
	· Υποβολή μελέτης στην ΑΤΗΚ
	

	
	· Ορισμοί
	

	
	· Χρησιμοποιούμενοι συμβολισμοί
	

	11.3
	Συμβολισμοί
	

	
	· Φρεάτια
	

	
	· Εγκατάσταση σωλήνωσης
	

	
	· Εγκατάσταση κατανεμητών
	

	
	· Εγκατάσταση καλωδίων
	

	
	· Εγκατάσταση πριζών
	

	
	· Γείωση
	

	
	· Ολοκληρωμένη μελέτη για:
	

	
	· Οικίες
	

	
	· Πολυκατοικίες
	

	
	· Συγκροτήματα γραφείων και    υπεραγορών
	

	11.4
	Μελέτη. εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού δικτύου οικοδομής
	

	12
	Δομημένη καλωδίωση 
	4 3

	12.1
	Αναγκαιότητα και πλεονεκτήματα
	

	12.2
	Χρησιμοποιούμενα σύμβολα
	

	12.3
	Αναγνώριση σε αρχιτεκτονικό σχέδιο κάτοψης οικοδομής των διαφόρων κυκλωμάτων της δομημένης καλωδίωσης
	

	12.4
	Κύρια μέρη μιας δομημένης καλωδίωσης
	

	
	· Κατανεμητές
	

	
	· Κεντρικός κατανεμητής
	

	
	· Ενδιάμεσος κατανεμητής ορόφου
	

	
	· Εξαρτήματα κατανεμητών
	

	12.5
	Καλωδίωση κορμού
	

	12.6
	Οριζόντια καλωδίωση
	

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	54


	ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
	ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑ Ο/Η ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

	1 Απόξευξη και διακοπή


(3 περίοδοι)

1.1 Μέσα που προσφέρουν απόζευξη και διακοπή

1.2 Γενικός διακόπτης

1.3 Θέση των μέσων απόζευξης και διακοπής

1.4 Επιλογή των μέσων απόζευξης και διακοπής

1.5 Διαχρονικοί κανονισμοί:

Ανάλυση των κυριοτέρων κανονισμών που χρησιμοποιούνται στην Κύπρο και αφορούν:

· Τα μέσα απόζευξης και διακοπής

· Το γενικό διακόπτη

· Τη σήμανση των κυκλωμάτων

· Τον τερματισμό των κυκλωμάτων στον πίνακα διανομής

· Τη διακοπή του ουδετέρου

· Τη διακοπή για σκοπούς συντήρησης

· Τη διακοπή έκτακτης ανάγκης
	· Εξηγεί τη διαφορά μεταξύ απόζευξης και διακοπής.

· Αναφέρει κάτω από ποιες λειτουργικές καταστάσεις γίνεται η απόζευξη και η διακοπή ενός κυκλώματος.

· Αναφέρει τις βασικές κατασκευαστικές και λειτουργικές διαφορές μεταξύ των μέσων απόζευξης και των μέσων διακοπής.

· Αναφέρει και αναγνωρίζει τα μέσα που προσφέρουν απόζευξη και τα μέσα που προσφέρουν διακοπή.

· Αναγνωρίζει το γενικό διακόπτη σ’ ένα ηλεκτρικό κύκλωμα ή σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση.

· Αναφέρει τα χαρακτηριστικά του γενικού διακόπτη.

· Αναφέρει τις περιπτώσεις που επιτρέπεται η διακοπή του ουδέτερου αγωγού.

· Εξηγεί τι είναι ο συζευγμένος διακόπτης.

· Αναγνωρίζει μονοφασικούς και τριφασικούς συζευγμένους διακόπτες και αναφέρει εφαρμογές τους.

· Αναφέρει και αναγνωρίζει τους μηχανισμούς που περιέχει ένας μονοφασικός και ένας τριφασικός πίνακας διανομής.

· Αναφέρει τον τρόπο καλωδίωσης και σήμανσης των κυκλωμάτων σ’ ένα πίνακα διανομής.

· Εκτιμά την σημασία της σήμανσης των κυκλωμάτων στον πίνακα διανομής.

· Διακρίνει τη διαφορά μεταξύ διακοπής για συντήρηση και διακοπής έκτακτης ανάγκης.

· Δικαιολογεί τη θέση των μέσων διακοπής για συντήρηση και των μέσων διακοπής έκτακτης ανάγκης.

· Εφαρμόζει τους κανονισμούς που αφορούν την απόζευξη και διακοπή που χρησιμοποιούνται στην Κύπρο και επιλέγει τα μέσα διακοπής και απόζευξης μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης.
	· Επίδειξη πραγματικών μηχανισμών ή/και χρήση τεχνικών φυλλαδίων, video, cd-rom και διαφανειών, που να αφορούν την κατασκευή και λειτουργία διαφόρων μέσων που προσφέρουν απόζευξη και διακοπή, π.χ. αποζευκτών και μικροδιακοπτών.

· Επίσκεψη στους πίνακες διανομής του σχολείου και αναγνώριση των διαφόρων μέσων απόζευξης και διακοπής.

· Επίδειξη πινάκων διανομής ολοκληρωμένων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που να αφορούν:

· Τη σήμανση των κυκλωμάτων.

· Τον τρόπο καλωδίωσης και τερματισμού των διαφόρων  κυκλωμάτων.

· Την αναγνώριση του γενικού διακόπτη.

· Τη σειρά τερματισμού των διαφόρων κυκλωμάτων στα μέσα προστασίας και στους ακροδέκτες του ουδετέρου και της γείωσης αντίστοιχα.

· Χρήση μονογραμμικών κυκλωμάτων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που να περιέχουν διάφορα ηλεκτρικά φορτία και εξοικείωση των μαθητών στην επιλογή των μέσων διακοπής και απόζευξης, ανάλογα με την περίπτωση.

· Χρήση έτοιμων μελετών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εξοικείωση των μαθητών/τριών στην τοποθέτηση των μέσων διακοπής έκτακτης ανάγκης και συντήρησης, ανάλογα με την περίπτωση.

· Ενδεικτική βιβλιογραφία:

· Οδηγός Κανονισμών, ΥΑΠ ΔΜΤΕΕ 1999.

· Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Τόμος Α, ΥΑΠ, ΔΜΤΕΕ.

	2 Προστασία από υπερένταση


(4 περίοδοι)

2.1 Σημασία της υπερέντασης

2.2 Κατηγορίες ρευμάτων υπερέντασης

· Ρεύμα υπερφόρτωσης

· Ρεύμα βραχυκύκλωσης

· Ρεύμα διαρροής

2.3 Θέση των μέσων προστασίας από υπερένταση

2.4 Μέσα που προσφέρουν προστασία από υπερένταση:

· Ασφάλειες

· Μικροδιακόπτες

2.5 Κατηγορίες ασφαλειών και μικροδιακοπτών

2.6 Διάκριση στη λειτουργία

2.7 Επιλογή των μέσων προστασίας από υπερένταση

2.8 Διαχρονικοί κανονισμοί
	· Αναφέρει και εκτιμά τους κινδύνους που αναπτύσσονται από την ύπαρξη υπερέντασης σ’ ένα κύκλωμα.

· Εκτιμά πότε μια υπερένταση οφείλεται σε :

· Υπερφόρτωση.

· Βραχυκύκλωμα.

· Διαρροή.

· Αναφέρει τους κυριότερους κανονισμούς που εφαρμόζονται στην Κύπρο αναφορικά με τις απαιτήσεις για προστασία από:

· Υπερφόρτωση.

· Βραχυκύκλωμα.

· Διαρροή.

· Αναγνωρίζει τα μέσα που προσφέρουν προστασία από υπερένταση (όπως, ασφάλειες κλειστού τύπου και μικροδιακόπτες), και ενημερώνεται για την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας τους.

· Αναφέρει τις τιμές των ασφαλειών και μικροδιακοπτών που χρησιμοποιούνται για την προστασία των κυριότερων οικιακών κυκλωμάτων, όπως:

· Φωτισμού.

· Ρευματοδοτών.

· Ηλεκτρικού μαγειρείου.

· Θερμολουτήρα.

· Αναφέρει τις διάφορες κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι ασφάλειες και οι μικροδιακόπτες.

· Αναφέρει και εκτιμά τους παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή του μέσου προστασίας.

· Εφαρμόζει τους κανονισμούς που αφορούν την προστασία από υπερένταση που χρησιμοποιούνται στην Κύπρο και υπολογίζει ή επιλέγει το μέσον προστασίας (ασφάλεια ή μικροδιακόπτη), όταν του δοθούν όλες οι πληροφορίες και οι συντελεστές.

· Αιτιολογεί τις τιμές των μέσων προστασίας από υπερένταση που χρησιμοποιούνται για την προστασία διαφόρων κυκλωμάτων.

· Εξασφαλίζει την απαιτούμενη διάκριση στη λειτουργία των διαφόρων μέσων προστασίας που ευρίσκονται στο ίδιο κύκλωμα.
	· Χρήση τεχνικών φυλλαδίων, video, cd-rom και διαφανειών, που να παρουσιάζουν τους κινδύνους που αναπτύσσονται από την ύπαρξη υπερέντασης σ’ ένα κύκλωμα.

· Χρήση ειδικών προγραμμάτων Η.Υ με τα οποία να γίνεται εξομοίωση των διαφόρων βλαβών που προκαλούν υπερένταση στα οποία φαίνεται και η λειτουργία των μέσων προστασίας.

· Χρήση πληροφοριακού υλικού των κατασκευαστών και επιλογή των μέσων για την προστασία διαφόρων τύπων οικιακών και βιομηχανικών κυκλωμάτων.

· Ανάλυση των κινδύνων που προέρχονται από την παρατεταμένη παρουσία υπερέντασης σ’ ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.

· Χρήση έτοιμων μελετών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και σχολιασμός της τιμής και του τύπου των διαφόρων μέσων προστασίας που χρησιμοποιούνται στη μελέτη.

· Αναγνώριση των τεχνικών χαρακτηριστικών διαφόρων συλλογών από μέσα προστασίας και κατάταξή τους στις διάφορες κατηγορίες.

· Ετοιμασία και παρουσίαση μελετών από τους/τις μαθητές/τριες αναφορικά με την προστασία ενός κυκλώματος ή των κυκλωμάτων μιας εγκατάστασης από υπερένταση.

· Εμπλοκή του/της μαθητή/τριας στα δρώμενα και ενεργητική συμμετοχή σε συζητήσεις λήψης απόφασης.

· Ενδεικτική βιβλιογραφία:

· Οδηγός Κανονισμών, ΥΑΠ ΔΜΤΕΕ 1999.

· Τεχνολογία ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Τόμος Α΄, ΥΑΠ, ΔΜΤΕΕ.

	3 Προστασία από βραχυκύκλωμα


(4 περίοδοι)

3.1 Η έννοια του βραχυκυκλώματος

3.2 Αποτελέσματα του βραχυκυκλώματος

3.3 Μέσα που προσφέρουν προστασία από βραχυκύκλωμα

3.4 Προστασία από ρεύματα βλάβης λόγω βραχυκυκλώματος

· Υπολογισμός/επιλογή του μέσου προστασίας

3.5 Εφεδρική προστασία
	· Αναγνωρίζει πότε μια βλάβη σ’ ένα κύκλωμα ή σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση οφείλεται σε βραχυκύκλωμα.

· Αναφέρει πιθανές αιτίες που προκαλούν την ανάπτυξη ενός βραχυκυκλώματος.

· Περιγράφει τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν σε περίπτωση βραχυκυκλώματος.

· Αιτιολογεί την ανάγκη ύπαρξης μέσων προστασίας από βραχυκύκλωμα σ’ ένα κύκλωμα ή μια ηλεκτρική εγκατάσταση.

· Αναφέρει τους κυριότερους κανονισμούς που εφαρμόζονται στην Κύπρο αναφορικά με τις απαιτήσεις για προστασία από βραχυκύκλωμα.

· Αιτιολογεί τα ιδιαίτερα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των μέσων προστασίας από βραχυκύκλωμα.

· Ερμηνεύει τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των ασφαλειών και των μικροδιακοπτών που αφορούν τη διακοπτική τους ικανότητα.

· Αναφέρει τις βασικές κατηγορίες των ασφαλειών και των μικροδιακοπτών που παρέχουν προστασία από βραχυκύκλωμα.

· Αιτιολογεί την επίδραση που έχουν τα χαρακτηριστικά του μέσου προστασίας στην αποτελεσματική προστασία ενός κυκλώματος σε περίπτωση βραχυκυκλώματος.

· Αναφέρει και αιτιολογεί τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του μέσου προστασίας από βραχυκύκλωμα.

· Επιλέγει τον τύπο και την τιμή μιας ασφάλειας ή ενός μικροδιακόπτη για την προστασία ενός κυκλώματος από βραχυκύκλωμα.

· Αναφέρει πότε είναι αναγκαία η ύπαρξη εφεδρικής προστασίας σ’ ένα κύκλωμα.

· Αιτιολογεί την αναγκαιότητα ύπαρξης εφεδρικής προστασίας στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

· Επιλέγει την κατηγορία και την τιμή του μέσου προστασίας για την εξασφάλιση της εφεδρικής προστασίας σ’ ένα κύκλωμα.
	· Χρήση τεχνικών φυλλαδίων, video, cd-rom και διαφανειών, που να αφορούν τους κινδύνους που αναπτύσσονται από την ύπαρξη βραχυκυκλώματος σ’ ένα κύκλωμα.

· Χρήση ειδικών προγραμμάτων Η.Υ με τα οποία να γίνεται εξομοίωση των διαφόρων βλαβών που προκαλεί το βραχυκύκλωμα και στα οποία φαίνεται και η λειτουργία των μέσων προστασίας.

· Χρήση πληροφοριακού υλικού των κατασκευαστών και επιλογή των μέσων για την προστασία από βραχυκύκλωμα διαφόρων τύπων οικιακών και βιομηχανικών κυκλωμάτων.

· Ανάλυση των κινδύνων που προέρχονται από την παρατεταμένη παρουσία βραχυκυκλώματος σ’ ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.

· Χρήση έτοιμων μελετών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και σχολιασμός της τιμής και του τύπου  των διαφόρων μέσων προστασίας που χρησιμοποιούνται στη μελέτη.

· Αναγνώριση των τεχνικών χαρακτηριστικών διαφόρων συλλογών από μέσα προστασίας και κατάταξή τους στις διάφορες κατηγορίες.

· Ετοιμασία και παρουσίαση μελετών από τους/τις μαθητές/τριες αναφορικά με την προστασία ενός κυκλώματος ή των κυκλωμάτων μιας εγκατάστασης από βραχυκύκλωμα.

· Εμπλοκή του/της μαθητή/τριας στα δρώμενα και ενεργητική συμμετοχή σε συζητήσεις λήψης απόφασης.

· Ενδεικτική βιβλιογραφία:

· Οδηγός Κανονισμών, ΥΑΠ ΔΜΤΕΕ 1999.

· Τεχνολογία ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Τόμος Α΄, ΥΑΠ, ΔΜΤΕΕ.

	4 Προστασία από διαρροή


(4 περίοδοι)

4.1 Μέθοδοι προστασίας από διαρροή

· Άμεση και έμμεση προστασία

4.2 Αγωγοί γείωσης και αγωγοί ισοδυναμικής σύνδεσης

4.3 Σημεία που γειώνονται και σημεία που γεφυρώνονται

4.4 Επιλογή/υπολογισμός της διατομής του κύριου αγωγού γείωσης, του αγωγού γείωσης κυκλώματος και του αγωγού γεφύρωσης

4.5 Φυσική και τεχνητή γείωση

4.6 Μέσα που παρέχουν προστασία από διαρροή – Κατασκευή και λειτουργία:

· Ασφάλειες

· Μικροδιακόπτες

· Αυτόματος διακόπτης διαρροής αμπερομετρικού τύπου
	· Αναγνωρίζει πότε μια βλάβη σ’ ένα κύκλωμα ή σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση οφείλεται σε διαρροή.

· Αναφέρει πιθανές αιτίες που προκαλούν την ανάπτυξη διαρροής.

· Περιγράφει τους κινδύνους που θα παρουσιαστούν σε περίπτωση διαρροής.

· Αιτιολογεί την ανάγκη ύπαρξης μέσων προστασίας από διαρροή σ’ ένα κύκλωμα ή μια ηλεκτρική εγκατάσταση.

· Αναφέρει τους κυριότερους κανονισμούς που εφαρμόζονται στην Κύπρο αναφορικά με τις απαιτήσεις για προστασία από διαρροή.

· Αναφέρει τους κυριότερους αναγνωρισμένους τρόπους προστασίας έναντι ρευμάτων διαρροής.

· Περιγράφει την κατασκευή και τη λειτουργία του αυτόματου διακόπτη διαρροής αμπερομετρικού τύπου.

· Αιτιολογεί τα ιδιαίτερα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των μέσων προστασίας από διαρροή.

· Διακρίνει τη διαφορά μεταξύ αγωγών γείωσης και αγωγών γεφύρωσης.

· Αναφέρει τα μέρη που πρέπει να:

· Γεφυρώνονται.

· Γειώνονται.

· Χρησιμοποιεί πίνακες και επιλέγει τη διατομή του αγωγού γείωσης και του αγωγού γεφύρωσης.

· Υπολογίζει τη διατομή του αγωγού γείωσης με την αδιαβατική εξίσωση.

· Χρησιμοποιεί πίνακες και συσχετίζει τη διατομή του ρευματοφόρου αγωγού με τη διατομή του:

· Αγωγού της κύριας ισοδυναμικής σύνδεσης.

· Αγωγού γείωσης κυκλώματος.

· Αγωγού γεφύρωσης.

· Συσχετίζει την τιμή της σύνθετης αντίστασης του βρόχου βλάβης προς τη γη με την αποτελεσματική προστασία που προσφέρει το μέσον προστασίας από διαρροή (ασφάλεια ή αυτόματος διακόπτης διαρροής).

· Αναφέρει τις κυριότερες απαιτήσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου αναφορικά με την τεχνητή και φυσική γείωση.

· Αναφέρει περιπτώσεις που επιβάλλεται η εφαρμογή της φυσικής γείωσης.

· Αναφέρει τα κυριότερα συστήματα γείωσης που εφαρμόζονται στην Κύπρο.

· Επιλέγει το σύστημα γείωσης για εγκαταστάσεις οικιών, πολυκατοικιών και βιομηχανικών μονάδων όταν δοθούν όλες οι πληροφορίες και στοιχεία.

· Αναφέρει τους ιδιαίτερους κανονισμούς που εφαρμόζονται στο δωμάτιο του μπάνιου και στους εξωτερικούς χώρους για προστασία από ρεύματα διαρροής.

· Εφαρμόζει στοιχεία που του παρέχονται και:

· Επιλέγει το κατάλληλο μέσο προστασίας έναντι διαρροής.

· Υπολογίζει ή επιλέγει τη διατομή του αγωγού γείωσης για εγκαταστάσεις οικιών και πολυκατοικιών.
	· Χρήση τεχνικών φυλλαδίων, video, cd-rom και διαφανειών,  που να αφορούν τους κινδύνους που αναπτύσσονται από την ύπαρξη διαρροής σ’ ένα κύκλωμα.

· Χρήση ειδικών προγραμμάτων Η.Υ με τα οποία να γίνεται εξομοίωση των διαφόρων βλαβών και κινδύνων που προκαλεί η διαρροή και στα οποία φαίνεται και η λειτουργία των μέσων προστασίας.

· Χρήση πληροφοριακού υλικού των κατασκευαστών και επιλογή των μέσων για την προστασία από διαρροή διαφόρων τύπων οικιακών και βιομηχανικών κυκλωμάτων και εγκαταστάσεων.

· Ανάλυση των κινδύνων που προέρχονται από την παρατεταμένη παρουσία διαρροής σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση.

· Χρήση έτοιμων μελετών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και σχολιασμός της τιμής και του τύπου  των διαφόρων μέσων προστασίας που χρησιμοποιούνται στη μελέτη.

· Αναγνώριση των τεχνικών χαρακτηριστικών διαφόρων συλλογών από μέσα προστασίας και κατάταξή τους στις διάφορες κατηγορίες.

· Ετοιμασία και παρουσίαση μελετών από τους/τις μαθητές/τριες αναφορικά με την προστασία ενός κυκλώματος ή των κυκλωμάτων μιας εγκατάστασης από διαρροή.

· Εμπλοκή του/της μαθητή/τριας στα δρώμενα και ενεργητική συμμετοχή σε συζητήσεις λήψης απόφασης.

· Ενδεικτική βιβλιογραφία:

· Οδηγός Κανονισμών, ΥΑΠ ΔΜΤΕΕ 1999.

· Τεχνολογία ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Τόμος Α΄, ΥΑΠ, ΔΜΤΕΕ.

	5 Ετεροχρονισμός


(3 περίοδοι)
5.1 Υπολογισμός εγκατεστημένου φορτίου

5.2 Περιοδικές απαιτήσεις φορτίου

5.3 Η σημασία του ετεροχρονισμού

5.4 Παραχώρηση ετεροχρονισμού και ενδεικτικές τιμές συντελεστών ετεροχρονισμού

5.5 Περιορισμοί στην παραχώρηση ετεροχρονισμού
	· Ορίζει το εγκατεστημένο φορτίο.

· Διακρίνει τη διαφορά μεταξύ του εγκατεστημένου φορτίου και της ζήτησης φορτίου.

· Ορίζει τον ετεροχρονισμό.

· Αναλύει τη σημασία του ετεροχρονισμού στον υπολογισμό των καλωδίων και των μέσων προστασίας σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση.

· Εφαρμόζει ενδεικτικές τιμές ετεροχρονισμού και υπολογίζει τη ζήτηση φορτίου για διάφορα κυκλώματα, όπως:

· Κύκλωμα ηλεκτρικού μαγειρείου.

· Κυκλώματα φωτισμού.

· Κυκλώματα ηλεκτρικών θερμοσιφώνων.

· Κυκλώματα ρευματοδοτών.
	· Επίλυση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή ενδεικτικών τιμών ετεροχρονισμού για τον υπολογισμό του φορτίου ενός κυκλώματος ή μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης.

· Ανάλυση ολοκληρωμένων μελετών σχετικών με τον υπολογισμό του φορτίου μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης.

· Σύγκριση στη διαφοροποίηση των τιμών των μέσων προστασίας και της διατομής των καλωδίων με και χωρίς την εφαρμογή συντελεστών ετεροχρονισμού.

· Ενδεικτική βιβλιογραφία:

· Οδηγός Κανονισμών, ΥΑΠ ΔΜΤΕΕ 1999.

· Τεχνολογία ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Τόμος Α΄, ΥΑΠ, ΔΜΤΕΕ.

	6 Υπολογισμός της διατομής ενός καλωδίου


(4 περίοδοι)

6.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη διατομή ενός καλωδίου

6.2 Περιορισμός λόγω πτώσης στην τάση

6.3 Καθορισμός των διαφόρων συντελεστών που επηρεάζουν τη διατομή ενός καλωδίου, όπως:

· Συντελεστής μέσου προστασίας

· Συντελεστής ομαδοποίησης

· Συντελεστής θερμοκρασίας περιβάλλοντος

· Συντελεστής καλωδίου

· Συντελεστής πτώσης στην τάση

6.4 Εφαρμογή των διαφόρων συντελεστών
	· Αναφέρει τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τη διατομή ενός καλωδίου.

· Χρησιμοποιεί πίνακες και καθορίζει τις τιμές των διαφόρων συντελεστών.

· Εφαρμόζει τους διάφορους συντελεστές στον υπολογισμό του τύπου και της διατομής ενός καλωδίου.

· Εκτιμά τον τρόπο προστασίας και εγκατάστασης του καλωδίου και εφαρμόζει τις καλύτερες λύσεις αναφορικά με οικονομικές και τεχνικές προδιαγραφές.
	· Χρήση εποπτικού μέσου αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διατομή ενός καλωδίου.

· Χρήση κατάλληλων προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή με τα οποία να επιτυγχάνεται εξομοίωση των παραγόντων που επιδρούν στη διατομή ενός καλωδίου.

· Εφαρμογή των διαφόρων συντελεστών στον υπολογισμό της διατομής ενός καλωδίου.

· Σχολιασμός των ευρημάτων στην τάξη.

· Χρήση έτοιμων μελετών και σχολιασμός της πορείας και των ευρημάτων.

· Οργάνωση των μαθητών/τριων σε ομάδες μικτής ικανότητας, ώστε συνεργατικά να επιλύσουν ασκήσεις συναφείς με τον υπολογισμό της διατομής ενός καλωδίου.  Γίνεται εισήγηση όπως δοθούν στους/στις μαθητές/τριες έτοιμες οδηγίες που να περιέχουν την πορεία και άλλες πληροφορίες που θα χρειαστούν για την επίλυση τέτοιου είδους ασκήσεων.

· Ενδεικτική βιβλιογραφία:

· Οδηγός Κανονισμών ΥΑΠ ΔΜΤΕΕ 1999.

· Τεχνολογία ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Τόμος Α΄, ΥΑΠ, ΔΜΤΕΕ.

	7 Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων


(4 περίοδοι)
7.1 Ηλεκτρικά κουδούνια

7.2 Θυροτηλέφωνα / θυρομεγάφωνα / ηλεκτρική κλειδαριά

7.3 Εγκαταστάσεις σημάτων ασφαλείας και συναγερμού με αισθητήρια των τύπων:

· Κίνησης

· Ογκομετρικά

· Περιμετρικά

7.4 Θυροτηλεόραση
	· Σχεδιάζει το ηλεκτρικό κύκλωμα κουδουνιού.

· Αναφέρει τον τρόπο καλωδίωσης και προστασίας ενός κυκλώματος κουδουνιού.

· Επιλέγει τον κατάλληλο τύπο ηλεκτρικού κουδουνιού για δεδομένη εφαρμογή.

· Μελετά έτοιμα ηλεκτρικά κυκλώματα θυροτηλεφώνων / θυρομεγαφώνων.

· Αναφέρει τον τρόπο καλωδίωσης και προστασίας ενός κυκλώματος θυροτηλεφώνου / θυρομεγαφώνου με ηλεκτρική κλειδαριά.

· Επιλέγει τον κατάλληλο τύπο θυροτηλεφώνου/ θυρομεγαφώνου για δεδομένη εφαρμογή.

· Ενημερώνεται για τον τρόπο λειτουργίας των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις ασφάλειας και συναγερμού, όπως αισθητήρια κίνησης, ογκομετρικά αισθητήρια και περιμετρικά αισθητήρια.

· Μελετά κυκλώματα του εμπορίου και αναλύει τη λειτουργία τους.

· Επιλέγει το κατάλληλο αισθητήριο.

· Προσαρμόζει κυκλώματα του εμπορίου για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών.

· Σχεδιάζει απλά ηλεκτρικά κυκλώματα για εγκαταστάσεις ηχητικών και φωτεινών σημάτων ασφαλείας.

· Εκτελεί τη μελέτη για την εγκατάσταση συστήματος ασφάλειας με διάφορα αισθητήρια, σε μια οικία.

· Αναφέρει τα μέρη από τα οποία αποτελείται μια θυροτηλεόραση.

· Αναφέρει και δικαιολογεί τη θέση εγκατάστασης των διαφόρων μερών της θυροτηλεόρασης στο υποστατικό.

· Περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης των διαφόρων μερών μιας θυροτηλεόρασης.

· Αναφέρει τον τρόπο καλωδίωσης και προστασίας του κυκλώματος θυροτηλεόρασης.

· Μελετά σχέδια κατασκευαστών για την καλωδίωση και συνδεσμολογία διαφόρων τύπων θυροτηλεόρασης.

· Σχεδιάζει το μονογραμμικό σχέδιο εγκατάστασης θυροτηλεόρασης και ηλεκτρικής κλειδαριάς με:

· Ένα δέκτη.

· Δύο δέκτες.

· Περισσότερους από δύο δέκτες με τρόπο ώστε κάθε δέκτης να συνδέεται ανεξάρτητα με τον εικονολήπτη της εξώθυρας.
	· Χρήση εποπτικών μέσων και επεξήγηση της λειτουργίας διαφόρων κυκλωμάτων ηλεκτρικού κουδουνιού σε οικιακές εγκαταστάσεις.

· Χρήση κυκλωμάτων του εμπορίου και επεξήγηση του τρόπου λειτουργίας, εγκατάστασης και καλωδίωσης διαφόρων τύπων θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων.

· Χρήση εποπτικών μέσων και επεξήγηση της λειτουργίας των διαφόρων αισθητηρίων που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις ασφάλειας και συναγερμού.

· Επίδειξη του τρόπου λειτουργίας ογκομετρικών, περιμετρικών και αισθητηρίων κίνησης.

· Αναζήτηση και παρουσίαση συναφών άρθρων στην τάξη.

· Επιλογή πληροφοριακού υλικού κατασκευαστών και παρουσίαση περιλήψεων στην τάξη.

· Επίσκεψη σε εξειδικευμένες εκθέσεις ή σε ειδικά καταστήματα.

· Επίσκεψη σε χώρους οικοδομών και παρακολούθηση του τρόπου καλωδίωσης και εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού και θυροτηλεοράσεων  .

· Προώθηση και καθοδήγηση των μαθητών στη χρήση του διαδικτύου στην άντληση πληροφοριών.

· Ενδεικτική βιβλιογραφία:

· Τεχνολογία ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Τόμος Α΄, ΥΑΠ, ΔΜΤΕΕ.

· Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Β΄ τάξης, ΟΕΔΒ.

· Τεχνικά φυλλάδια.

· Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Αυτοματισμοί, ΟΕΔΒ.

	8 Πλαστικοί και μεταλλικοί σωλήνες-κιβωτιωειδείς σωλήνες


(2 περίοδοι)

8.1 Είδη

8.2 Χρήσεις

8.3 Χωρητικότητα

8.4 Στερέωση
	· Αναγνωρίζει βασικά είδη και μεγέθη πλαστικών και μεταλλικών σωλήνων και κιβωτιωειδών σωλήνων.

· Αναφέρει τις χρήσεις τους.

· Αναφέρει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χωρητικότητα των σωλήνων.

· Χρησιμοποιεί πίνακες και συντελεστές και επιλέγει το κατάλληλο μέγεθος σωλήνας και κιβωτιωειδούς σωλήνας, εφαρμόζοντας και συναφείς κανονισμούς.

· Συγκρίνει τα συστήματα εγκαταστάσεων με σωλήνες και κιβωτιωειδείς σωλήνες με άλλα γνωστά συστήματα εγκαταστάσεων.

· Αναφέρει τους βασικούς κανονισμούς σχετικά με τη στερέωση και εγκατάσταση σωλήνων και κιβωτιωειδών σωλήνων.
	· Επίδειξη πλαστικών, μεταλλικών σωλήνων και κιβωτιωειδών σωλήνων.

· Αναγνώριση πλαστικών και μεταλλικών σωλήνων και κιβωτιωειδών σωλήνων.

· Ανάθεση μελέτης για τον υπολογισμό των διαμέτρων των σωλήνων και των διαστάσεων κιβωτιωειδών σωλήνων για δεδομένη εφαρμογή.  Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζονται στην τάξη.

· Ενδεικτική βιβλιογραφία:

· Τεχνολογία ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Τόμος Α΄, ΥΑΠ, ΔΜΤΕΕ.

	9 Σχεδίαση οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης


(18 περίοδοι)

9.1 Κατόψεις αρχιτεκτονικών σχεδίων οικίας

9.2 Σύμβολα ηλεκτρικών εξαρτημάτων και συσκευών

9.3 Θέση πινάκων διανομής

9.4 Θέση μετρητή και μέσων προστασίας

9.5 Ανάγκες σε κυκλώματα φωτισμού

9.6 Ανάγκες σε κυκλώματα ρευματοδοτών και άλλων κυκλωμάτων ισχύος

9.7 Κυκλώματα φωτισμού-Φωτιστικά κυκλώματα ελεγχόμενα από μακριά

9.8 Θέσεις φωτιστικών σημείων

9.9 Θέσεις διακοπτών φωτισμού

9.10 Κυκλώματα ρευματοδοτών-Βασικοί κανονισμοί που εφαρμόζονται στην Κύπρο

9.11 Θέση διακόπτη μαγειρείου και διακόπτη θερμολουτήρα-Βασικοί κανονισμοί που εφαρμόζονται στην Κύπρο

9.12 Κυκλώματα ασθενών ρευμάτων

9.13 Μονογραμμικό σχέδιο εγκατάστασης

9.14 Εγκατεστημένο φορτίο ηλεκτρικής εγκατάστασης
	· Μελετά έτοιμες κατόψεις αρχιτεκτονικών σχεδίων οικίας στα οποία φαίνονται οι θέσεις των επίπλων και των διαφόρων οικοσυσκευών, χωρίς όμως την ύπαρξη της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

· Αναγνωρίζει τους διάφορους χώρους της οικίας από το αρχιτεκτονικό σχέδιο.

· Μελετά την κλίμακα σχεδίασης των κατόψεων.

· Σημειώνει σε κατόψεις αρχιτεκτονικών σχεδίων τα σημεία φωτισμού και τις θέσεις των διακοπτών  .

· Σημειώνει σε έτοιμες κατόψεις αρχιτεκτονικών σχεδίων τα διάφορα κυκλώματα φωτισμού.

· Εφαρμόζει τους βασικούς κανονισμούς και σημειώνει σε κατόψεις αρχιτεκτονικών σχεδίων τις θέσεις των ρευματοδοτών και των άλλων σημείων ισχύος, όπως του διακόπτη για το ηλεκτρικό μαγειρείο, του διακόπτη για το θερμολουτήρα και των σημείων τροφοδότησης των συσκευών κλιματισμού.

· Σημειώνει σε κατόψεις αρχιτεκτονικών σχεδίων τα διάφορα κυκλώματα ασθενών ρευμάτων, όπως:

· Κύκλωμα κουδουνιού.

· Κύκλωμα ασφάλειας και συναγερμού.

· Κύκλωμα θυροτηλεόρασης.

· Επιλέγει και σημειώνει τη θέση του μετρητή και των διαφόρων πινάκων διανομής, όπως:

· Πίνακας διανομής ισογείου.

· Πίνακας διανομής ορόφου.

· Πίνακας τροφοδότησης και ελέγχου κεντρικής θέρμανσης με ζεστό νερό.

· Πίνακας διανομής για την τροφοδότηση των θερμοσυσσωρευτών.

· Σχεδιάζει το μονογραμμικό σχέδιο της εγκατάστασης στο οποίο να φαίνονται οι διατομές των αγωγών, οι τιμές των μικροδιακοπτών και ασφαλειών, οι χωρητικότητες των πινάκων διανομής, η σήμανση των κυκλωμάτων, ο τύπος της γείωσης και ο τύπος του μέσου προστασίας από διαρροή.

· Ετοιμάζει πίνακα στον οποίο καταγράφει τα φορτία της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

· Μελετά ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικιών από κατόψεις αρχιτεκτονικών σχεδίων και ετοιμάζει δελτίο ποσοτήτων για τα απαιτούμενα υλικά και εξαρτήματα.

· Δικαιολογεί τις επιλογές του/της.
	· Μελέτη ηλεκτρολογικών συμβόλων που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

· Επανάληψη των διαφόρων τύπων φωτιστικών κυκλωμάτων.

· Επανάληψη των κυκλωμάτων και των βασικών κανονισμών σχετικά με τους ρευματοδότες 13Α.

· Χρήση διαφανειών, ειδικών προγραμμάτων Η.Υ και άλλων μέσων με τα οποία να γίνεται ανάλυση κατόψεων αρχιτεκτονικών σχεδίων οικοδομής αναφορικά με τις θέσεις των διαφόρων ηλεκτρικών σημείων και μέσων ελέγχου.

· Παρουσίαση ολοκληρωμένων μελετών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων οικίας για σκοπούς συζήτησης και κατανόησης του θέματος.

· Χρήση κατόψεων αρχιτεκτονικών σχεδίων οικίας και τοποθέτηση από τους/τις μαθητές/τριες των διαφόρων κυκλωμάτων.  Το κάθε κύκλωμα να σχεδιάζεται σε ξεχωριστό αρχιτεκτονικό σχέδιο.

· Εκπαιδευτική επίσκεψη σε υπό εκτέλεση ηλεκτρική εγκατάσταση οικίας.

· Σχεδιομελέτη.  Ετοιμασία από τους/τις μαθητές/τριες ολοκληρωμένης μελέτης ηλεκτρικής εγκατάστασης οικίας με τη χρήση αρχιτεκτονικής κάτοψης οικίας.  Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες και εργάζονται συνεργατικά. Οι μελέτες παρουσιάζονται στην τάξη και αναλύονται οι επιλογές και οι λύσεις που έδωσαν οι ομάδες.  Στη μελέτη αυτή επιδιώκεται η εφαρμογή όλων των προηγούμενων γνώσεων αναφορικά με την  απόζευξη και διακοπή, την προστασία, τους υπολογισμούς των καλωδίων, την επιλογή των μέσων προστασίας καθώς και η αναζήτηση πληροφοριών από το εμπόριο και γραφεία μελετών.

· Ενδεικτική βιβλιογραφία:

· Οδηγός Κανονισμών, ΥΑΠ ΔΜΤΕΕ 1999.

· Τεχνολογία ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Τόμος Α΄, ΥΑΠ, ΥΠΠ.

	10 Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρικών κυκλωμάτων σε οικίες και γραφεία (Δίαυλος επικοινωνιών) Building Management System

(4 περίοδοι)

10.1 Περιγραφή του συστήματος
10.2 Σύγκριση με το παραδοσιακό σύστημα ελέγχου

10.3 Κεντρική οθόνη ελέγχου

10.4 Τύποι κυκλωμάτων και φορτίων που είναι δυνατό να ελεγχθούν από το σύστημα

10.5 Προγραμματισμός

10.6 Καλωδίωση

10.7 Εγκατάσταση σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις
	· Περιγράφει τη λειτουργία του συστήματος.

· Αναφέρει τις δυνατότητες του συστήματος και το συγκρίνει με την παραδοσιακού τύπου ηλεκτρική εγκατάσταση.

· Αναγνωρίζει το σύστημα.

· Αναφέρει πρακτικές εφαρμογές του συστήματος.

· Διαβάζει οδηγίες κατασκευαστών και επιλέγει το κατάλληλο σύστημα για συγκεκριμένη εφαρμογή.
	· Χρήση κατάλληλων προγραμμάτων Η.Υ προσομοίωσης της λειτουργίας του συστήματος.

· Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους όπου υπάρχουν εγκατεστημένα τέτοια συστήματα.  

· Αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο.

· Επίδειξη λειτουργίας του συστήματος στο εργαστήριο.

· Εκτέλεση προγραμματισμού.
· Ενδεικτική βιβλιογραφία:

· Τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών.

· Πρόγραμμα προσομοίωσης Η.Υ.

	11 Μελέτη τηλεφωνικών εγκαταστάσεων


(8 περίοδοι)

11.1 Τεχνικές προδιαγραφές Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

11.2 Γενικά

· Περιπτώσεις εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών

· Υποβολή μελέτης στην ΑΤΗΚ

· Ορισμοί

· Χρησιμοποιούμενοι συμβολισμοί

11.3 Μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού δικτύου οικοδομής

· Φρεάτια

· Εγκατάσταση σωλήνωσης

· Εγκατάσταση κατανεμητών

· Εγκατάσταση καλωδίων

· Εγκατάσταση πριζών

· Γείωση

· Ολοκληρωμένη μελέτη για:

· Οικίες

· Πολυκατοικίες

· Συγκροτήματα γραφείων και υπεραγορών
	· Αναφέρει τις περιπτώσεις που εφαρμόζονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές.

· Αναφέρει τις περιπτώσεις που επιβάλλεται η υποβολή για έγκριση μελέτης στην ΑΤΗΚ.

· Εξηγεί τη σημασία των κυριότερων ορισμών που χρησιμοποιεί η ΑΤΗΚ αναφορικά με τηλεφωνικές εγκαταστάσεις σε οικοδομές.

· Αναφέρει τα είδη γειώσεων που εφαρμόζονται στις τηλεφωνικές εγκαταστάσεις.

· Εξηγεί τη σημασία των διαφόρων τύπων γειώσεων και αναφέρει τον τρόπο εκτέλεσής τους.

· Αναφέρει και επιλέγει για μια τηλεφωνική εγκατάσταση τους διάφορους τύπους:

· Φρεατίων

· Σωληνώσεων

· Κατανεμητών

· Καλωδίων

· Εφαρμόζει τις Τεχνικές Προδιαγραφές και εκτελεί απλές μελέτες τηλεφωνικών εγκαταστάσεων σε:

· Οικίες

· Πολυκατοικίες

· Πολυκαταστήματα

· Συγκροτήματα γραφείων
	· Χρήση διαφανειών και άλλων εποπτικών προγραμμάτων και μέσων σχετικών με τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στις τηλεφωνικές εγκαταστάσεις.

· Ανάλυση των βασικών κανονισμών που περιέχονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της ΑΤΗΚ σχετικών με το Τηλεφωνικό Δίκτυο Οικοδομής.

· Εξάσκηση των μαθητών/τριών στην αρίθμηση και συμβολισμό των κατανεμητών και των καλωδίων.

· Εξάσκηση των μαθητών/τριών στην αναγνώριση των διαφόρων εξαρτημάτων και συσκευών που χρησιμοποιούνται στις τηλεφωνικές εγκαταστάσεις.

· Μελέτη ολοκληρωμένων τηλεφωνικών εγκαταστάσεων.

· Σχεδιομελέτη.  Εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών της ΑΤΗΚ και ετοιμασία από τους/τις μαθητές/τριες ολοκληρωμένης μελέτης τηλεφωνικής εγκατάστασης:

· Οικίας

· Πολυκατοικίας

· Πολυκαταστήματος

με τη χρήση καταλλήλων αρχιτεκτονικών κατόψεων.  Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες και εργάζονται συνεργατικά.  Οι μελέτες παρουσιάζονται στην τάξη και αναλύονται οι επιλογές και οι λύσεις που έδωσαν οι ομάδες.

· Ενδεικτική βιβλιογραφία:

· Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΤΗΚ.

	12 Δομημένη Καλωδίωση


(4 περίοδοι)

12.1 Αναγκαιότητα και πλεονεκτήματα

12.2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα

12.3 Αναγνώριση σε αρχιτεκτονικό σχέδιο κάτοψης οικοδομής των διαφόρων κυκλωμάτων της δομημένης καλωδίωσης

12.4 Κύρια μέρη μια δομημένης καλωδίωσης

· Κατανεμητές

· Κεντρικός κατανεμητής

· Ενδιάμεσος κατανεμητής ορόφου

· Εξαρτήματα κατανεμητών ορόφου

12.5 Καλωδίωση κορμού

12.6 Οριζόντια καλωδίωση
	· Αναφέρει τους διάφορους παράγοντες που καθιστούν αναγκαία την εγκατάσταση συστήματος Δ.Κ σε διάφορους χώρους, όπως συγκροτήματα γραφείων, υπεραγορές, εκθεσιακούς χώρους, οικίες.

· Αναφέρει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του συστήματος Δ.Κ. σε σχέση με το συμβατικό σύστημα τηλεφωνικής εγκατάστασης.

· Αναγνωρίζει τα κυριότερα μέρη του συστήματος, όπως:

· Κατανεμητές-Συγκροτήματα σύνδεσης (Patch panels).

· Καλώδια μικτονόμησης (Patch cords).

· Διασωληνώσεις.

· Καλωδιώσεις κορμού (μεταξύ κατανεμητών).

· Οριζόντιες καλωδιώσεις φωνής και δεδομένων.

· Ρευματοδότες φωνής και δεδομένων.

· Αναγνωρίζει τα βασικά πρότυπα των κυριοτέρων εξαρτημάτων του συστήματος, όπως:

· Καλώδια.

· Ρευματοδότες φωνής και δεδομένων.

· Κατανεμητές.

· Προσαρμογείς (Adaptors).

· Πλαίσια μικτονόμησης.

· Μελετά, αναγνωρίζει και αναλύει σχέδια μελέτης συστήματος Δ.Κ. μέσου μεγέθους.
	· Χρήση διαφανειών και άλλων εποπτικών μέσων σχετικών με τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε συστήματα Δ.Κ.

· Εκπαιδευτική επίσκεψη σε χώρους όπου υπάρχουν εγκατεστημένα ή βρίσκονται σε εξέλιξη εγκαταστάσεις Δ.Κ.

· Επίδειξη και ανάλυση απλού συστήματος Δ.Κ.

· Ενδεικτική βιβλιογραφία:

· Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις.  Α΄ Τεύχος. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Π.Ι., 2001

· Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΤΗΚ.

· Τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2005
Σελίδα 9 από 26

