ΗΕ3-Μ2
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
:  ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑ
:  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΚΛΑΔΟΣ
:  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΑΞΗ
:  Γ΄

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
:  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
:  1 ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ


	ΚΥΠΡΙΑΚΗ
	
	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	

	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

	

	

	

	ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

**********

	

	ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	

	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
	ΠΡΑΚΤΙΚΗ

	ΚΛΑΔΟΣ:
	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

	ΜΑΘΗΜΑ:
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

	ΤΑΞΗ:
	Γ΄

	ΠΕΡΙΟΔΟΙ:
	1 ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

	
	

	
	

	
	

	
	

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

	
	

	
	

	
	

	
	

	[image: image1.png]



	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

	ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2003




1
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές κατασκευής και λειτουργίας των ηλεκτρικών μηχανών συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος και να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολη και κατανοητή η ενασχόλησή τους με θέματα της ειδικότητάς τους.

Να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επίλυση προβλημάτων σχετικών με τις ηλεκτρικές μηχανές.

2
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να εξοικειωθούν με:

1 Την κατασκευή, αρχή λειτουργίας και βασικά μέρη των ηλεκτρικών μηχανών (μετασχηματιστών, κινητήρων και γεννητριών).

2 Τη μεταφορά των θεωρητικών γνώσεων σε διάφορες πρακτικές εφαρμογές.

3 Την εύρεση πληροφοριών σχετικών με τις ηλεκτρικές μηχανές, από τεχνικά φυλλάδια.

4 Την ερμηνεία του θεωρητικού υπόβαθρου διαφόρων πρακτικών εφαρμογών. 

5 Τις εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη μελέτη των ηλεκτρικών μηχανών.

6 Την άσκηση σε αναζήτηση πληροφοριών και την έρευνα.

7 Την άσκηση σε αυτενέργεια και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης.

3
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ο μαθητής πρέπει να έχει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:

1 Να έχει βασικές γνώσεις τριγωνομετρικών συναρτήσεων.

2 Να εκτελεί αριθμητικές πράξεις χρησιμοποιώντας δυνάμεις του 10.

3 Να εκτελεί βασικές αριθμητικές πράξεις με ακέραιους και κλασματικούς αριθμούς. 

4 Να γνωρίζει τα βασικά ηλεκτρικά μεγέθη, τις μονάδες μέτρησης και τα προθέματα μονάδων στο σύστημα S.I. 

5 Να μετασχηματίζει απλούς μαθηματικούς τύπους 2ου βαθμού.

6 Να κάνει χρήση της υπολογιστικής μηχανής για απλές μαθηματικές και τριγωνομετρικές πράξεις.

7 Να κατέχει τις πυρηνικές γνώσεις του μαθήματος της ηλεκτρολογίας προηγουμένων τάξεων.

4
ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Οι μαθητές/τριες πρέπει:

1 Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν βασικούς κανόνες και νόμους της ηλεκτρολογίας για επίλυση απλών  ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 

2 Να κατανοούν τον τρόπο παραγωγής του συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ) και του εναλλασσόμενου ρεύματος (Ε.Ρ).

3 Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά μεγέθη και ιδιότητες των τριφασικών δικτύων.

4 Να κατανοούν την έννοια της πραγματικής, άεργης και φαινομένης ισχύος, 

5 Να γνωρίζουν την κατασκευή και λειτουργία του μετασχηματιστή, του κινητήρα και της γεννήτριας.

6 Να επιλύουν απλά προβλήματα σχετικά με τις ηλεκτρικές μηχανές.

5
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚh ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την αποτελεσματική προσφορά της ύλης του αναλυτικού προγράμματος:

1 Το μάθημα θα πρέπει να διεξάγεται σε ειδική αίθουσα τεχνολογίας, η οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλα εφοδιασμένη με όλα τα απαραίτητα εποπτικά και άλλα μέσα διδασκαλίας. Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι απαραίτητο εργαλείο, καθώς και η χρήση Video Projector.

2 Σε κάθε ενότητα να επιδιώκεται η αποσαφήνιση των νέων όρων, ώστε αυτές να γίνονται κατανοητές από τους μαθητές.

3 Να συνδυάζονται οι μοντέρνες διδακτικές μεθοδολογίες με την τεχνολογία των πολυμέσων για να διευκολύνεται η μετάδοση και η παροχή της γνώσης.

4 Εκεί όπου δίνεται η ευκαιρία, θα πρέπει να γίνεται χρήση πειραμάτων, εποπτικών και άλλων μέσων, φιλμ, video και CD-Rom.

5 Οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αυτενεργούν και να εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία μάθησης, μέσω πειραμάτων κατάλληλων ασκήσεων και ερωτήσεων.

6 Εκεί όπου ενδείκνυται θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ερευνητική μέθοδος, (αφού δοθούν οι κατάλληλες πηγές και πληροφορίες), ώστε οι μαθητές να ενθαρρύνονται να εξερευνούν και να παράγουν οι ίδιοι γνώσεις.

7 Η εκτέλεση μικρών εργασιών (projects)  σε ομάδες είναι πολύ υποβοηθητική στην καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και θα πρέπει να εφαρμόζεται, (ιδιαίτερα μετά το πρώτο τρίμηνο).

8 Να ανατίθεται στους μαθητές συστηματικά απλή και σύντομη κατ’ οίκον εργασία. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι σύνθετες και δύσκολες εργασίες, οι οποίες θα αποθαρρύνουν την ενεργοποίηση του μαθητή. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη και βελτίωση της αυτοεικόνας του μαθητή.

9 Να ενθαρρύνεται η χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και του αντίστοιχου λογισμικού για επίλυση αριθμητικών προβλημάτων και γραφικών παραστάσεων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ  - ΤΕΕ

Α΄ ΤΑΞΗ 1ου ΚΥΚΛΟΥ

Συγγραφείς: Φιλ. Δημόπουλος, Χαρ. Παγιάτης, Στ. Πάγκαλος

Ο.Ε.Δ.Β.

6
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η αξιολόγηση πρέπει να αποτιμά γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που αποκτώνται μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι έγκυρη και αξιόπιστη.

Σκοποί της αξιολόγησης είναι:

· Η ανατροφοδότηση στην πορεία διδασκαλίας

· Η διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών

· Η υποβοήθηση της μάθησης

· Η εξαγωγή μαθησιακών δυσκολιών

· Η υποβοήθηση της μάθησης

· Η εξαγωγή της αριθμητικής βαθμολογίας για την προαγωγή του μαθητή

Η αξιολόγηση πρέπει να είναι συνεχής και να περιλαμβάνει:

· Προφορική αξιολόγηση (σ’ αυτή μπορεί να περιλαμβάνεται και ολιγόλεπτη γραπτή εξέταση στο μάθημα της ημέρας)

· Γραπτή εξέταση κατά ενότητα

· Αξιολόγηση εργασιών στην τάξη και στο σπίτι

· Αυτοαξιολόγηση

· Αξιολόγηση σχεδιομελετών. Η αξιολόγηση των συνθετικών εργασιών να χωρίζεται σε διαφορετικές φάσεις όπως φαίνεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και η κάθε φάση να έχει τη δική της βαρύτητα.

· Αξιολόγηση του περιεχομένου του προσωπικού φακέλου δραστηριοτήτων/επιτευγμάτων του/της μαθητή/τριας.

Η αξιολόγηση του μαθητή πρέπει να καθορίζεται στη γενική στάση του κατά τη διαδικασία της μάθησης που καθορίζεται από τα πιο κάτω κριτήρια:

· Προσέχει στην τάξη

· Καταβάλλει προσπάθεια

· Έχει θετικά αποτελέσματα στην προσπάθειά του

· Ανταποκρίνεται με συνέπεια στις υποχρεώσεις του.

· Έχει παρατηρητικότητα

· Εργάζεται μεθοδικά

· Διαθέτει κριτική σκέψη

· Συμμετέχει ενεργά στο μάθημα

· Επικοινωνεί και συνεργάζεται αρμονικά στην τάξη

· Συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητα στα πλαίσια του μαθήματος στην τάξη και εκτός της τάξης

· Αναλαμβάνει θετικές πρωτοβουλίες

· Υπάρχει συνέπεια και αποτέλεσμα στην πρωτοβουλία του

· Εκφράζεται με άνεση στον προφορικό λόγο

· Εκφράζεται καλά και στον γραπτό λόγο

Επιπρόσθετα κριτήρια για το εργαστηριακό μάθημα είναι:

· Τηρεί τους κανόνες ασφαλείας

· Ακολουθεί τις οδηγίες που του δόθηκαν στην εκτέλεση της άσκησης

· Εργάζεται αποτελεσματικά

· Επικοινωνεί και συνεργάζεται αρμονικά με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του για την εκτέλεση της άσκησης.

· Διατηρεί τετράδιο εργαστηρίου καθαρό και ευπαρουσίαστο

· Παρουσιάζει σωστά την πορεία εκτέλεσης της άσκησης στο τετράδιο εργαστηρίου

· Καταλήγει σε ορθά αποτελέσματα, συμπεράσματα και παρατηρήσεις

Το ποσοστό βαρύτητας για το κάθε είδος συνεχούς αξιολόγησης φαίνεται πιο κάτω:

                                                       Για τα τεχνολογικά μαθήματα            Για τα εργαστηριακά μαθήματα

1
Προφορική αξιολόγηση



20%



          5%

2
Γραπτή εξέταση κατά ενότητα


30%



        10%

3
Αξιολόγηση εργασιών στην τάξη και στο σπίτι
15%



          5%

4
Αυτοαξιολόγηση




 5%



          5%

5
Αξιολόγηση σχεδιομελετών



15%



        20%

6
Αξιολόγηση προσωπικού φακέλου


15%



        10%

7
Αξιολόγηση πρακτικής εργασίας


------



        30%

8
Αξιολόγηση τετραδίου εργαστηρίου 


------



        15%

Για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά στο τέλος του χρόνου σύμφωνα με τους Κανονισμούς θα υπάρχουν οι Προαγωγικές Γραπτές Εξετάσεις.

Οι εξετάσεις αυτές διέπονται από τις σχετικές πρόνοιες των Κανονισμών Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και αφορούν την προαγωγή των μαθητών/τριών.

Η τελική αξιολόγηση για το μάθημα, είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών τριμήνων και του βαθμού της Τελικής Γραπτής Εξέτασης, όταν υπάρχει.

Τα κριτήρια της αξιολόγησης και το ποσοστό βαρύτητας του κάθε είδους αξιολόγησης κωδικοποιούνται και κοινοποιούνται στο μαθητή.

	Α/Α
	ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ – ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ
	ΠΕΡΙΟΔΟΙ

	1
	Γενική αναφορά στις ηλεκτρικές μηχανές
	2

	1.1
	Σύντομη ιστορική ανασκόπηση 
	


	1.2
	Χρήση των ηλεκτρικών μηχανών στην παραγωγή
	

	2
	Γεννήτριες συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος
	4

	2.1
	Αρχή λειτουργίας του εναλλακτήρα
	

	2.2
	Αρχή λειτουργίας της γεννήτριας Σ.Ρ.
	

	2.2
	Αρχή λειτουργίας του κινητήρα
	

	2.3
	Βασικά μέρη των ηλεκτρικών μηχανών
	

	3
	Ηλεκτρικές μηχανές Ε.Ρ.
	8

	3.1
	Τριφασικοί εναλλακτήρες
	

	3.2
	Τριφασικοί κινητήρες
	

	3.3
	Ασύγχρονοι μονοφασικοί κινητήρες 
	

	3.4
	Εφαρμογές κινητήρων Ε.Ρ.
	

	3.5
	Αλλαγή της φοράς περιστροφής ασύγχρονου κινητήρα
	

	3.6
	Ρύθμιση της ταχύτητας ασύγχρονου κινητήρα
	

	4
	Ροπή και ισχύς ηλεκτρικών κινητήρων 
	2

	4.1
	Έννοια της ροπής και υπολογισμός της ισχύος ηλεκτρικού κινητήρα
	

	4.2
	Βαθμός απόδοσης και συντελεστής ισχύος ηλεκτρικού κινητήρα
	

	5
	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ηλεκτρικών κινητήρων
	4

	5.1
	Μέσα εκκίνησης και προστασίας
	

	5.2
	Απ’ ευθείας σύνδεση κινητήρα
	

	5.3
	Σύνδεση κινητήρα σε αστέρα - τρίγωνο
	

	5.4
	Αυτοματισμοί κινητήρων
	

	6
	Έλεγχος και συντήρηση ηλεκτρικών κινητήρων
	2

	6.1
	Συνήθεις βλάβες των ηλεκτρικών κινητήρων
	

	6.2
	Έλεγχος συνέχειας των τυλιγμάτων
	

	6.3
	Έλεγχος του κυκλώματος εκκίνησης
	

	7
	Μετασχηματιστές
	6

	7.1
	Κατασκευή και αρχή λειτουργίας του μετασχηματιστή
	

	7.2
	Αυτομετασχηματιστής
	

	7.3
	Τριφασικοί μετασχηματιστές
	

	7.4
	Μετασχηματιστές οργάνων μέτρησης
	

	7.5
	Βαθμός απόδοσης και απώλειες των μετασχηματιστών
	

	7.6
	Εφαρμογές των μετασχηματιστών
	

	8
	Ανόρθωση εναλλασσόμενου ρεύματος
	2

	8.1
	Σκοπός της ανόρθωσης του Ε.Ρ.
	

	8.2
	Ανορθωτικές διατάξεις Ε.Ρ.
	

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	30


	ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
	ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑ Ο/Η ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

	1 
Εισαγωγή


(2 περίοδοι)

1.1 
Γενική αναφορά στις γεννήτριες και τους κινητήρες

1.2 
Χρήση των ηλεκτρικών μηχανών στην παραγωγή


	· Διακρίνει τις ηλεκτρικές μηχανές σε γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικούς κινητήρες και μετασχηματιστές.

· Κατανοεί το βασικό ρόλο των γεννητριών και των ηλεκτρικών κινητήρων, που είναι η μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική και της ηλεκτρικής ενέργειας σε μηχανική.

· Αναγνωρίζει και κατονομάζει τα βασικά μέρη των ηλεκτρικών μηχανών.

· Αναφέρει βασικές χρήσεις των ηλεκτρικών μηχανών στη βιομηχανία. 
	Ο/Η εκπαιδευτικός:

· Χρησιμοποιεί υπάρχοντα εποπτικά μέσα για τη διδασκαλία του μαθήματος.

· Επιδεικνύει μετασχηματιστές, κινητήρες, ή γεννήτριες διαφόρων τύπων, πραγματικούς ή σε εικόνες.

Οι μαθητές/τριες:

· Καταγράφουν περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται μετασχηματιστές, κινητήρες, ή γεννήτριες στη βιομηχανία, ή αλλού. 

	2 
Μηχανές συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος


(4 περίοδοι)

2.1 
Αρχή λειτουργίας του εναλλακτήρα

2.2 
Αρχή λειτουργίας της γεννήτριας Σ.Ρ.

2.3 
Αρχή λειτουργίας του κινητήρα

2.4 
Βασικά μέρη των ηλεκτρικών μηχανών
	· Διακρίνει τις ηλεκτρικές μηχανές (γεννήτριες και κινητήρες) ανάλογα με τη μορφή του ρεύματος που λειτουργούν, σε μηχανές Συνεχούς Ρεύματος (Σ.Ρ.) και μηχανές Εναλλασσόμενου Ρεύματος (Ε.Ρ.).

· Κατανοεί τι είναι ο εναλλακτήρας και εξηγεί την αρχή λειτουργίας του.

· Αναφέρει τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ΗΕΔ από επαγωγή και γράφει το σχετικό τύπο.

· Σχεδιάζει τη μορφή της παραγόμενης εναλλασσόμενης τάσης στον εναλλακτήρα και αναφέρει τα χαρακτηριστικά μεγέθη εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος.

· Κατανοεί την εξάρτηση της συχνότητας του δικτύου από την ταχύτητα του εναλλακτήρα και τα ζεύγη των πόλων.

· Συγκρίνει την κατασκευή και λειτουργία του εναλλακτήρα με την κατασκευή και λειτουργία της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος.

· Εξηγεί την αρχή λειτουργίας του κινητήρα και γράφει το σχετικό τύπο.

· Αναφέρει και διακρίνει τα βασικά μέρη των ηλεκτρικών μηχανών Σ.Ρ.

· Σχεδιάζει και εξηγεί τα απλοποιημένα ηλεκτρικά κυκλώματα των γεννητριών και κινητήρων Σ.Ρ.  
	Ο/Η εκπαιδευτικός:

· Χρησιμοποιεί υπάρχοντα εποπτικά μέσα για τη διδασκαλία του μαθήματος.

· Επιδεικνύει με πειραματική διάταξη την ανάπτυξη ΗΕΔ εξ επαγωγής σε αγωγό που κινείται μέσα σε μαγνητικό πεδίο.

· Επιδεικνύει πειραματική γεννήτρια και κινητήρα και εξηγεί τη λειτουργία τους.

· Επιδεικνύει διαθέσιμους τύπους ηλεκτρικών κινητήρων.

Οι μαθητές/τριες:

· Καταγράφουν τρόπους που επιτυγχάνεται η περιστροφή του εναλλακτήρα για παραγωγή Ε.Ρ.

· Σχεδιάζουν στα τετράδιά τους εναλλασσόμενη ημιτονοειδή τάση και σημειώνουν τα χαρακτηριστικά μεγέθη της τάσης.

· Παρακολουθούν πειραματική διάταξη σχετική με την εμφάνιση δύναμης σε ρευματοφόρο αγωγό που κινείται μέσα σε μαγνητικό πεδίο.

· Διακρίνουν και καταγράφουν τα βασικά μέρη ηλεκτρικών μηχανών Σ.Ρ.

	3 Ηλεκτρικές μηχανές Ε.Ρ.


(8 περίοδοι)

3.1 Τριφασικοί εναλλακτήρες

3.2 Τριφασικοί κινητήρες

3.3 Ασύγχρονοι μονοφασικοί κινητήρες

3.4 Εφαρμογές κινητήρων Ε.Ρ.

3.5 Αλλαγή της φοράς περιστροφής ασύγχρονου κινητήρα

3.6 Ρύθμιση της ταχύτητας ασύγχρονου κινητήρα
	· Αναφέρει χώρους όπου συναντάμε τις γεννήτριες Ε.Ρ.

· Διακρίνει τις γεννήτριες Ε.Ρ. σε σύγχρονες και ασύγχρονες και συγκρίνει τη λειτουργία τους.

· Εξηγεί το λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούνται μόνο οι σύγχρονες γεννήτριες για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας.

· Εξηγεί το ρόλο του τυλίγματος διέγερσης στις γεννήτριες Ε.Ρ.

· Εξηγεί την κατασκευή και λειτουργία του τριφασικού εναλλακτήρα.

· Διακρίνει τους κινητήρες Ε.Ρ. σε σύγχρονους και ασύγχρονους ανάλογα με την κατασκευή και τη λειτουργία τους. 

· Εξηγεί τη λειτουργία του σύγχρονου κινητήρα και υπολογίζει την ταχύτητα περιστροφής του.

· Αναφέρει εφαρμογές των σύγχρονων κινητήρων.

· Εξηγεί την κατασκευή και λειτουργία των ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων.

· Εξηγεί την έννοια της διολίσθησης στους ασύγχρονους κινητήρες και την υπολογίζει χρησιμοποιώντας το σχετικό τύπο.

· Κατανοεί τα χαρακτηριστικά στοιχεία που φέρει η επικολλημένη πινακίδα σε ασύγχρονο κινητήρα.

· Υπολογίζει την προσφερόμενη από το δίκτυο ισχύ και το βαθμό απόδοσης του κινητήρα.

· Εξηγεί την κατασκευή και λειτουργία των ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων με δακτυλίους.

· Εξηγεί το ρόλο των ρυθμιστικών αντιστάσεων που συνδέονται κατά την εκκίνηση  των κινητήρων με δακτυλίους.

· Σχεδιάζει και εξηγεί τη σύνδεση αστέρα και τριγώνου στους τριφασικούς κινητήρες.

· Εξηγεί τις απαιτήσεις της Α.Η.Κ για την εκκίνηση ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων.

· Υπολογίζει το ρεύμα που απορροφά ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας σε σύνδεση αστέρα ή σε σύνδεση τριγώνου.

· Εξηγεί το λόγο που προκαλείται βύθιση τάσης του δικτύου κατά τη σύνδεση ενός τριφασικού κινητήρα με το δίκτυο και αναφέρει τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου. 

· Εξηγεί την περίπτωση απώλειας μιας φάσης σε τριφασικό κινητήρα που εργάζεται.

· Διακρίνει τους μονοφασικούς κινητήρες ανάλογα με την κατασκευή τους σε κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα, κινητήρες σειράς, γιουνιβέρσαλ και αντίδρασης.

· Εξηγεί τον τρόπο που επιτυγχάνεται η λειτουργία ενός τριφασικού κινητήρα ως μονοφασικού.

· Εξηγεί τον τρόπο που επιτυγχάνεται η αλλαγή της φοράς περιστροφής ενός τριφασικού κινητήρα.

· Εξηγεί τον τρόπο που ρυθμίζεται η ταχύτητα στους ασύγχρονους κινητήρες.

· Αναφέρει χρήσεις των ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων.
	Ο/Η εκπαιδευτικός:

· Χρησιμοποιεί υπάρχοντα εποπτικά μέσα για τη διδασκαλία του μαθήματος.

· Επιδεικνύει διαθέσιμους τύπους ηλεκτρικών μηχανών Ε.Ρ. (πραγματικούς, εκπαιδευτικούς ή σε εικόνες) και εξηγεί τη λειτουργία τους.

Οι μαθητές/τριες:

· Συμμετέχουν σε εκπαιδευτική εκδρομή σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπου παρακολουθούν τον τρόπο που παράγεται η τάση στον εναλλακτήρα.

· Σχεδιάζουν στα τετράδιά τους εναλλασσόμενη ημιτονοειδή τριφασική τάση και σημειώνουν τα χαρακτηριστικά μεγέθη της τάσης.

· Καταγράφουν τα χαρακτηριστικά μεγέθη διαθέσιμων κινητήρων και εκτελούν σχετικούς υπολογισμούς.

· Διακρίνουν και καταγράφουν τα βασικά μέρη ηλεκτρικών μηχανών Ε.Ρ.

· Εκτελούν συνδέσεις αστέρα και τριγώνου σε τριφασικό κινητήρα.

· Παρακολουθούν τη λειτουργία τριφασικού κινητήρα όπου παρουσιάζεται απώλεια της μιας φάσης και καταγράφουν παρατηρήσεις και συμπεράσματα.

· Εκτελούν τις αναγκαίες συνδέσεις για αλλαγή της φοράς που περιστρέφεται κινητήρας.

· Διακρίνουν πάνω σε υπάρχοντες κινητήρες το βαθμό προστασίας τους.




	4 
Ροπή και ισχύς των ηλεκτρικών κινητήρων


(2 περίοδοι)
4.1 
Έννοια της ροπής και υπολογισμός της ισχύος ηλεκτρικού κινητήρα

4.2 
Βαθμός απόδοσης ηλεκτρικού κινητήρα
	· Εξηγεί τις έννοιες της ροπής και της ισχύος των ηλεκτρικών κινητήρων.

· Υπολογίζει την απαιτούμενη ισχύ κινητήρα για μετακίνηση φορτίου, για συγκεκριμένες περιπτώσεις.

· Υπολογίζει το βαθμό απόδοσης ηλεκτρικού κινητήρα.
	Ο/Η εκπαιδευτικός:

· Χρησιμοποιεί υπάρχοντα εποπτικά μέσα για τη διδασκαλία του μαθήματος.

· Επιδεικνύει φωτογραφίες ή εικόνες με κινητήρες που εκτελούν διάφορες ανυψωτικές εργασίες.

Οι μαθητές/τριες:

· Εκτελούν υπολογισμούς για εύρεση της ισχύος ή άλλων στοιχείων κινητήρα.

	5 
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ηλεκτρικών κινητήρων


(4 περίοδοι)

5.1 
Μέσα εκκίνησης και προστασίας των ηλεκτρικών κινητήρων

5.2 
Απ’ ευθείας σύνδεση κινητήρα

5.3 
Σύνδεση κινητήρα σε αστέρα – τρίγωνο

5.4 
Αυτοματισμοί κινητήρων
	· Αναφέρει και διακρίνει τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την εκκίνηση και προστασία των ηλεκτρικών κινητήρων.

· Σχεδιάζει και επεξηγεί το κύκλωμα για τη σύνδεση ηλεκτρικού κινητήρα σε απ΄ ευθείας σύνδεση, με ή χωρίς τηλεχειρισμό.

· Σχεδιάζει και επεξηγεί το κύκλωμα για τη σύνδεση ηλεκτρικού κινητήρα σε σύνδεση αστέρα – τριγώνου.

· Δικαιολογεί τη χρήση αυτοματισμών στη λειτουργία κινητήρων.
	Ο/Η εκπαιδευτικός:

· Χρησιμοποιεί υπάρχοντα εποπτικά μέσα για τη διδασκαλία του μαθήματος.

· Επιδεικνύει και επεξηγεί την εκκίνηση τριφασικού κινητήρα σε έτοιμη εγκατάσταση.

Οι μαθητές/τριες:

· Παρακολουθούν και σχολιάζουν την εκκίνηση τριφασικού κινητήρα.

· Συνδέουν σύστημα για έλεγχο της λειτουργίας κινητήρα από απόσταση.

	6  Έλεγχος και συντήρηση ηλεκτρικών κινητήρων


(2 περίοδοι)

6.1 
Φθορές στους κινητήρες

6.2 
Έλεγχος των τυλιγμάτων

6.3 
Συνήθεις βλάβες των ηλεκτρικών  κινητήρων
	· Δικαιολογεί την ανάγκη συντήρησης των ηλεκτρικών μηχανών.

· Εξηγεί που οφείλονται βασικά οι φθορές στους ηλεκτρικούς κινητήρες και αναφέρει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για πρόληψη μελλοντικών βλαβών.

· Εκτελεί έλεγχο των τυλιγμάτων κινητήρα και διαπιστώνει την κατάστασή τους.

· Αναφέρει συνηθισμένες βλάβες σε ηλεκτρικούς κινητήρες και τις συνδυάζει με αντίστοιχα συμπτώματα και τρόπους θεραπείας.  
	Ο/Η εκπαιδευτικός:

· Χρησιμοποιεί υπάρχοντα εποπτικά μέσα για τη διδασκαλία του μαθήματος.

· Επιδεικνύει κινητήρες που έχουν κάποια βλάβη και σχολιάζει τον τρόπο θεραπείας της βλάβης.

Οι μαθητές/τριες:

· Εντοπίζουν βλάβες σε κινητήρες και σχολιάζουν την επίλυσή τους.

· Σχεδιάζουν πίνακα και καταγράφουν συμπτώματα, βλάβες και αντίστοιχη ενέργεια για επιδιόρθωση της βλάβης.

	7 
Μετασχηματιστές


(6 περίοδοι)

7.1 
Κατασκευή και αρχή λειτουργίας του μετασχηματιστή

7.2 
Αυτομετασχηματιστής

7.3 
Τριφασικοί μετασχηματιστές

7.4 
Μετασχηματιστές οργάνων μέτρησης

7.5 
Βαθμός απόδοσης και απώλειες των μετασχηματιστών

7.6 
Εφαρμογές των μετασχηματιστών


	· Αναφέρει το βασικό σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται οι μετασχηματιστές.

· Διακρίνει τους μετασχηματιστές ανάλογα με την τάση εισόδου/εξόδου, με τον προορισμό τους, με τη χρήση τους και το τρόπο ψύξη τους. 

· Εξηγεί την αρχή λειτουργίας του μετασχηματιστή και αναφέρει τους βασικούς τύπους μετασχηματισμού.

· Χρησιμοποιώντας τους βασικούς τύπους μετασχηματισμού υπολογίζει το ρεύμα, την τάση ή τον αριθμό σπειρών στο πρωτεύον ή το δευτερεύον του μετασχηματιστή.

· Περιγράφει την κατασκευή του βασικού μετασχηματιστή και εξηγεί το ρόλο του πυρήνα στη λειτουργία του.

· Εξηγεί την κατασκευή και λειτουργία του αυτομετασχηματιστή.

· Εξηγεί την κατασκευή, λειτουργία και χρήσεις του μετασχηματιστή ρεύματος.

· Εξηγεί την κατασκευή και λειτουργία του τριφασικού μετασχηματιστή.

· Εξηγεί τους τρόπους συνδεσμολογίας των τυλιγμάτων του τριφασικού μετασχηματιστή.

· Αναφέρει και εξηγεί που οφείλονται οι απώλειες στον πραγματικό μετασχηματιστή και υπολογίζει το βαθμό απόδοσης του μετασχηματιστή.

· Αναφέρει εφαρμογές των μετασχηματιστών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ηλεκτρικές μετρήσεις και δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
	Ο/Η εκπαιδευτικός:

· Χρησιμοποιεί υπάρχοντα εποπτικά μέσα για τη διδασκαλία του μαθήματος.

· Επιδεικνύει μετασχηματιστές διαφόρων τύπων και επεξηγεί την κατασκευή και λειτουργία τους.

Οι μαθητές/τριες:

· Συναρμολογούν πειραματικό μετασχηματιστή, με τον οποίο τροφοδοτούν ωμικό φορτίο. Μετρούν τις τάσεις και τα ρεύματα στο πρωτεύον και δευτερεύον τύλιγμα και δικαιολογούν τυχόν αποκλείσεις από  το σχετικό τύπο. 

· Εξασκούνται στη λύση ασκήσεων σχετικών με μετασχηματιστές.

· Καταγράφουν στο τετράδιό τους περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται μετασχηματιστές.

· Εντοπίζουν και καταγράφουν τα ηλεκτρικά στοιχεία διαθέσιμων μετασχηματιστών.



	8 
Ανόρθωση εναλλασσόμενου ρεύματος 


(2 περίοδοι)

8.1 
Σκοπός της ανόρθωσης του Ε.Ρ.

8.2 
Ανορθωτικές διατάξεις Ε.Ρ.


	· Εξηγεί τι είναι η ανόρθωση Ε.Ρ. και αναφέρει τον τρόπο που επιτυγχάνεται η ανόρθωση.

· Αναφέρει χαρακτηριστικά της διόδου.

· Αναφέρει χρήσεις του ανορθωμένου ρεύματος. 

· Εξηγεί τη διαφορά μεταξύ ημιανόρθωσης και πλήρους ανόρθωσης και σχεδιάζει τις αντίστοιχες ανορθωτικές διατάξεις.

· Δικαιολογεί τη χρήση πυκνωτού στις ανορθωτικές διατάξεις.


	Ο/Η εκπαιδευτικός:

· Χρησιμοποιεί υπάρχοντα εποπτικά μέσα για τη διδασκαλία του μαθήματος.

· Επιδεικνύει ανορθωτικές διατάξεις του Ε.Ρ.

· Επιδεικνύει διόδους, σχεδιάζει κυκλώματα και εξηγεί τη λειτουργία τους.

Οι μαθητές/τριες:

· Παρακολουθούν και σχολιάζουν τη λειτουργία ανορθωτικών διατάξεων. 

· Σχεδιάζουν στο τετράδιό τους κυκλώματα ανορθωτικών διατάξεων.








ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
4 Ιουλίου 2003
Σελίδα 1 από 11


