ΕΤ3-Μ4

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
:  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑ
:  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΚΛΑΔΟΣ
:  ΟΛΟΙ
ΤΑΞΗ
:  Γ΄

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
:  ΟΛΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
:  2 ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ


	[image: image1.png]




	
κυπριακη 
δημοκρατια

	

	        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

	

	

	ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

**********

	

	ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	

	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
	ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

	ΚΛΑΔΟΣ:
	ΟΛΟΙ

	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
	ΟΛΕΣ

	ΜΑΘΗΜΑ:
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

	ΤΑΞΗ:
	Γ΄

	ΠΕΡΙΟΔΟΙ:
	2 ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

	ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

	ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2003


1
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους/στις μαθητές/τριες πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις σε γενικά θέματα ηλεκτρικών συσκευών και εγκαταστάσεων, ώστε να ενισχύσουν τις ικανότητες και δεξιότητες που αποκτούν από τα μαθήματα της ειδικότητάς τους.

2
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι μαθητές/τριες να:

1. Γνωρίσουν τα κυριότερα κυκλώματα που χρησιμοποιούνται στις οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

2. Εξασκηθούν στην ανάγνωση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων οικιών.

3. Ενημερωθούν για τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην εκτέλεση ηλεκτρικών οικιακών εγκαταστάσεων.

4. Ενημερωθούν στις τηλεφωνικές εγκαταστάσεις.

5. Γνωρίσουν τις εγκαταστάσεις θέρμανσης με νερό και θερμοσυσσωρευτές.

6. Γνωρίσουν διάφορες ειδικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

7. Γνωρίσουν βασικά στοιχεία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

8. Γνωρίσουν βασικά ηλεκτρικά φωτιστικά σώματα.

9. Γνωρίσουν βασικά στοιχεία για την εγκατάσταση και εκκίνηση μονοφασικών και τριφασικών κινητήρων.

10. Εξοικειωθούν με τα μέσα ελέγχου σύγχρονης τεχνολογίας.

11. Ασκηθούν στην αναζήτηση πληροφοριών και την έρευνα.

12. Εξασκηθούν στην αυτενέργεια και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης.

3
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η αντίληψη του ηλεκτρικού ρεύματος.

2. Η έννοια του ηλεκτρικού κυκλώματος.

3. Αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος.

4
ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Οι μαθητές/τριες πρέπει να:

1. Γνωρίζουν τα βασικά κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτων που χρησιμοποιούνται στις οικιακές εγκαταστάσεις.

2. Μελετoύν σχέδια οικιακών και απλών βιομηχανικών εγκαταστάσεων από αρχιτεκτονικές κατόψεις οικοδομών.

3. Αναφέρουν τις τυποποιημένες διατομές καλωδίων και τις αντίστοιχες τιμές των ασφαλειών/ μικροδιακοπτών που χρησιμοποιούνται για την προστασία των βασικών ηλεκτρικών οικιακών κυκλωμάτων.

4. Αναγνωρίζουν τα βασικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

5. Αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα τροφοδότησης μεγάλων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τριφασική παροχή.

6. Αναγνωρίζουν, τα βασικά υλικά και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, στους εκκινητές κινητήρων και σε άλλα ηλεκτρικά κυκλώματα.

7. Μελετούν σχέδια κατασκευαστών ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων, συσκευών και κινητήρων.

8. Αναγνωρίζουν τα βασικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις τηλεφωνικές εγκαταστάσεις.

9. Αναγνωρίζουν τα βασικά υλικά και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στις τηλεφωνικές εγκαταστάσεις.

10. Επιλέγουν το κατάλληλο φωτιστικό σώμα για συγκεκριμένο χώρο.

11. Αναφέρουν τα βασικά μέρη κεντρικής θέρμανσης με νερό.

12. Συγκρίνουν τη θέρμανση χώρου με τη χρήση ζεστού νερού με τη θέρμανση χώρου με τη χρήση θερμοσυσσωρευτών.

5
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚh ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γενικές Εισηγήσεις
Οι μέθοδοι διδασκαλίας που ανταποκρίνονται στους γενικούς στόχους του μαθήματος και της γενικότερης φιλοσοφίας της οργάνωσης των μαθητών/τριών σε τάξεις μικτής ικανότητας και που αναμένεται να εφαρμοστούν στον ημερήσιο προγραμματισμό για τη διδασκαλία του μαθήματος είναι:

1. Συνεργατική μέθοδος

2. Εξατομικευμένη μέθοδος

3. Μέθοδος της ανακάλυψης

4. Μέθοδος της ιδεοθύελλας

5. Μέθοδος των ερευνητικών μελετών μέθοδος της ανοικτής τάξης

6. Διδασκαλία δια της επίλυσης προβλημάτων.

Οι διαδικασίες μάθησης που αναμένεται να αναπτυχθούν μέσα από την εφαρμογή των πιο πάνω μεθόδων διδασκαλίας πρέπει να στηρίζονται και να ικανοποιούν τις πιο κάτω αρχές και στόχους:

1. Ενεργοποίηση του/της μαθητή/τριας με:  παροχή κινήτρων, εντοπισμό και διερεύνηση των αναγκών τους, διέγερση του ενδιαφέροντός τους, δημιουργία της κατάλληλης μαθησιακής ατμόσφαιρας στην τάξη εργασιών/μελετών από τους/τις δημιουργούς μαθητές/τριες.

2. Αλληλεπίδραση των μαθητών/τριών με:  οργάνωση των μαθητών/τριών σε ευέλικτες ομάδες, αξιοποίηση του ρόλου του συμμαθητή ή του «ειδικού» της ημέρας, παρουσίαση και ανάπτυξη στην τάξη εργασιών/μελετών από τους/τις δημιουργούς μαθητές/τριες.

3. Σεβασμός της διαφορετικότητας με:  εφαρμογή της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης ή πολλαπλών ευφυϊών όπως οπτική/χωρητική, ακουστική, κινητική, μουσική, γλωσσική, λογικομαθηματική, φυσική/οικολογική, ενδοπροσωπική.  Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από έρευνα και προσωπική επαφή εκπαιδευτικού/μαθητή/τριας.

4. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης με:  ανάθεση στους/στις μαθητές/τριες εργασιών ανώτερου επιπέδου που να προϋποθέτουν ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση.

Η διδασκαλία σ’ όλες τις περιπτώσεις είναι μαθητοκεντρική.  Ο/Η εκπαιδευτικός παρακολουθεί στενά μέσα από συνεχή και διαφοροποιημένη αξιολόγηση το συνταίριασμα μεταξύ μαθητή/τριας και μάθησης και με παρεμβάσεις διορθώνει και διαφοροποιεί διδακτικές προσεγγίσεις ή μεθόδους.

Ειδικές Εισηγήσεις
Οι πιο πάνω αρχές θα μπορέσουν να υλοποιηθούν με τις πιο κάτω προσεγγίσεις:

1. Η αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να είναι εφοδιασμένη με όλα τα απαραίτητα εργαλεία, εξαρτήματα, εποπτικά και άλλα βοηθητικά μέσα διδασκαλίας.  Τέτοια μέσα είναι :

· Έγχρωμα σχεδιαγράμματα

· Εξαρτήματα σε τομές

· Αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα κατάλληλα στερεωμένα και

· Έτοιμες πρότυπες ασκήσεις που να βοηθούν το/ην κάθε μαθητή/τρια ξεχωριστά να έχει ολοκληρωμένη αντίληψη του αντικειμένου που εξετάζεται και ταυτόχρονα να του παρέχονται ευκαιρίες να μαθαίνει σύμφωνα με το προσωπικό του στυλ μάθησης.

2. Ο/Η εκπαιδευτικός οργανώνει την αίθουσα διδασκαλίας (εξοπλισμό, θρανία ή πάγκους εργασίας και εποπτικά μέσα) με τρόπο που να ενισχύουν το μαθησιακό περιβάλλον και τη μαθησιακή ατμόσφαιρα και να προάγουν τη συνεργασία μεταξύ μαθητών/τριών και μαθητών/τριών εκπαιδευτικού.

3. Όπου υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα ο/η εκπαιδευτικό φροντίζει να γίνονται επιδείξεις και να εμπλέκεται και ο/η μαθητής/τρια στη χρήση τους με κατάλληλες γραπτές ή προφορικές οδηγίες.

4. Ο/Η εκπαιδευτικός δίδει τα πρώτα ερεθίσματα της νέας γνώσης και στη συνέχεια ζητά από τους/τις μαθητές/τριες να αυτενεργήσουν, να τρέξουν σε πηγές, να αντλήσουν πληροφορίες και να παρουσιάσουν το θέμα ή να δώσουν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα.

5. Κάθε ενότητα να αναλύεται και να εμπεδώνεται με τη βοήθεια και τη χρήση των εποπτικών μέσων.  Να γίνεται προσπάθεια για διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος.  Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες να οργανώνονται σε ομάδες μικτής ικανότητας για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργαστηριακής, πειραματικής ή άλλης εργασίας με καταμερισμό εργασίας και ρόλων.  Ενώ οι μαθητές/τριες εργάζονται συνεργατικά για την εκτέλεση της εργασίας ο/η εκπαιδευτικός εργάζεται και ατομικά με κάθε μαθητή/τρια ώστε να βεβαιωθεί για το βαθμό απόκτησης των πυρηνικών γνώσεων και των λοιπών δεξιοτήτων που προβλέπονται από το πρόγραμμα.

6. Ο/Η εκπαιδευτικός προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών/τριών τόσο μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας όσο και με κατ’ οίκον εργασίες/έρευνες/μελέτες.

7. Ο/Η εκπαιδευτικός αναθέτει συστηματικά στους/στις μαθητές/τριες κατ’ οίκον εργασία.  Η εργασία αυτή πρέπει να ελέγχεται και να αξιολογείται μέσα σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια.

8. Ο/Η εκπαιδευτικός φροντίζει να παρέχονται κίνητρα στους/στις μαθητές/τριες για την αυτενέργεια, την πρωτοτυπία, την έρευνα/μελέτη και για την παραγωγή υψηλής ποιότητας εργασίας που τους ανατίθεται.  Τα κίνητρα είναι:

· Η παρουσίαση των εργασιών στην τάξη

· Η δημοσίευση τους στο περιοδικό του σχολείου ή και σε άλλο συναφές περιοδικό

· Η ανάρτηση τους στην πινακίδα της τάξης

· Η αξιολόγηση.

9. Ο/Η εκπαιδευτικός να δίδει διαβαθμισμένη εργασία στους/στις μαθητές/τριες σταδιακά όλοι οι μαθητές/τριες να αποκτούν τις πυρηνικές γνώσεις και δεξιότητες και με τρόπο που ο/η λιγότερο ικανός/ή να ενθαρρύνεται αλλά και ο/η πιο ικανός/ή να προκαλείται να εργαστεί περισσότερο.

10. Όπου η θεματολογία προσφέρεται να οργανώνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις και ατομικά ή ομαδικά οι μαθητές/τριες να παρουσιάζουν μελέτη συναφή με την επίσκεψη.

11. Ο/Η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει και προωθεί την παρουσίαση από τους/τις μαθητές/τριες ερευνών/εργασιών στην τάξη.

12. Ο/Η εκπαιδευτικός να ακολουθεί μια σωστά παιδαγωγική σειρά στην περίπτωση επίδειξης έτοιμων ασκήσεων και συσκευών.  Αρχίζει από τα απλά και σταδιακά προχωρεί στα πιο πολύπλοκα.  Διεγείρει το ενδιαφέρον, προσφέρει κίνητρα και ενισχύει την κριτική σκέψη με ερωτήσεις και ασκήσεις.  Μια ενδεικτική πορεία είναι η πιο κάτω:

· Αναφέρει τον τύπο, χρήσεις και εφαρμογές της άσκησης ή της συσκευής έχοντας την άσκηση ή τη συσκευή σε σημείο όπου όλοι οι μαθητές/τριες να έχουν απρόσκοπτη θέα.

· Αναφέρει και δείχνει τα κύρια μέρη της.

· Εξηγεί τη λειτουργία της με τη βοήθεια εποπτικών μέσων όπως μεγάλων και καθαρών σχεδιαγραμμάτων κυκλωμάτων, διαφανειών και προγραμμάτων Η.Υ.

· Αναλύει και εξηγεί κάθε μέρος της ξεχωριστά αλλά τονίζει τη συνεισφορά και τη συμβολή του στην όλη λειτουργία της άσκησης ή της συσκευής.

· Αναφέρει συναφείς με τη λειτουργία και την ασφάλεια της κανονισμούς.

· Εκτελεί μετρήσεις όπου επιβάλλεται, με τρόπο τέτοιο που όλοι οι μαθητές/τριες να έχουν αντίληψη του τρόπου εκτέλεσης τους.

· Αναθέτει την εκτέλεση μετρήσεων και στους/στις μαθητές/τριες, πάντα υπό την επίβλεψή του/της.

· Σχολιάζει τα αποτελέσματα των μετρήσεων προκαλώντας την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών στην εξαγωγή συμπερασμάτων.

· Επιδιώκει την ανατροφοδότηση με ερωτήσεις και παρατηρήσεις σε κάθε κρίσιμο σημείο της ανάπτυξης/παρουσίασης.

· Λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφάλειας, τα οποία τονίζει στους/στις μαθητές/τριες, συνδέει την άσκηση/συσκευή στο δίκτυο και επιδεικνύει τον τρόπο λειτουργίας της.

· Αναθέτει ομαδική εργασία στους/στις μαθητές/τριες συναφή με το θέμα.

6
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η αξιολόγηση είναι ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας της μάθησης.  Είναι αποτελεσματικό εργαλείο ανατροφοδότησης που βοηθά τον/ην εκπαιδευτικό να έχει σαφή εικόνα για το βαθμό επίτευξης των μαθησιακών του στόχων και για την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας του.

Οι μορφές αξιολόγησης που αναμένεται να εφαρμοσθούν από τον εκπαιδευτικό στις διάφορες φάσεις ανάπτυξης του μαθήματος:

1. Προκαταρκτική αξιολόγηση:

Γίνεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς και έχει στόχο να διερευνήσει ή και να καθορίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών (αρχή της διαφορετικότητας του ατόμου).

Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης δεν λαμβάνονται υπόψη στην τελική ή αθροιστική αξιολόγηση.

2. Διαγνωστική αξιολόγηση:

Προηγείται της ανάπτυξης νέου μαθήματος ή ενότητας για να εξακριβωθεί ο βαθμός απόκτησης από τους/τις μαθητές/τριες των προαπαιτούμενων για το μάθημα ή την νέα ενότητα.  Η διαγνωστική αξιολόγηση επιτυγχάνεται με την εξέταση του προηγούμενου μαθήματος, την ανακεφαλαίωση, την επανάληψη και την εξέταση των γνώσεων των μαθητών/τριών στα προαπαιτούμενα των συναφών μαθημάτων.

3. Εποικοδομητική ή διαμορφωτική αξιολόγηση:

Γίνεται στη διάρκεια του χρόνου.  Με αυτή δίνεται η δυνατότητα στον/την εκπαιδευτικό να έχει πληροφόρηση μέσα από την ανατροφοδότηση για την απόδοση τόσον των μαθητών/τριών όσον και του ιδίου και να αναπροσαρμόζει έτσι έγκαιρα τους στόχους του μαθήματος, να επαναλαμβάνει το μάθημα, να οργανώνει και να εφαρμόζει άλλες μορφές διδασκαλίας.

Ένα μέρος της διαμορφωτικής ή εποικοδομητικής αξιολόγησης στο μάθημα επιτυγχάνεται με:

· Προφορικές ερωτήσεις συναφείς με το εργαστηριακό θέμα.

· Γραπτές εξετάσεις – διαγωνίσματα σε καθορισμένη ύλη.

· Αξιολόγηση του βαθμού συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στην εκτέλεση της άσκησης αλλά και του βαθμού συνεργασίας με τα μέλη της ομάδας.

· Επίδειξη των γνώσεων που αποκόμισε ο/η μαθητής/τρια στη σωστή χρήση των οργάνων μέτρησης και ελέγχου.

· Αξιολόγηση των πρακτικών δεξιοτήτων που απεκόμισε ο/η μαθητής/τρια από το σχετικό μάθημα.

· Αξιολόγηση της γενικής εικόνας και λειτουργίας της άσκησης.

· Αξιολόγηση της γενικής συμπεριφοράς, της προθυμίας και στάσης του/της μαθητή/τριας στο εργαστήριο.

· Αξιολόγηση των τετραδίων και της εργασίας στο σπίτι.

Τα πιο πάνω στοιχεία αξιολόγησης αναλύονται στους/στις μαθητές/τριες στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

Η διαμορφωτική αξιολόγηση δεν βασίζεται μόνο σε ποσοτικές μετρήσεις, αλλά τις συμπεριλαμβάνει.

Ουσιαστικό μέρος αυτής της αξιολόγησης είναι η ποιοτική αξιολόγηση.

Μέρος της ποιοτικής αξιολόγησης αποτελεί ο φάκελος εργασιών ή επιτευγμάτων του/της μαθητή/τριας.
Ο φάκελος αυτός μπορεί να περιέχει:

· Εργασίες που ανατίθενται ή κάνει με δική του πρωτοβουλία ο/η μαθητής/τρια, αφού προηγουμένως πιστοποιηθεί η αυθεντικότητα της εργασίας με έγκυρα μέσα, π.χ. παρουσίαση της εργασίας από τον/την μαθητή/τρια και δοθούν απαντήσεις σε ερωτήσεις τόσον του καθηγητή όσον και των συμμαθητών του.

· Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της Κύπρου ή του εξωτερικού.

· Αναφορές σε συμμετοχή του σε συναφείς με το μάθημα δραστηριότητες.

· Αποτελέσματα, παρουσίαση, σχολιασμός αποτελεσμάτων πειραματικών και εργαστηριακών ασκήσεων.

· Αντίγραφα επαίνων ή άλλων βραβείων για εργασίες του σε τομείς συναφείς με το μάθημα από αναγνωρισμένου φορείς.  Τέτοιοι μπορούν να είναι η ΑΗΚ, το ΕΤΕΚ, ΕΒΕ, Υπουργεία και εξαρτώμενοι από αυτά οργανισμοί κλπ.

· Εργασίες από εκπαιδευτικές επισκέψεις μετά από παρουσίαση.

· Αθροιστική η τελική αξιολόγηση:

Είναι το άθροισμα των επιμέρους αξιολογήσεων και αποτελεί τη συνολική εκτίμηση του μαθησιακού αποτελέσματος.  Η βαρύτητα των επιμέρους βαθμολογιών στην τελική αξιολόγηση καθορίζεται, κωδικοποιείται και κοινοποιείται στους/στις μαθητές/τριες.

Στο σχεδιασμό του τρόπου αξιολόγησης πρέπει να εισάγουμε σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης ώστε να μετακινηθούμε από την ποσοτική προς την ποιοτική αξιολόγηση.  Με τον τρόπο αυτό αξιολογείται και ο συναισθηματικός τομέας και οι στάσεις του παιδιού.

Βασικά κριτήρια στην αξιολόγηση είναι οι στόχοι του μαθήματος.

	Α/Α
	ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ – ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ
	ΠΕΡΙΟΔΟΙ

	1
	Κυκλώματα Οικιακών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
	14

	1.1
	Κυκλώματα φωτισμού: απλά, επιλεκτικά, παλινδρομικά (και ενδιάμεσα)
	

	1.2
	Κυκλώματα ρευματοδοτών 13Α: κύκλωμα δακτυλιδιού, ακτινωτό κύκλωμα 
	

	1.3
	Κυκλώματα ασθενών ρευμάτων: κύκλωμα κουδουνιού, κύκλωμα θυροτηλεφώνου και θυροτηλεοράσεις
	

	1.4
	Κύκλωμα ηλεκτρικής κουζίνας
	

	1.5
	Κύκλωμα ηλεκτρικού θερμοσίφωνα
	

	1.6
	Κυκλώματα συσκευών ψύξης και κλιματισμού
	

	2
	Μελέτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από κατόψεις αρχιτεκτονικών σχεδίων οικοδομών
	6

	2.1
	Μελέτη ηλεκτρικών συμβόλων συμβόλων
	

	2.2
	Μελέτη και αναγνώριση των κυκλωμάτων της εγκατάστασης
	

	2.3
	Θέση των διαφόρων συσκευών, σημείων φωτισμού, εξαρτημάτων, μετρητών και πινάκων διανομής
	

	2.4
	Μονογραμμικό σχέδιο
	

	2.5
	Διαδικασίες εκτέλεσης μιας οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης
	

	3
	Τηλεφωνικές εγκαταστάσεις σε οικοδομές
	4

	3.1
	Σύμβολα
	

	3.2
	Υλικά και εξαρτήματα
	

	3.3
	Βασικές απαιτήσεις και κανονισμοί
	

	4
	Εγκατάσταση κεντρικής κεραίας τηλεόρασης
	2

	4.1
	Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά εγκατάστασης. Κανόνες τοποθέτησης
	

	4.2
	Εξαρτήματα και υλικά
	

	4.2
	Κεραία
	

	4.3 
	Γείωση ιστού κεραίας
	

	5
	Συστήματα συναγερμών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου οικοδομών
	4

	5.1
	Δομή συστήματος
	

	5.2
	Κέντρο ελέγχου
	

	5.3
	Συσκευές ανίχνευσης-αισθητήρια
	

	5.4
	Συσκευές σήμανσης
	

	5.5
	Συσκευές επικοινωνίας-αυτόματος τηλεφωνητής, modem
	

	6
	Τεχνική φωτισμού – Φωτιστικά σώματα
	6

	6.1
	Λαμπτήρες πυράκτωσης. Είδη
	

	6.2
	Λαμπτήρες φθορισμού
	

	6.3
	Λαμπτήρες υδραργύρου υψηλής πίεσης
	

	6.4
	Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης
	

	6.5
	Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας
	

	6.6
	Φωτιστικά σώματα ειδικών χρήσεων – στεγανά, αντιεκρηκτικού τύπου
	

	6.7
	Φωτιστικά σώματα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
	

	6.8
	Επιλογή του κατάλληλου φωτιστικού σώματος
	6

	7
	Κεντρικές θερμάνσεις
	4

	7.1
	Κεντρική θέρμανση με ζεστό νερό
	

	7.2
	Κεντρική θέρμανση με θερμοσυσσωρευτές
	

	8
	Τριφασικές εγκαταστάσεις
	8

	8.1
	Αναγκαιότητα
	

	8.2
	Παροχή τριφασικής ενέργειας σε υποστατικά
	

	8.3
	Ηλεκτρολογικά σύμβολα
	

	8.4
	Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε τριφασικές εγκαταστάσεις
	

	8.5
	Μελέτη σχεδίων τριφασικών εγκαταστάσεων
	

	8.6
	Ισοζυγισμός φορτίου
	

	9
	Εγκατάσταση και εκκίνηση τριφασικών και μονοφασικών κινητήρων
	

	9.1
	Βασικοί κανονισμοί και όροι παροχής
	

	9.2
	Τριφασικός εκκινητής απευθείας σύνδεσης. Κυκλώματα ελέγχου και ισχύος
	

	9.3
	Τριφασικός εκκινητής αστέρος-τριγώνου. Κυκλώματα ισχύος και ελέγχου
	

	9.4
	Επιλογή εκκινητή
	

	9.5
	Μονοφασικός εκκινητής απευθείας σύνδεσης
	

	10
	Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη
	4

	10.1
	Περιγραφή του συστήματος, χρήσεις
	

	10.2
	Κανονισμοί εγκατάστασης και χρήσης
	

	10.3
	Οδηγίες εγκατάστασης
	

	10.4
	Συντήρηση
	

	10.5
	Επιλογή του κατάλληλου συστήματος
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Σύνολο
	58


	ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
	ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑ Ο/Η ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

	1
Κυκλώματα οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων


(14 περίοδοι)

1.1 
Κυκλώματα φωτισμού

· Απλά

· Επιλεκτικά

· Παλινδρομικά

1.2 
Κυκλώματα ρευματοδοτών 13

· Κύκλωμα δακτυλιδιού

· Ακτινωτό κύκλωμα

1.3 
Κυκλώματα ασθενών ρευμάτων

· Κύκλωμα ηλεκτρικού κουδουνιού

· Κύκλωμα θυροτηλεφώνου-θυρομεγαφώνου

· Κύκλωμα θυροτηλεόρασης

1.4 
Κύκλωμα ηλεκτρικής κουζίνας

1.5 
Κύκλωμα ηλεκτρικού θερμοσίφωνα

1.6 
Κυκλώματα συσκευών ψύξης και κλιματισμού

1.7 
Εγκατάσταση ενός τηλεφωνικού σημείου


	· Αναγνωρίζει τα ηλεκτρολογικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

· Σχεδιάζει το κύκλωμα ελέγχου λυχνιών με τη χρήση: απλών, επιλεκτικών, ακραίων παλινδρομικών και ενδιάμεσων παλινδρομικών διακοπτών.

· Αναφέρει τη χρήση του κάθε είδους κυκλώματος.

· Αναγνωρίζει τους διάφορους τύπους διακοπτών που χρησιμοποιούνται στα φωτιστικά κυκλώματα. 

· Αναφέρει τις βασικές πρόνοιες των κανονισμών που αναφέρονται στην εγκατάσταση, τον έλεγχο και την προστασία κυκλωμάτων φωτισμού.

· Αναγνωρίζει τα ηλεκτρολογικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα κυκλώματα ρευματοδοτών 13Α.

· Σχεδιάζει το κύκλωμα δακτυλιδιού.

· Σχεδιάζει το ακτινωτό κύκλωμα.

· Συγκρίνει τους δυο τύπους κυκλωμάτων και αναφέρει εφαρμογές του καθενός. 

· Αναφέρει τις βασικές πρόνοιες των κανονισμών που αναφέρονται στην εγκατάσταση, τον έλεγχο και την προστασία κυκλωμάτων ρευματοδοτών 13Α.

· Σχεδιάζει κύκλωμα ηλεκτρικού κουδουνιού και περιγράφει τη λειτουργία του. 

· Αναγνωρίζει τα διάφορα υλικά και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις ηλεκτρικών κουδουνιών.

· Μελετά κυκλώματα του εμπορίου που αναφέρονται στη λειτουργία θυροτηλεφώνων-θυρομεγαφώνων και ηλεκτρικής κλειδαριάς.

· Αναγνωρίζει τα διάφορα υλικά και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνων-θυρομεγαφώνων.

· Αναφέρει τις χρήσεις του συστήματος θυροτηλεφώνου και ηλεκτρικής κλειδαριάς.

· Αναφέρει τα μέρη από τα οποία αποτελείται μια εγκατάσταση θυροτηλεόρασης.

· Αναφέρει τη θέση και τον τρόπο εγκατάστασης της τηλεκάμερας και του δέκτη εικόνας.

· Περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος.

· Μελετά οδηγίες των κατασκευαστών που αναφέρονται στην εγκατάσταση κυκλώματος θυροτηλεόρασης σε υποστατικό.

· Περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης της μονάδας ελέγχου της ηλεκτρικής κουζίνας.

· Αναφέρει  τις βασικές πρόνοιες των κανονισμών για την εγκατάσταση και την προστασία του κυκλώματος της ηλεκτρικής κουζίνας.

· Περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα.

· Αναφέρει  τις βασικές πρόνοιες των κανονισμών για την εγκατάσταση και την προστασία του κυκλώματος του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα.

· Περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης ρευματοδοτών για την τροφοδότηση συσκευών ψύξης και κλιματισμού.

· Αναφέρει  τις βασικές πρόνοιες των κανονισμών για την εγκατάσταση και την προστασία των κυκλωμάτων ρευματοδοτών που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση συσκευών ψύξης και κλιματισμού.

· Αναφέρει τις κυριότερες απαιτήσεις των κανονισμών αναφορικά με την εγκατάσταση ενός τηλεφωνικού σημείου για την τροφοδότηση μιας τηλεφωνικής συσκευής.

· Εκτελεί την εγκατάσταση απλών κυκλωμάτων φωτισμού, και ρευματοδοτών.
	· Χρήση κατάλληλων εποπτικών μέσων για την ανάλυση της λειτουργίας της των διαφόρων ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων.  Τέτοια εποπτικά μέσα είναι  σχεδιαγράμματα, διαφάνειες, προγράμματα Η.Υ., έτοιμες ασκήσεις, πληροφοριακό υλικό των κατασκευαστών.

· Αναγνώριση των διαφόρων εξαρτημάτων και υλικών που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

· Επιλογή των εξαρτημάτων και υλικών για την εκτέλεση της εγκατάστασης.

· Εκτέλεση της εγκατάστασης σύμφωνα με το σχέδιο που αναλύθηκε και τους ισχύοντες κανονισμούς.

· Αποσυναρμολόγηση της άσκησης.

· Ετοιμασία των διαφόρων μονογραμμικών και πολυγραμμικών σχεδίων.

· Χρήση κατάλληλων εποπτικών μέσων, όπως συσκευών, σχεδιαγραμμάτων, έτοιμων εγκαταστάσεων προγραμμάτων Η.Υ. και επίδειξη του τρόπου εγκατάστασης και λειτουργίας των πιο κάτω κυκλωμάτων:

· κουδουνιών

· θυροτηλεφώνων

· θυροτηλεόρασης

· Ενδεικτική βιβλιογραφία:

· Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Τόμος Α΄, ΥΑΠ ΔΜΤΕΕ.

· 
Ηλεκτρική εγκατάσταση κατοικίας. ΥΑΠ, ΔΜΤΕΕ.

· 
Εργαστηριακές ασκήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Τόμος Α΄ , ΥΑΠ, ΔΜΤΕΕ.

-
Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων  ΤΕΕ Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου, ΥΕΠΘ Αθήνα 2000.

-
Έντυπο πληροφοριακό υλικό κατασκευαστών.



	2 
Μελέτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από κατόψεις αρχιτεκτονικών σχεδίων οικοδομών. 


(6 περίοδοι)

2.1
Μελέτη και αναγνώριση των κυκλωμάτων της εγκατάστασης

2.2
Θέση των διαφόρων συσκευών, σημείων φωτισμού, μετρητών και πινάκων διανομής.

2.3
Μονογραμμικό σχέδιο.

2.4
Διαδικασίες εκτέλεσης μιας οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης.
	· Μελετά κατόψεις αρχιτεκτονικών σχεδίων οικιών.

· Μελετά κυκλώματα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από κατόψεις αρχιτεκτονικών σχεδίων οικιών.

· Αναγνωρίζει τις θέσεις των διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών και ηλεκτρικών σημείων.

· Σχεδιάζει το μονογραμμικό σχέδιο της εγκατάστασης.

· Αναφέρει τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την εκτέλεση μια ηλεκτρικής εγκατάστασης οικίας. 
	· Χρήση κατόψεων αρχιτεκτονικών σχεδίων οικιών και επεξήγηση των διαφόρων αρχιτεκτονικών και ηλεκτρολογικών συμβολισμών και κυκλωμάτων.


(Χρήση σχεδιαγραμμάτων, διαφανειών, Ηλεκτρονικού Υπολογιστή )

· Επεξήγηση του τρόπου επιλογής των θέσεων των διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών και σημείων.

· Ενημέρωση των μαθητών/τριών για τις διάφορες πρόνοιες των κανονισμών για το ύψος και τη θέση των διαφόρων ηλεκτρικών σημείων και συσκευών.

· Εξάσκηση των μαθητών/τριών στη σχεδίαση της ηλεκτρικής εγκατάστασης οικίας σε αρχιτεκτονικά σχέδια οικιών.

· Εξάσκηση των μαθητών/τριών στη σχεδίαση του μονογραμμικού σχεδίου ηλεκτρικής εγκατάστασης οικίας.

· Σχεδιομελέτη: Σχεδίαση από τους/τις μαθητές/τριες της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού τους.


Ενδεικτική βιβλιογραφία:

· Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Τόμος Α΄, ΥΑΠ ΔΜΤΕΕ.

· Ηλεκτρική εγκατάσταση κατοικίας. ΥΑΠ, ΔΜΤΕΕ

· Εργαστηριακές ασκήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Τόμος Α΄, ΥΑΠ, ΔΜΤΕΕ.

· Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΤΕΕ Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου, ΥΕΠΘ Αθήνα 2000.

	3
Τηλεφωνικέ εγκαταστάσεις σε οικοδομές


(4 περίοδοι)

3.1 
Σύμβολα

3.2 
Υλικά και εξαρτήματα

3.3 
Βασικές απαιτήσεις και κανονισμοί

3.4
Τερματισμός τηλεφωνικού καλωδίου σε ρευματοδότη και ρευματολήπτη.
	· Αναγνωρίζει και σχεδιάζει τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις τηλεφωνικές εγκαταστάσεις οικοδομών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές.

· Αναφέρει τις κυριότερες πρόνοιες των Τεχνικών Προδιαγραφών που σχετίζονται με τη σχεδίαση, την εγκατάσταση και την επιθεώρηση τηλεφωνικής εγκατάστασης σε οικία.

· Μελετά έτοιμη μελέτη τηλεφωνικής εγκατάστασης οικίας.

· Σχεδιάζει σε κάτοψη οικίας την τηλεφωνική εγκατάσταση ενός τηλεφωνικού σημείου με επεκτάσεις.

· Εκτελεί τον τερματικό τρίκλωνου τηλεφωνικού καλωδίου σε τηλεφωνικό ρευματοδότη και ρευματολήπτη.
	· Χρήση διαφανειών και άλλων εποπτικών προγραμμάτων και μέσων σχετικών με τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στις τηλεφωνικές εγκαταστάσεις.

· Ανάλυση βασικών ισχυόντων κανονισμών που σχετίζονται με το τηλεφωνικό δίκτυο οικοδομής.

· Εξάσκηση των μαθητών/τριών στην αναγνώριση των διαφόρων εξαρτημάτων και συσκευών που χρησιμοποιούνται στις τηλεφωνικές εγκαταστάσεις.

· Εξάσκηση των μαθητών/τριών στη σχεδίαση σε κάτοψη οικίας της τηλεφωνικής εγκατάστασης ενός σημείου με επεκτάσεις.


Ενδεικτική βιβλιογραφία

· Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΤΗΚ

· Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΤΕΕ Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου, ΥΕΠΘ Αθήνα 2000.

	4. 
Εγκατάσταση κεντρικής κεραίας



(2 περίοδοι)

4.1 
Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά εγκατάστασης.

4.2 
Κατασκευή κεραίας VHFκαι UHF
4.3 
Κεραία λήψης, κανόνες τοποθέτησης

4.4 
Υλικά εγκατάστασης κεραιών.

4.5 
Γείωση ιστού κεραίας.
	· Περιγράφει μια απλή εγκατάσταση κεραίας τηλεόρασης σε οικία.

· Περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης κεντρικής κεραίας που εξυπηρετεί μερικά διαμερίσματα.

· Αναφέρει τα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις κεντρικής κεραίας τηλεόρασης.

· Αναγνωρίζει τα διάφορα εξαρτήματα και συσκευές που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις κεντρικής κεραίας.

· Αναφέρει την αναγκαιότητα γείωσης του ιστού μιας κεραίας.

· Αναγνωρίζει τις κεραίες VHF και UHF.

· Επιλέγει τα εξαρτήματα για την εκτέλεση της εγκατάστασης κεντρικής κεραίας τηλεόρασης.
	· Χρήση κατάλληλων εποπτικών μέσων, όπως σχεδιαγράμματα, διαφάνειες και προγράμματα Η.Υ και επεξήγηση:

· βασικών στοιχείων εκπομπής και λήψης εικόνας τηλεόρασης.

· του τρόπου επιλογής της θέσης μιας κεραίας τηλεόρασης

· των εξαρτημάτων που απαιτούνται για την εγκατάσταση μιας απλής και μιας κεντρικής κεραίας τηλεόρασης.

· Της αναγκαιότητας και του τρόπου γείωσης του ιστού μιας κεραίας τηλεόρασης. 


Ενδεικτική βιβλιογραφία

· Τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών

· Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΤΕΕ Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου, ΥΕΠΘ Αθήνα 2000.

	5 
Συστήματα συναγερμών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου οικοδομών


(4 περίοδοι)

5.1
Δομή συστήματος

4.6 
Κέντρο ελέγχου

· πίνακας ελέγχου- κωδικός

· μπαταρία λιθίου

· οθόνες

4.7 Συσκευές ανίχνευσης – αισθητήρια

· μαγνητικά

· υπερήχων

· υπέρυθρα

· δόνησης

· φωτοκύτταρα

· ήχου

4.8 Συσκευές σήμανσης

· Μπούτο πανικού

· σειρήνες

· ειδικά φωτιστικά κυκλώματα

4.9 
Συσκευές επικοινωνίας – διαμορφωτής-αποδιαμορφωτής (modem), αυτόματος τηλεφωνητής.

-
τηλεφωνική συσκευή
	· Αναφέρει τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα σύστημα συναγερμού εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

· Αναγνωρίζει τα διάφορα εξαρτήματα και συσκευές που χρησιμοποιούνται στα συστήματα συναγερμού εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

· Περιγράφει τη λειτουργία συστημάτων συναγερμού.

· Δικαιολογεί την εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού.

· Αναλύει έτοιμες μελέτες συστημάτων συναγερμού, αναγνωρίζει τα επιμέρους εξαρτήματα και συσκευές και εξηγεί τη λειτουργία τους.

· Επιλέγει αισθητήρια και συσκευές για την εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου.

· Περιγράφει τον τρόπο που ένα σήμα συναγερμού μεταδίδεται στους σταθμούς παρακολούθησης.
	· Επίδειξη διαφόρων συσκευών, εξαρτημάτων και αισθητηρίων που χρησιμοποιούνται στα συστήματα συναγερμού.

· Αναγνώριση συσκευών, εξαρτημάτων και αισθητηρίων που χρησιμοποιούνται στα συστήματα συναγερμού.

· Χρήση σχεδιαγραμμάτων, διαφανειών, προγραμμάτων Η.Υ. ή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου εποπτικού μέσου για την επίδειξη της λειτουργίας συστήματος συναγερμού εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

· Χρήση πληροφοριακού υλικού για συσκευές, εξαρτήματα και αισθητήρια, των κατασκευαστών και μελέτη της λειτουργίας, της χρήσης και του τρόπου σύνδεσής τους στο σύστημα.

· Εκπαιδευτική επίσκεψη σε εταιρεία που ασχολείται με τέτοια συστήματα και επί τόπου ανάλυση και επεξήγηση της λειτουργίας τους.


Ενδεικτική βιβλιογραφία

· Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις-Αυτοματισμοί. Γ ΄Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου. Απόστολου Μαχιά-Στέλιου Αντωνόπουλου. ΟΕΔΒ- Αθήνα. 



	6 
Τεχνική φωτισμού, στοιχεία φωτοτεχνίας – Φωτιστικά σώματα



(6 περίοδοι)

6.1
Λαμπτήρες πυράκτωσης. Είδη

6.2
Λαμπτήρες φθορισμού

6.3
Λαμπτήρες υδραργύρου υψηλής πίεσης

6.4
Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης

6.5
Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας

6.6
Φωτιστικά σώματα ειδικών χρήσεων (στεγανά, αντιεκρηκτικού τύπου, κλπ)

6.7
Φωτιστικά σώματα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 

6.8
Επιλογή του κατάλληλου φωτιστικού σώματος
	· Αναλύει τις βασικές έννοιες φωτισμού όπως: φωτεινή ενέργεια, φωτεινή ροή φωτισμός επιφάνειας, λαμπρότητα, φωτομετρία, φωτιστική απόδοση λαμπτήρων  και τους νόμους που τις διέπουν.

· Εξηγεί τους όρους ανάκλαση και απορρόφηση.

· Αναφέρει τα είδη των λαμπτήρων φωτισμού.

· Διακρίνει τα διάφορα είδη λαμπτήρων φωτισμού.

· Επιλέγει την ακριβή θέση εγκατάστασης των φωτιστικών σωμάτων.

· Επιλέγει τον ακριβή αριθμό φωτιστικών σωμάτων που απαιτούνται για το φωτισμό ενός συγκεκριμένου χώρου όταν γνωρίζει τις απαιτήσεις σε ένταση φωτισμού.
	· Χρήση διαφόρων εποπτικών μέσων όπως σχεδίων, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων cd rom, βιντεοταινιών και πραγματικών αντικειμένων και παρουσίαση των διαφόρων τύπων λαμπτήρων φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων.

· Επίδειξη πραγματικών λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων.

· Επίσκεψη σε εξειδικευμένα καταστήματα και συλλογή πληροφοριών αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων.

· Αναγνώριση των διαφόρων τύπων λαμπτήρων.

· Εξάσκηση στην επιλογή του κατάλληλου τύπου και του κατάλληλου αριθμού φωτιστικών σωμάτων για την εξασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου φωτισμού σύμφωνα με καθορισμένες προδιαγραφές.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

· Τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών

· 
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι. Δημόπουλου,  1978,  Αθήνα.

	7 
Κεντρικές θερμάνσεις 


(6 περίοδοι)

7.1
Κεντρική θέρμανση με ζεστό νερό

7.2
Κεντρική θέρμανση με θερμοσυσσωρευτές
	· Αναφέρει τα μέρη και τα όργανα από τα οποία αποτελείται μια εγκατάσταση θέρμανσης χώρου με ζεστό νερό.

· Αναλύει το σκοπό του κάθε μέρους και οργάνου.

· Αναγνωρίζει τα διάφορα εξαρτήματα, συσκευές και όργανα μιας κεντρικής θέρμανσης με ζεστό νερό.

· Μελετά και αναλύει έτοιμα ηλεκτρικά κυκλώματα κεντρικής θέρμανσης με νερό.

· Αναφέρει πιθανές βλάβες σε εγκαταστάσεις κεντρικών θερμάνσεων με ζεστό νερό και ενέργειες αποκατάστασής τους.

· Περιγράφει την κατασκευή και λειτουργία του θερμοσυσσωρευτή.

· Σχεδιάζει τα κυκλώματα ελέγχου και ισχύος που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις θερμοσυσσωρευτών σε κυκλώματα εκτός αιχμής.

· Αναλύει τη λειτουργία των κυκλωμάτων και τα συσχετίζει με τους ισχύοντες κανονισμούς.

· Αναλύει έτοιμες μελέτες κεντρικής θέρμανσης με θερμοσυσσωρευτές.

· Υπολογίζει τις ανάγκες θέρμανσης μιας κατοικίας.

· Συγκρίνει τα δυο συστήματα θέρμανσης:  με νερό και με θερμοσυσσωρευτές.

· Αναφέρει τους συναφείς κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση θερμοσυσσωρευτών σε κυκλώματα εκτός αιχμής.
	· Χρήση διαφανειών ή και πραγματικού μοντέλου και άλλων κατάλληλων εποπτικών μέσων για την παρουσίαση των διαφόρων μερών ενός συστήματος κεντρικής θέρμανσης με ζεστό νερό.

· Επίσκεψη στο εργαστήριο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ή στο μηχανοστάσιο της Σχολής και επιτόπου ανάλυση των μερών και του τρόπου λειτουργίας του συστήματος.

· Επίδειξη του τρόπου εντοπισμού και αποκατάστασης συνηθισμένων βλαβών σε πραγματική εγκατάσταση συστήματος κεντρικής θέρμανσης με ζεστό νερό.

· Αναγνώριση των διαφόρων μερών και εξαρτημάτων ενός συστήματος κεντρικής θέρμανσης με ζεστό νερό.

· Χρήση κατάλληλων προγραμμάτων Η.Υ. και επίδειξη της λειτουργίας συστήματος κεντρικής θέρμανσης με ζεστό νερό.

· Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων -έτοιμων ή από σχεδιαγράμματα- τροφοδότησης και ελέγχου του συστήματος.

· Ανάλυση συναφών κανονισμών για την εγκατάσταση, τον έλεγχο και την προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων συστημάτων κεντρικής θέρμανσης με ζεστό νερό. 

· Ανάλυση κυκλωμάτων ελέγχου και ισχύος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από σύστημα εκτός αιχμής.

· Χρήση έτοιμων μελετών και εξοικείωση των μαθητών/τριών στη μελέτη για συστήματα κεντρικής θέρμανσης με τη χρήση θερμοσυσσωρευτών.

· Επίσκεψη στο εργαστήριο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της Σχολής και επιτόπου ανάλυση των μερών και του τρόπου λειτουργίας του συστήματος.

· Χρήση κατάλληλων προγραμμάτων Η.Υ. και επίδειξη της λειτουργίας συστήματος κεντρικής θέρμανσης με θερμοσυσσωρευτές.

· Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων -έτοιμων ή από σχεδιαγράμματα – τροφοδότησης και ελέγχου του συστήματος.

· Ανάλυση συναφών κανονισμών για την εγκατάσταση, τον έλεγχο και την προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων συστημάτων κεντρικής θέρμανσης με θερμοσυσσωρευτές.

· Ανάλυση βλαβών και τρόποι αποκατάστασής τους.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
· 
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις. Φίλιππου Δημόπουλου. Αθήνα

· 
Πληροφοριακό υλικό έκδοση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου

	8 
Τριφασικές Εγκαταστάσεις


(4 περίοδοι)
	· Αναφέρει την αναγκαιότητα εκτέλεσης των τριφασικών εγκαταστάσεων σε οικιακούς και βιομηχανικούς καταναλωτές.

· Αναφέρει τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στην απόφαση για το σχεδιασμό και την εκτέλεση μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης σε τριφασική.

· Αναφέρει τις συνηθισμένες τιμές τάσεων με τις οποίες γίνεται η τροφοδότηση τριφασικών καταναλωτών και αναφέρει τους παράγοντες που καθορίζουν την τιμή της τάσης παροχής.

· Αναφέρει τα μηχανήματα που υπάρχουν σε υποσταθμό 11 ΚV/415V της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου που χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών μεγάλου τριφασικού καταναλωτή.

· Αναφέρει τα μηχανήματα που υπάρχουν στο χώρο του κεντρικού πίνακα διανομής του τριφασικού καταναλωτή.

· Αναγνωρίζει τα ηλεκτρολογικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις τριφασικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

· Σχεδιάζει τα ηλεκτρολογικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις τριφασικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

· Μελετά σχέδια τριφασικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από κατόψεις αρχιτεκτονικών σχεδίων.

· Μελετά μονογραμμικά σχέδια τριφασικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

· Εξηγεί τι είναι ο ισοζυγισμός του ηλεκτρικού φορτίου και πως αυτός επιτυγχάνεται στις τριφασικές και τις μικτές (μονοφασικές και τριφασικές) βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

· Αναγνωρίζει τριφασικούς πίνακες, διακόπτες και εξαρτήματα και αναφέρει τις χρήσεις τους.

· Εξηγεί πως γίνεται η διανομή τις ηλεκτρικής ενέργειας σε τριφασικές εγκαταστάσεις.

· Σχεδιάζει σε κάτοψη οικοδομής τα κυκλώματα διανομής της τριφασικής ενέργειας στους επιμέρους τριφασικούς πίνακες διανομής.

· Αναφέρει τριφασικά φορτία.

· Αναφέρει τους κυριότερους όρους και κανονισμούς που διέπουν την παροχή και διανομή τριφασικής ηλεκτρικής ενέργειας σε υποστατικά.



	· Χρήση κατάλληλων εποπτικών μέσων, όπως: κατόψεις οικοδομών σε διαφάνειες ή σχεδιαγράμματα και επεξήγηση του τρόπου παροχής και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας σε υποστατικά.

· Ανάλυση των κυριότερων όρων που διέπουν την παροχή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε οικοδομές.

· Εξάσκηση των μαθητών/τριών στη μελέτη έτοιμων μελετών τριφασικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από κατόψεις οικοδομών.

· Εξάσκηση των μαθητών/τριών στη μελέτη έτοιμων μελετών μονογραμμικών σχεδίων τριφασικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

· Εξάσκηση των μαθητών/τριών στη σχεδίαση της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε κατόψεις οικοδομών για τριφασικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

· Επίσκεψη σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και επιτόπου μελέτη του τρόπου εκτέλεσης της παροχής και της διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας στο υποστατικό.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

-
Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Μέρος Β΄: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις. ΥΑΠ. ΔΜΤΕΕ.

	9 
Εγκατάσταση και εκκίνηση τριφασικών και μονοφασικών κινητήρων.


(8 περίοδοι)

9.1
Βασικοί κανονισμοί και όροι παροχής

9.2
Τριφασικός εκκινητής απευθείας σύνδεσης. Κυκλώματα ελέγχου και ισχύος.

9.3
Τριφασικός εκκινητής αστέρος-τριγώνου. Κυκλώματα ελέγχου και ισχύος.

9.4
Επιλογή εκκινητή.


	· Αναφέρει τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένας τριφασικός επαγωγικός κινητήρας με τύλιγμα κλωβού.

· Περιγράφει την κατασκευή του κινητήρα.

· Περιγράφει τη λειτουργία του κινητήρα.

· Εξηγεί τους όρους: έλεγχος και προστασία.

· Αναφέρει τους βασικούς κανονισμούς που αφορούν την εγκατάσταση, τον έλεγχο και την εκκίνηση τριφασικών κινητήρων.

· Αναφέρει τα κυριότερα μέσα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και την προστασία ενός κινητήρα.

· Περιγράφει την κατασκευή και τη χρήση:

· Των ωστικών διακοπτών εκκίνησης και διακοπής

· Του επαφέα

· Του θερμικού διακόπτη υπερφόρτωσης

· Περιγράφει την κατασκευή και τη λειτουργία του τριφασικού εκκινητή απευθείας σύνδεσης.

· Αναλύει τη λειτουργία των κυκλωμάτων ελέγχου και ισχύος του εκκινητή.

· Περιγράφει την κατασκευή και τη λειτουργία του τριφασικού εκκινητή αστέρος-τριγώνου.

· Αναλύει τη λειτουργία των κυκλωμάτων ελέγχου και ισχύος του εκκινητή.

· Αναγνωρίζει τα διάφορα εξαρτήματα από κυκλώματα.

· Αναφέρει τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή του εκκινητή για την εκκίνηση ενός συγκεκριμένου τύπου κινητήρα.
	· Χρήση εποπτικών μέσων όπως διαφάνειες, προγράμματα Η.Υ. αποσυναρμολογημένος κινητήρας και παρουσίαση της κατασκευής και του τρόπου λειτουργίας του τριφασικού επαγωγικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα.

· Χρήση εποπτικών μέσων, όπως διαφάνειες, κατάλληλα προγράμματα Η.Υ., πληροφοριακό υλικό των κατασκευαστών και εξαρτήματα για την ερμηνεία και ανάλυση των όρων ’’έλεγχος και προστασία’’ ηλεκτρικών κινητήρων και την ανάλυση της κατασκευής και λειτουργίας των βασικών εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και την προστασία. 

· Ανάλυση και ερμηνεία των κυριότερων κανονισμών και όρων παροχής που αναφέρονται στην εγκατάσταση, την εκκίνηση, τον έλεγχο και την προστασία τριφασικών κινητήρων.

· Χρήση εποπτικών μέσων, όπως διαφάνειες, κατάλληλα προγράμματα Η.Υ., και πληροφοριακό υλικό των κατασκευαστών για την επεξήγηση της κατασκευής, της λειτουργίας και του τρόπου σύνδεσης του κινητήρα στο δίκτυο για τριφασικό εκκινητή απευθείας σύνδεσης. 

· Χρήση εποπτικών μέσων, όπως διαφάνειες, κατάλληλα προγράμματα Η.Υ., και πληροφοριακό υλικό των κατασκευαστών για την επεξήγηση της κατασκευής, της λειτουργίας και του τρόπου σύνδεσης του κινητήρα στο δίκτυο για τριφασικό εκκινητή αστέρος – τριγώνου.

· Επίσκεψη στο εργαστήριο ηλεκτρικών κινητήρων και επίδειξη του τρόπου εγκατάστασης τριφασικών και μονοφασικών κινητήρων.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

· Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. ΥΑΠ, ΔΜΤΕΕ. 1990

· Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί κινητήρων. ΜcIntyre and Losee. Εκδόσεις Α. Τζιόλα Ε. Θεσσαλονίκη.

· Electric Motor Control. Walter N. Alerich. VNR Company.
· Ηλεκτρικές Μηχανές, Σπυρ. Βασιλακόπουλου. Ίδρυμα Ευγενίδη.

· Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Απόστολου Μαχιά – Στέλιου Αντωνόπουλου. ΟΕΔΒ.

	10
Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη


(4 περίοδοι)

10.1
Περιγραφή του συστήματος. Μέρη

10.2
Κανονισμοί εγκατάστασης και χρήσης.

10.3
Συντήρηση

10.4
Βλάβες, επιδιόρθωση βλαβών.

10.5
Επιλογή του κατάλληλου συστήματος.
	· Αναφέρει τις πρακτικές εφαρμογές ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (γεννήτρια – μηχανή εσωτερικής καύσης).

· Αναφέρει τα δύο κύρια μέρη από τα οποία αποτελείται ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.

· Αναφέρει τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία που διακρίνουν ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος όπως:  ισχύς γεννήτριας, συχνότητα παραγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης, ταχύτητα περιστροφής γεννήτριας, είδος γεννήτριας, ισχύς μηχανής εσωτερικής καύσης, τύπος μηχανής εσωτερικής καύσης κ.λ.π.

· Αναφέρει το σκοπό:
· της μπαταρίας

· του ανορθωτή

· του μηχανισμού ελέγχου της ταχύτητας της κινητήριας μηχανής

· του πίνακα ελέγχου

· Περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης του συστήματος όπως:

· την επιλογή της θέσης εγκατάστασης

· την ανάρτηση του συστήματος
· τον εξαερισμό και την ψύξη του συστήματος και του χώρου εγκατάστασης

· την εξαγωγή των καυσαερίων

· τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας

· Αναφέρει τα σημεία που ελέγχονται στην περιοδική και στην προληπτική συντήρηση του συστήματος.

· Αναφέρει πιθανές βλάβες του συστήματος και τρόπους ή διαδικασίες αποκατάστασης των βλαβών.

· Αναφέρει τους ισχύοντες κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροπαραγωγών ζευγών σε σχέση με τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος.

· Αναγνωρίζει τα διάφορα μέρη ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.

· Επιλέγει το κατάλληλο ζεύγος για την τροφοδότηση μιας καθορισμένης ηλεκτρικής εγκατάστασης ή φορτίου.


	· Χρήση εποπτικών μέσων, όπως διαφάνειες, κατάλληλα προγράμματα Η.Υ., και πληροφοριακό υλικό των κατασκευαστών για την επεξήγηση της κατασκευής και της λειτουργίας ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.

· Επίσκεψη σε εξειδικευμένα καταστήματα , εταιρείες και εργαστήρια και επί τόπου μελέτη της κατασκευής, της συντήρησης και της λειτουργίας τέτοιων συστημάτων.

· Ετοιμασία από τους/τις μαθητές/τριες συλλογών από τεχνικά φυλλάδια για διάφορους τύπους ηλκτροπαραγωγών ζευγών.

· Ανάλυση των συναφών με την εγκατάσταση και χρήση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών κανονισμών.

· Ετοιμασία προδιαγραφών από τους μαθητές/τριες για ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για την τροφοδότηση συγκεκριμένης ηλεκτρικής εγκατάστασης ή φορτίου.

Σχετική βιβλιογραφία

· Τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών

· Ι.Ε.Ε wiring regulations 16th edition, BS 7671


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2003
Σελίδα 7 από 19


