ΜΥΘ2-Μ6

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
:  ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑ
:  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ
:  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΑΞΗ
:  Β΄

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
:  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
:  1 ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ


	ΚΥΠΡΙΑΚΗ
	[image: image1.png]



	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

	

	

	

	

	ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

**********

	

	ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	

	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
	ΠΡΑΚΤΙΚΗ

	ΚΛΑΔΟΣ:
	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

	ΜΑΘΗΜΑ:
	ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ

	ΤΑΞΗ:
	Β΄

	ΠΕΡΙΟΔΟΙ:
	1 ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

	
	

	
	

	
	

	
	

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

	ΛΕΥΚΩΣΙΑ σεπτεμβρησ 2012


1
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να κατανοήσουν βασικές έννοιες της οικοδομικής επιστήμης και να ερμηνεύουν αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά σχέδια μιας οικοδομής.

Επίσης να τους/τις βοηθήσει να κατανοήσουν τα στάδια ανέγερσης μιας οικοδομής και τη σχέση τους με την εκτέλεση των εργασιών για την εγκατάσταση των υδραυλικών, των θερμικών και των ψυκτικών συστημάτων, όπως επίσης και του αποχετευτικού συστήματος.

2
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι μαθητές/τριες πρέπει:

1. Να ερμηνεύουν αρχιτεκτονικά, στατικά και κατασκευαστικά σχέδια μιας οικοδομής και τη μεταξύ τους σχέση.

2. Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και τους ορισμούς που αφορούν την ανέγερση μιας οικοδομής.

3. Να γνωρίζουν και να αναφέρουν τα στάδια ανέγερσης μιας οικοδομής και τη σχέση τους με την εκτέλεση των εργασιών, για την εγκατάσταση των υδραυλικών, των θερμικών και των ψυκτικών συστημάτων, όπως επίσης και του αποχετευτικού συστήματος.

4. Να γνωρίζουν και να αναφέρουν τα βασικά είδη δαπέδων, μόνωσης και τοιχοποιίας, όπως επίσης και τα δομικά υλικά κατασκευής τους.

3
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

1. Πυρηνικές γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διδασκαλία του Τεχνικού Σχεδίου στην Α΄ τάξη.

2. Βασικές γνώσεις Μαθηματικών.

3. Βασικές γνώσεις και δεξιότητες του προφορικού και γραπτού λόγου (περιγραφή, επεξήγηση, αναφορά).

4. Βασικές γνώσεις και δεξιότητες γραφικής επικοινωνίας.

4
ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Οι μαθητές/τριες πρέπει:

1. Να ερμηνεύουν αρχιτεκτονικά, στατικά και κατασκευαστικά σχέδια και να εξηγούν τη μεταξύ τους σχέση.

2. Να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν τα στάδια ανέγερσης μιας οικοδομής.

3. Να κατανοούν και να εξηγούν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των σταδίων ανέγερσης μιας οικοδομής και των εργασιών που γίνονται για την εγκατάσταση των υδραυλικών, των θερμικών και των ψυκτικών συστημάτων, όπως επίσης και του αποχετευτικού συστήματος.

4. Να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν τα μέρη του φέροντος οργανισμού μιας οικοδομής.

5. Να κατανοούν και να περιγράφουν τον τρόπο κατασκευής της τοιχοποιίας και των επιχρισμάτων.

6. Να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν τα βασικά είδη δαπέδων, καθώς και τα υλικά κατασκευής τους.

7. Να κατανοούν και να περιγράφουν τον τρόπο παρασκευής κονιάματος και σκυροδέματος και να αναφέρουν τα διάφορα είδη τους.

8. Να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν τα βασικά είδη τοιχοποιίας και να εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας τους.

9. Να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν τα βασικά είδη μόνωσης και να αναφέρουν τα βασικά μονωτικά υλικά.

5
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚh ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ειδική αίθουσα στην οποία θα διδάσκεται το μάθημα των Βασικών Στοιχείων Οικοδομικής πρέπει να είναι εφοδιασμένη με όλα τα κατάλληλα εποπτικά και άλλα βοηθητικά μέσα διδασκαλίας, όπως:

1. Ανακλαστικό επιδιασκόπιο

2. Video projector L.C.D.

3. Η.Υ. με πολυμέσα

4. Κατασκευαστικά σχέδια οικοδομής

5. Εικόνες, φωτογραφίες, διαφάνειες, σχεδιαγράμματα

6. Μοντέλα/μακέτες

7. Εκπαιδευτικές βιντεοταινίες

8. Δείγματα δομικών υλικών φυλαγμένα σε κατάλληλες προθήκες.

Η αίθουσα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με πινακίδες στις οποίες να αναρτώνται φωτογραφίες, χάρτες, σχεδιαγράμματα και πληροφορίες οι οποίες να κεντρίζουν το ενδιαφέρον και να δημιουργούν ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον.

Ο/Η εκπαιδευτικός, κατά τη διδασκαλία του μαθήματος, πρέπει να συνδέει τη θεωρία με την πράξη, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εποπτικά μέσα και  δίνοντας συγκεκριμένα και κατανοητά παραδείγματα.

Οι μαθητές/τριες πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να συνεργάζονται, να αυτενεργούν και να αλληλοβοηθούνται στις εφαρμογές του μαθήματος κατά τη διάρκεια της εργασίας στην τάξη.

Να ανατίθεται στους/στις μαθητές/τριες κατ’ οίκον εργασία, η οποία να ελέγχεται και να αξιολογείται πάντοτε.

Οι μαθητές/τριες πρέπει να διατηρούν φάκελο δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων, στον οποίο να περιέχεται και πληροφοριακό υλικό.

Βιβλιογραφία

1. Αρχιτεκτονικό σχέδιο – Εκδόσεις Υ.Α.Π. Τεχνικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

2. Στατικό σχέδιο – Εκδόσεις Υ.Α.Π. Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

3. Γενική Δομική Α΄ τάξης – Εκδόσεις Υ.Α.Π. Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

4. Ασκήσεις Εργαστηρίων Δομικών – Εκδόσεις Υ.Α.Π. Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

6
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αξιολόγηση του μαθήματος

Να χρησιμοποιείται συνεχής αξιολόγηση, γραπτή και προφορική, η οποία να αξιοποιείται και για σκοπούς επανατροφοδότησης.

Η συνεχής αξιολόγηση να αφορά την εργασία στην τάξη, την κατ’ οίκον εργασία και το περιεχόμενο του προσωπικού φακέλου δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων του/της μαθητή/τριας.

Για σκοπούς αξιολόγησης, επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη και η γενική εικόνα του/της μαθητή/τριας, όπως παρουσιάζεται στο τετράδιο και στο φάκελο δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων του/της.

Η βαθμολογία του τριμήνου πρέπει να βασίζεται μεταξύ άλλων και σε γραπτή εξέταση του/της μαθητή/τριας.

Τα κριτήρια αξιολόγησης καθορίζονται, κωδικοποιούνται και κοινοποιούνται στους/στις μαθητές/τριες.

Η βαρύτητα των επιμέρους βαθμολογιών που αφορούν την εργασία στην τάξη, την κατ’ οίκον εργασία, την προφορική εξέταση, τα διαγωνίσματα, το φάκελο επιτευγμάτων και την πρακτική εξάσκηση, κωδικοποιούνται και κοινοποιούνται στους/στις μαθητές/τριες.

	Α/Α
	ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ – ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ
	ΠΕΡΙΟΔΟΙ

	1
	Εισαγωγή
	1

	1.1
	Ρόλος των μερών μιας οικοδομής σε σχέση με τις εργασίες εγκατάστασης των υδραυλικών, των θερμικών και των ψυκτικών συστημάτων, όπως και του αποχετευτικού συστήματος
	

	2 
	Ερμηνεία αρχιτεκτονικών, στατικών και κατασκευαστικών σχεδίων
	10

	2.1
	Ερμηνεία κάτοψης, όψης και τομής οικοδομής
	

	2.2
	Σύμβολα και συμβολισμοί αρχιτεκτονικών σχεδίων
	

	2.3
	Ερμηνεία στατικού σχεδίου
	

	2.4
	Σύμβολα και συμβολισμοί στατικού σχεδίου
	

	2.5
	Ερμηνεία σχεδίων ξυλοτύπου
	

	3
	Διαδικασία ανέγερσης μιας οικοδομής και εκτέλεση εργασιών για την εγκατάσταση υδραυλικών, θερμικών και ψυκτικών συστημάτων
	5

	3.1
	Στάδια ανέγερσης μιας οικοδομής
	

	3.2
	Φέρων οργανισμός
	

	3.3
	Δομικά στοιχεία
	

	3.4
	Στοιχεία πλήρωσης
	

	3.5
	Εκτέλεση εργασιών για την εγκατάσταση υδραυλικών, θερμικών και ψυκτικών συστημάτων
	

	4
	Σκυρόδεμα και κονιάματα
	2

	4.1
	Υλικά
	

	4.2
	Είδη
	

	4.3
	Αναλογίες, παρασκευή και χρήσεις
	

	5
	Τοιχοποιίες
	2

	5.1
	Είδη τοίχων
	

	5.2
	Δρομική δόμηση
	

	5.3
	Κανόνες καλής δόμησης
	

	5.4
	Φρεάτια ελέγχου του αποχετευτικού συστήματος
	

	6
	Επιχρίσματα
	2

	6.1
	Σκοπός
	

	6.2
	Διαδικασία κατασκευής επιχρίσματος (πρώτη, δεύτερη και τρίτη στρώση επιχρισμάτων)
	

	6.3
	Τρόποι τοποθέτησης σωλήνων για την υδραυλική εγκατάσταση
	

	7
	Δάπεδα
	2

	7.1
	Είδη δαπέδων
	

	7.2
	Υλικά δαπέδων
	

	7.3
	Υπόστρωμα δαπέδου
	

	7.4
	Τρόποι τοποθέτησης δαπέδων
	

	8
	Μονώσεις
	2

	8.1
	Ορισμοί και σημασία μόνωσης
	

	8.2
	Βασικές κατηγορίες μονωτικών υλικών
	

	8.3
	Συμβολισμοί μονωτικών υλικών
	

	
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	26


	ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
	ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑ Ο/Η ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

	1 Εισαγωγή


(1 περίοδος)

1.1 Ρόλος των μερών μιας οικοδομής σε σχέση με τις εργασίες εγκατάστασης των υδραυλικών, των θερμικών και των ψυκτικών συστημάτων, όπως και του αποχετευτικού συστήματος
	· Κατανοεί και εξηγεί το ρόλο των διαφόρων μερών μιας οικοδομής σε σχέση με τις εργασίες εγκατάστασης υδραυλικών, θερμικών και ψυκτικών συστημάτων, όπως και με τις εργασίες εγκατάστασης του αποχετευτικού συστήματος .
	Εκπαιδευτικού:

· Προβολή διαφανειών και παρουσίαση εικόνων για επεξήγηση του ρόλου που διαδραματίζουν τα διάφορα μέρη μιας οικοδομής στις εργασίες που γίνονται για την εγκατάσταση υδραυλικών, θερμικών και ψυκτικών συστημάτων, όπως και στις εργασίες εγκατάστασης του αποχετευτικού συστήματος σε μια οικοδομή.

· Συζήτηση με τους/τις μαθητές/τριες όσον αφορά παραδείγματα εφαρμογής οικοδομικών υλικών στην εργασία τους.

Μαθητών/τριών:

· Αναφορά παραδειγμάτων αξιοποίησης των διαφόρων μερών μιας οικοδομής στην εργασία τους.

	2 Ερμηνεία αρχιτεκτονικών, στατικών και κατασκευαστικών σχεδίων


(10 περίοδοι)

2.1 Ερμηνεία κάτοψης, όψης και τομής οικοδομής

2.2 Σύμβολα και συμβολισμοί αρχιτεκτονικών σχεδίων

2.3 Ερμηνεία στατικού σχεδίου

2.4 Σύμβολα και συμβολισμοί στατικού σχεδίου

2.5 Ερμηνεία σχεδίων ξυλοτύπου
	· Αναγνωρίζει και αναφέρει βασικά στοιχεία κάτοψης, όψης και τομής οικοδομής.

· Διακρίνει και ερμηνεύει βασικά σύμβολα και συμβολισμούς σε αρχιτεκτονικά σχέδια.

· Κατανοεί και ερμηνεύει αρχιτεκτονικά σχέδια.

· Κατανοεί και ερμηνεύει στατικά και κατασκευαστικά σχέδια.

· Κατανοεί και ερμηνεύει σχέδια ξυλοτύπου πλάκας.

· Συσχετίζει τα σχέδια για την εγκατάσταση υδραυλικών, θερμικών και ψυκτικών συστημάτων, όπως επίσης και του αποχετευτικού συστήματος, με τα σχέδια που αναφέρθηκαν προηγουμένως.
	Εκπαιδευτικού:

· Επίδειξη και επεξήγηση σχεδίων κάτοψης, όψης και τομής οικοδομής.

· Ερμηνεία βασικών συμβόλων σε αρχιτεκτονικά σχέδια.

· Διανομή φυλλαδίων στους/στις μαθητές/τριες με τα βασικά σύμβολα και συμβολισμούς που χρησιμοποιούνται στα αρχιτεκτονικά σχέδια.

· Επίδειξη και επεξήγηση στατικών και κατασκευαστικών σχεδίων και συσχέτισή τους με τα αρχιτεκτονικά σχέδια.

· Επίδειξη και επεξήγηση σχεδίων υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών συστημάτων και συσχέτισή τους με τα αρχιτεκτονικά, στατικά και κατασκευαστικά σχέδια.

· Ερμηνεία συμβόλων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια υδραυλικών και αποχετευτικών μιας οικοδομής.

Μαθητών/τριών:

· Αναφορά και ερμηνεία βασικών συμβόλων σε αρχιτεκτονικά σχέδια και σε σχέδια υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών συστημάτων, που θα τους δοθούν από τον/την εκπαιδευτικό.

· Ερμηνεία αρχιτεκτονικών, στατικών και κατασκευαστικών σχεδίων, που θα τους δοθούν από τον/την εκπαιδευτικό και περιγραφή της σχέσης τους με τα σχέδια υδραυλικών και αποχετευτικών μιας οικοδομής.

	3 Διαδικασία ανέγερσης μιας οικοδομής και εκτέλεση εργασιών για την εγκατάσταση υδραυλικών, θερμικών και ψυκτικών συστημάτων


(5 περίοδοι)

3.1 Στάδια ανέγερσης μιας οικοδομής

3.2 Φέρων οργανισμός

3.3 Δομικά στοιχεία

3.4 Στοιχεία πλήρωσης

3.5 Εκτέλεση εργασιών για την εγκατάσταση υδραυλικών, θερμικών και ψυκτικών συστημάτων
	· Αναφέρει και εξηγεί τα βασικά στάδια ανέγερσης μιας οικοδομής.

· Αναγνωρίζει σε σχέδια, τα μέρη του φέροντος οργανισμού και τα κατονομάζει.

· Αναγνωρίζει σε σχέδια όλα τα δομικά στοιχεία.

· Αναγνωρίζει τα στοιχεία πλήρωσης μιας οικοδομής.

· Περιγράφει τις εργασίες για την εγκατάσταση υδραυλικών, θερμικών και ψυκτικών συστημάτων όπως και του αποχετευτικού συστήματος, που εκτελούνται κατά τη διάρκεια των βασικών σταδίων ανέγερσης μιας οικοδομής.
	Εκπαιδευτικού:

· Προβολή βιντεοταινίας και διαφανειών, που παρουσιάζουν τα στάδια ανέγερσης μιας οικοδομής, το φέροντα οργανισμό, τα δομικά στοιχεία και τα στοιχεία πλήρωσης.

· Επίδειξη και επεξήγηση, σε σχέδια, των μερών του φέροντος οργανισμού, όλων των δομικών στοιχείων και των στοιχείων πλήρωσης μιας οικοδομής.

· Προβολή και περιγραφή διαφανειών, που παρουσιάζουν τις εργασίες για την εγκατάσταση υδραυλικών, θερμικών και ψυκτικών συστημάτων όπως και του αποχετευτικού συστήματος, που εκτελούνται κατά τη διάρκεια των βασικών σταδίων ανέγερσης μιας οικοδομής.

Μαθητών/τριών:

· Αναφορά της ονομασίας των μερών του φέροντος οργανισμού οικοδομής, των δομικών στοιχείων και των στοιχείων πλήρωσης μιας οικοδομής, σε σχεδιάγραμμα που θα τους δοθεί από τον/την εκπαιδευτικό.

· Περιγραφή των εργασιών, για την εγκατάσταση υδραυλικών, θερμικών και ψυκτικών συστημάτων όπως και του αποχετευτικού συστήματος, που εκτελούνται κατά τη διάρκεια των βασικών σταδίων ανέγερσης μιας οικοδομής.

	4 Σκυρόδεμα και κονιάματα


(2 περίοδοι)

4.1 Υλικά

4.2 Είδη

4.3 Αναλογίες, παρασκευή και χρήσεις
	· Αναφέρει και διακρίνει τα υλικά παρασκευής κονιάματος και σκυροδέματος και εξηγεί τις ιδιότητές τους.

· Αναφέρει και εξηγεί τον όρο αναλογία κονιάματος ή σκυροδέματος.

· Αναφέρει τα είδη κονιαμάτων και σκυροδέματος, τις αναλογίες, τις ιδιότητες και τις χρήσεις τους.

· Εξηγεί τον τρόπο παρασκευής των κονιαμάτων, χειρωνακτικά και με τη χρήση αναμικτήρα.

· Εξηγεί τον τρόπο παρασκευής του σκυροδέματος.
	Εκπαιδευτικού:

· Επίδειξη δειγμάτων των υλικών παρασκευής κονιάματος και σκυροδέματος και επεξήγηση των ιδιοτήτων τους.

· Προβολή και επεξήγηση διαφανειών που παρουσιάζουν την παρασκευή κονιάματος και σκυροδέματος, χειρωνακτικά και με τη χρήση αναμικτήρα, και επεξήγηση της αναλογίας παρασκευής τους.

· Παρουσίαση και επεξήγηση εικόνων με παραδείγματα εφαρμογής διαφόρων ειδών κονιάματος και σκυροδέματος.

Μαθητών/τριών:

· Αναφορά παραδειγμάτων χρήσης διαφόρων ειδών κονιάματος και σκυροδέματος σε μια οικοδομή.

· Περιγραφή του τρόπου παρασκευής κονιάματος και σκυροδέματος και αναφορά των ιδιοτήτων τους.

	5 Τοιχοποιίες


(2 περίοδοι)
5.1 Είδη τοίχων

5.2 Δρομική δόμηση

5.3 Κανόνες καλής δόμησης

5.4 Φρεάτια ελέγχου του αποχετευτικού συστήματος
	· Διακρίνει, αναφέρει και περιγράφει τα βασικά είδη των τοίχων, ανάλογα με τη χρησιμότητά τους.

· Αναφέρει βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των τοίχων στην Κύπρο.

· Αναγνωρίζει και επεξηγεί τον τρόπο κατασκευής της δρομικής δόμησης πάχους 10 cm και 20 cm.

· Αναγνωρίζει και αναφέρει τα υλικά δόμησης.

· Αναγνωρίζει και αναφέρει τα εργαλεία δόμησης.

· Κατανοεί και επεξηγεί τους κανόνες καλής δόμησης.

· Κατανοεί και επεξηγεί τη χρησιμότητα και τον τρόπο λειτουργίας των φρεατίων ελέγχου του αποχετευτικού συστήματος μιας οικοδομής.

· Περιγράφει τον τρόπο δόμησης των φρεατίων ελέγχου και στερέωσης των σωλήνων αποχέτευσης σε αυτά.
	Εκπαιδευτικού:

· Προβολή βιντεοταινίας και διαφανειών σχετικών με τα είδη των τοίχων και του τρόπου κατασκευής τοίχου δρομικής δόμησης πάχους 10 cm και 20 cm.

· Επίδειξη βασικών υλικών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των τοίχων στην Κύπρο.

· Προβολή και επεξήγηση διαφανειών που παρουσιάζουν τον τρόπο λειτουργίας και δόμησης των φρεατίων ελέγχου του αποχετευτικού συστήματος μιας οικοδομής.

Μαθητών/τριών:

· Αναγνώριση, αναφορά και επεξήγηση των βασικών ειδών τοίχου, σε σχεδιαγράμματα που θα τους δοθούν από τον/την εκπαιδευτικό.

· Αναφορά βασικών υλικών κατασκευής των τοίχων στην Κύπρο.

· Περιγραφή του τρόπου κατασκευής τοίχου δρομικής δόμησης.

· Επεξήγηση του τρόπου λειτουργίας των φρεατίων ελέγχου και περιγραφή του τρόπου δόμησής τους.

	6 Επιχρίσματα


(2 περίοδοι)

6.1 Σκοπός

6.2 Διαδικασία κατασκευής επιχρίσματος (πρώτη, δεύτερη και τρίτη στρώση επιχρισμάτων)

6.3 Τρόποι τοποθέτησης σωλήνων για την υδραυλική εγκατάσταση
	· Αναφέρει και εξηγεί τους λόγους χρήσης των επιχρισμάτων.

· Αναφέρει τα είδη και τις αναλογίες των κονιαμάτων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή επιχρισμάτων.

· Περιγράφει την πορεία κατασκευής της πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης στρώσης επιχρισμάτων.

· Περιγράφει τον τρόπο καθορισμού της θέσης των υδραυλικών σημείων στην τοιχοποιία, τη χάραξη των καναλιών, την τοποθέτηση και τη στερέωση σωλήνων για την υδραυλική εγκατάσταση σε μια οικοδομή.
	Εκπαιδευτικού:

· Προβολή και επεξήγηση βιντεοταινίας σχετικής με τα επιχρίσματα και την πορεία κατασκευής της πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης στρώσης επιχρισμάτων.

· Προβολή και επεξήγηση διαφανειών σχετικών με τον τρόπο καθορισμού της θέσης των υδραυλικών σημείων στην τοιχοποιία, τη χάραξη των καναλιών , την τοποθέτηση και τη στερέωση σωλήνων για την υδραυλική εγκατάσταση σε μια οικοδομή.

Μαθητών/τριών:

· Περιγραφή, στα τετράδιά τους, της πορείας κατασκευής των τριών στρώσεων των επιχρισμάτων.

· Περιγραφή, στα τετράδιά τους, με τη βοήθεια σχεδιαγραμμάτων, της πορείας τοποθέτησης και στερέωσης των σωλήνων για την υδραυλική εγκατάσταση σε μια οικοδομή.

	7 Δάπεδα


(2 περίοδοι)
7.1 Είδη δαπέδων

7.2 Υλικά δαπέδων

7.3 Υπόστρωμα δαπέδου

7.4 Τρόποι τοποθέτησης δαπέδων
	· Αναφέρει και αναγνωρίζει τα βασικά είδη δαπέδου.

· Αναφέρει και αναγνωρίζει τα υλικά των βασικών ειδών δαπέδου (μάρμαρο, κεραμικά, παρκέ).

· Εξηγεί τομή υποστρώματος δαπέδου.

· Κατανοεί και περιγράφει τους τρόπους τοποθέτησης των βασικών ειδών δαπέδων.
	Εκπαιδευτικού:

· Προβολή και επεξήγηση διαφανειών σχετικών με τα βασικά είδη δαπέδου και τον τρόπο τοποθέτησής τους.

· Επίδειξη μακέτας δαπέδου και του υποστρώματός του και επεξήγηση των διαφόρων μερών του.

· Επίδειξη υλικών διαφόρων ειδών δαπέδου.

· Διανομή, στους/στις μαθητές/τριες, φυλλαδίων με σχέδια τομών πατώματος  με διαφορετικό είδος δαπέδου.

Μαθητών/τριών:

· Αναγνώριση, αναφορά και επεξήγηση των διαφόρων μερών του δαπέδου και του υποστρώματός του, με τη βοήθεια μακέτας.

· Περιγραφή, στα τετράδιά τους, των τρόπων τοποθέτησης βασικών δαπέδων (μάρμαρο, κεραμικό, παρκέ).

	8 Μονώσεις


(2 περίοδοι)

8.1 Ορισμός και σημασία μόνωσης

8.2 Βασικές κατηγορίες μονωτικών υλικών

8.3 Συμβολισμοί μονωτικών υλικών
	· Ορίζει τι είναι μόνωση και μονωτικά υλικά.

· Αναγνωρίζει το ρόλο και τη χρησιμότητα της μόνωσης (υγρομόνωση, θερμομόνωση, ηχομόνωση) σε μια οικοδομή.

· Αναφέρει και αναγνωρίζει τις βασικές κατηγορίες μονωτικών υλικών.

· Υποδεικνύει και αναφέρει τα μέρη της οικοδομής που χρειάζονται μόνωση.

· Αναγνωρίζει τους συμβολισμούς βασικών μονωτικών υλικών.
	Εκπαιδευτικού:

· Επίδειξη δειγμάτων μονωτικών υλικών και αναφορά στα μέρη της οικοδομής που τοποθετούνται.

· Επίδειξη μακέτας οικοδομής, σε μέρη της οποίας τοποθετήθηκε μονωτικό υλικό, και επεξήγηση του ρόλου του.

· Προβολή διαφανειών με σχέδια τομών μερών της οικοδομής, στα οποία διακρίνονται οι βασικές κατηγορίες μονωτικών υλικών.

Μαθητών/τριών:

· Αναγνώριση και αναφορά των συμβολισμών μονωτικών υλικών, σε σχέδια που θα τους δοθούν.

· Ταξινόμηση μονωτικών υλικών στις βασικές κατηγορίες μόνωσης (υγρομόνωση, θερμομόνωση, ηχομόνωση).


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
13 Σεπτεμβρίου 2012
Σελίδα 3 από 10


