ΜΗΕΞ3-Μ4

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
:  ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑ
:  ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤ.ΗΛΕΚΤΡ./ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ



    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ
:  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΑΞΗ
:  Γ΄

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
:  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
:  3 ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ



	ΚΥΠΡΙΑΚΗ
	[image: image1.png]



	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

	

	

	

	

	ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

**********

	

	ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	

	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
	ΠΡΑΚΤΙΚΗ

	ΚΛΑΔΟΣ:
	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

	ΜΑΘΗΜΑ:
	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

	ΤΑΞΗ:
	Γ’

	ΠΕΡΙΟΔΟΙ:
	3  ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

	
	

	
	

	
	

	
	

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

	ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003


1
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Να αποκτήσουν οι μαθητές/τριες μια σφαιρική και ολοκληρωμένη εικόνα του βασικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, των ηλεκτρικών και τηλεφωνικών και άλλων εγκαταστάσεων που συναντούμε σε ξενοδοχειακές μονάδες και να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για εκτέλεση, έλεγχο και επιδιόρθωση των βασικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συσκευών.

2
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τις αρχές λειτουργίας των βασικών κυκλωμάτων που συναντούμε σε ξενοδοχειακές μονάδες.

2 Να εξασκηθούν οι μαθητές/τριες στη μεταφορά των θεωρητικών γνώσεων σε διάφορες πρακτικές εφαρμογές.

3 Να εξασκηθούν οι μαθητές/τριες στην ερμηνεία του θεωρητικού υπόβαθρου διαφόρων πρακτικών εφαρμογών.

4 Να ασκηθούν οι μαθητές/τριες στην εκτέλεση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

5 Να εξοικειωθούν με τον τρόπο εκτίμησης και εντοπισμού βλαβών. 

6 Να εξασκηθούν οι μαθητές/τριες στην αυτενέργεια και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης.

7 Να ασκηθούν οι μαθητές/τριες στην αναζήτηση πληροφοριών μέσα από τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών.

3
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

1 Βασικές γνώσεις μαθηματικών και φυσικής.

2 Η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος.
3 Η αντίληψη του ηλεκτρικού κυκλώματος.
4 Τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος.
5 Μορφές ενέργειας – Μετατροπή της ενέργειας από μια μορφή σε άλλη.

6 Χρήση υπολογιστικής μηχανής.
7 Βασικές δεξιότητες ορθής χρήσης ηλεκτρικών εργαλείων.

8 Εκτέλεση μετρήσεων με τα κατάλληλα όργανα.

9 Γνώση των βασικών κυκλωμάτων που συναντούμε σε ξενοδοχειακή μονάδα.

10 Γνώση του τρόπου προστασίας των ηλεκτρικών κυκλωμάτων από υπερένταση, βραχυκύκλωμα και διαρροή.

11 Ικανότητα άντλησης πληροφοριών από ηλεκτρολογικά σχέδια και οδηγίες του κατασκευαστή.

4
ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Οι μαθητές/τριες πρέπει να:

1 Γνωρίζουν τους κανόνες ασφάλειας και χρήσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

2 Κατασκευάζουν τα βασικά κυκλώματα οικιακών εγκαταστάσεων και εφαρμόζουν τους βασικούς κανονισμούς που αφορούν τον έλεγχο και την προστασία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών.

3 Εκτιμούν και αναφέρουν το σκοπό της γείωσης, του αυτόματου διακόπτη διαρροής, της ασφάλειας, του μικροδιακόπτη και του αποζεύκτη.

4 Γνωρίζουν και εκτελούν με το σωστό τρόπο τους βασικούς ελέγχους σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση ή συσκευή.

5 Γνωρίζουν τι είναι η τεχνητή γείωση.

6 Αναγνωρίζουν, επιλέγουν, χρησιμοποιούν και συντηρούν σωστά τα εργαλεία του ηλεκτρολογικού εργαστηρίου.

7 Αναγνωρίζουν, επιλέγουν και χρησιμοποιούν σωστά τα διάφορα όργανα μετρήσεων και ελέγχου .

8 Αναγνωρίζουν, επιλέγουν και χρησιμοποιούν σωστά τα κυριότερα υλικά και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές.

9 Αποκτούν βασικές γνώσεις για το σύστημα σηματοδότησης πυρκαγιάς και τις τηλεφωνικές εγκαταστάσεις.

10 Εντοπίζουν και επιδιορθώνουν μικρές βλάβες σε μικροσυσκευές.

5
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚh ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που ανταποκρίνονται στους γενικούς στόχους του μαθήματος και της γενικότερης φιλοσοφίας της οργάνωσης των μαθητών σε τάξεις μικτής ικανότητας και που αναμένεται να εφαρμοστούν στον ημερήσιο προγραμματισμό για τη διδασκαλία του μαθήματος είναι:

· Συνεργατική μέθοδος

· Εξατομικευμένη μέθοδος

· Μέθοδος της ανακάλυψης

· Μέθοδος της ιδεοθύελλας

· Μέθοδος των ερευνητικών μελετών

· Μέθοδος της ανοικτής τάξης

Οι διαδικασίες μάθησης που αναμένεται να αναπτυχθούν μέσα από την εφαρμογή των πιο πάνω μεθόδων διδασκαλίας πρέπει να στηρίζονται και να ικανοποιούν τις πιο κάτω αρχές και στόχους:

· Ενεργοποίηση του/της μαθητή/τριας με: Παροχή κινήτρων, εντοπισμό και διερεύνηση των αναγκών τους, διέγερση του ενδιαφέροντός τους, δημιουργία της κατάλληλης μαθησιακής ατμόσφαιρας στη τάξη, στο σχολείο.

· Αλληλεπίδραση των μαθητών/τριών με: Οργάνωση των μαθητών σε ευέλικτες ομάδες, αξιοποίηση του ρόλου του συμμαθητή ή του“ειδικού” της ημέρας, παρουσίαση και ανάπτυξη στην τάξη εργασιών/μελετών από τους/τις δημιουργούς μαθητές/τριες.

· Σεβασμός της διαφορετικότητας με:  Εφαρμογή της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης ή πολλαπλών ευφυϊών όπως οπτική/χωρητική, ακουστική, κινητική, μουσική, γλωσσική, λογικομαθηματική, φυσική/οικολογική, ενδοπροσωπική.  Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από έρευνα και προσωπική επαφή εκπαιδευτικού.

Μαθητής/τριας.

· Ανάπτυξη κριτικής σκέψης με:  Ανάθεση στους/στις μαθητές/τριες εργασιών ανώτερου επιπέδου που να προϋποθέτουν ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση


Η διδασκαλία σ’ όλες τις περιπτώσεις είναι μαθητοκεντρική.  Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί στενά μέσα από συνεχή και διαφοροποιημένη αξιολόγηση το συνταίριασμα μεταξύ μαθητή και μάθησης και με παρεμβάσεις διορθώνει και διαφοροποιεί διδακτικές προσεγγίσεις ή μεθόδους.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ


Οι πιο πάνω αρχές θα γίνουν πραγματικότητα με τις πιο κάτω προσεγγίσεις: 

· Το εργαστήριο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα εργαλεία, εξαρτήματα, εποπτικά και άλλα βοηθητικά μέσα διδασκαλίας.  Τέτοια μέσα είναι:

· Έγχρωμα σχεδιαγράμματα
· Εξαρτήματα σε τομές
· Αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα κατάλληλα στερεωμένα και έτοιμες πρότυπες ασκήσεις που να βοηθούν το κάθε μαθητή ξεχωριστά να έχει ολοκληρωμένη αντίληψη του αντικειμένου που εξετάζεται και ταυτόχρονα να του παρέχονται ευκαιρίες να μαθαίνει σύμφωνα με το προσωπικό του στυλ μάθησης.

· 
Ο/Η εκπαιδευτικός οργανώνει το εργαστήριο (εξοπλισμό, θρανία ή πάγκους εργασίας και εποπτικά μέσα) με τρόπο που να ενισχύουν το μαθησιακό περιβάλλον και τη μαθησιακή ατμόσφαιρα και να προάγουν τη συνεργασία μεταξύ μαθητών/τριών και μαθητών/τριών εκπαιδευτικού.

· 
Όπου υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα ο/η εκπαιδευτικός φροντίζει να γίνονται επιδείξεις και να εμπλέκεται και ο/η μαθητής/τρια στη χρήση τους με κατάλληλες γραπτές ή προφορικές οδηγίες.

· 
Ο/Η εκπαιδευτικός δίδει τα πρώτα ερεθίσματα της νέας γνώσης και στη συνέχεια ζητά από τους/τις μαθητές/τριες να αυτενεργήσουν, να τρέξουν σε πηγές, να αντλήσουν πληροφορίες και να παρουσιάσουν το θέμα ή να δώσουν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα.

· 
Κάθε ενότητα να αναλύεται και να εμπεδώνεται με τη βοήθεια και τη χρήση των εποπτικών μέσων. Να γίνεται προσπάθεια για διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος.  Στη συνέχεια οι μαθητές να οργανώνονται σε ομάδες μικτής ικανότητας για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργαστηριακής, πειραματικής ή άλλης εργασίας με καταμερισμό εργασίας και ρόλων.  Ενώ οι μαθητές εργάζονται συνεργατικά για την εκτέλεση της εργασίας ο/η εκπαιδευτικός εργάζεται και ατομικά με κάθε μαθητή/τρια ώστε να βεβαιωθεί για το βαθμό απόκτησης των πυρηνικών γνώσεων και των λοιπών δεξιοτήτων που προβλέπονται από το πρόγραμμα.

· 
Ο/Η εκπαιδευτικός προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών/τριών τόσο μέσα στο εργαστήριο όσο και με κατ’ οίκον εργασίες/έρευνες/μελέτες. 

· 
Ο/Η εκπαιδευτικός αναθέτει συστηματικά στους μαθητές/τριες κατ’ οίκον εργασία.  Η εργασία αυτή πρέπει να ελέγχεται και να αξιολογείται μέσα σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια. 

· 
Ο/Η εκπαιδευτικός φροντίζει να παρέχονται κίνητρα στους μαθητές για την αυτενέργεια, την πρωτοτυπία, την έρευνα/ μελέτη και για την παραγωγή υψηλής ποιότητας εργασία που τους ανατίθεται. Τέτοια κίνητρα είναι:

· Η παρουσίαση των εργασιών στην τάξη

· Η δημοσίευση τους στο περιοδικό του σχολείου ή και σε άλλο συναφές περιοδικό

· Η ανάρτησή τους στην πινακίδα της τάξης

· Η αξιολόγηση

· 
Ο/Η εκπαιδευτικός να δίδει διαβαθμισμένη εργασία στους/στις μαθητές/τριες ώστε σταδιακά όλοι οι μαθητές να αποκτούν τις πυρηνικές γνώσεις και δεξιότητες και με τρόπο που ο/η λιγότερο ικανός/ή να ενθαρρύνεται αλλά και ο/η πιο ικανός/ή να προκαλείται να εργαστεί περισσότερο.

· 
Όπου η θεματολογία προσφέρεται να οργανώνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις και ατομικά ή ομαδικά οι μαθητές/τριες να παρουσιάζουν μελέτη συναφή με την επίσκεψη.

· 
Ο/Η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει και προωθεί την παρουσίαση από τους/τις μαθητές/τριες ερευνών/εργασιών στην τάξη.

· 
Ο/Η εκπαιδευτικός να ακολουθεί μια σωστά παιδαγωγική σειρά στην περίπτωση επίδειξης έτοιμων ασκήσεων και συσκευών. Αρχίζει από τα απλά και σταδιακά προχωρεί στα πιο πολύπλοκα. Διεγείρει το ενδιαφέρον, προσφέρει κίνητρα και ενισχύει την κριτική σκέψη με ερωτήσεις και ασκήσεις. Μια ενδεικτική πορεία είναι η πιο κάτω:

Ο/Η εκπαιδευτικός

· 
Αναφέρει τον τύπο, χρήσεις και εφαρμογές της άσκησης ή της συσκευής έχοντας την άσκηση ή τη συσκευή σε σημείο όπου όλοι οι μαθητές να έχουν απρόσκοπτη θέα.

· 
Αναφέρει και δείχνει τα κύρια μέρη της.

· 
Εξηγεί τη λειτουργία της με τη βοήθεια εποπτικών μέσων όπως μεγάλων και καθαρών σχεδιαγραμμάτων, κυκλωμάτων, διαφανειών και προγραμμάτων Η.Υ

· 
Αναλύει και εξηγεί κάθε μέρος της ξεχωριστά αλλά τονίζει τη συνεισφορά και  τη συμβολή του στην όλη λειτουργία της άσκησης ή της συσκευής.

· 
Αναφέρει συναφείς με τη λειτουργία και την ασφάλεια της κανονισμούς.

· 
Εκτελεί μετρήσεις όπου επιβάλλεται, με τρόπο τέτοιο που όλοι οι μαθητές να έχουν αντίληψη του τρόπου εκτέλεσης τους.

· 
Αναθέτει την εκτέλεση μετρήσεων και στους μαθητές, πάντα υπό την επίβλεψή του/της.

· 
Σχολιάζει τα αποτελέσματα των μετρήσεων προκαλώντας την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην εξαγωγή συμπερασμάτων.

· 
Επιδιώκει την ανατροφοδότηση με ερωτήσεις και παρατηρήσεις σε κάθε κρίσιμο σημείο της ανάπτυξης/παρουσίασης.

· 
Λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφάλειας, τα οποία τονίζει στους μαθητές, συνδέει την άσκηση/συσκευή στο δίκτυο και επιδεικνύει τον τρόπο λειτουργίας της.

· 
Αναθέτει ομαδική εργασία στους μαθητές συναφή με το θέμα

6
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η αξιολόγηση είναι ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας της μάθηση.  Είναι αποτελεσματικό εργαλείο ανατροφοδότησης που βοηθά τον εκπαιδευτικό να έχει σαφή εικόνα για το βαθμό επίτευξης των μαθησιακών του στόχων και για την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας του.

Οι μορφές αξιολόγησης που αναμένεται να εφαρμοσθούν από τον εκπαιδευτικό στις διάφορες φάσεις ανάπτυξης του μαθήματος Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Ξενοδοχείων είναι:

· Προκαταρκτική αξιολόγηση:

Γίνεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς και έχει στόχο να διερευνήσει ή και να καθορίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών. ( Αρχή της διαφορετικότητας του ατόμου )

Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης δεν λαμβάνονται υπόψη στην τελική ή αθροιστική αξιολόγηση.

· Διαγνωστική αξιολόγηση:

Προηγείται της ανάπτυξης νέου μαθήματος ή ενότητας για να εξακριβωθεί ο βαθμός απόκτησης από τους/τις μαθητές/τριες των προαπαιτούμενων για το μάθημα ή την νέα ενότητα.  Η διαγνωστική αξιολόγηση επιτυγχάνεται με την εξέταση του προηγούμενου μαθήματος, την ανακεφαλαίωση, την επανάληψη και την εξέταση των γνώσεων των μαθητών/τριών στα προαπαιτούμενα των συναφών μαθημάτων.

· Εποικοδομητική ή διαμορφωτική αξιολόγηση

Γίνεται στη διάρκεια του χρόνου.  Με αυτή δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να έχει πληροφόρηση μέσα από την ανατροφοδότηση για την απόδοση τόσον τον μαθητών όσον και του ιδίου και να αναπροσαρμόζει έτσι έγκαιρα τους στόχους του μαθήματος,να επαναλαμβάνει το μάθημα,να οργανώνει και να εφαρμόζει άλλες μορφές διδασκαλίας.

Ένα μέρος της διαμορφωτικής ή εποικοδομητικής αξιολόγησης στο μάθημα Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Ξενοδοχείων επιτυγχάνεται με:

· Προφορικές ερωτήσεις συναφείς με το εργαστηριακό θέμα.

· Γραπτές εξετάσεις – διαγωνίσματα σε καθορισμένη ύλη.

· Αξιολόγηση του βαθμού συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στην εκτέλεση της άσκησης αλλά και του βαθμού συνεργασίας με τα μέλη της ομάδας.

· Επίδειξη των γνώσεων που αποκόμισε ο/η μαθητής/τρια στη σωστή χρήση των οργάνων μέτρησης και ελέγχου.

· Αξιολόγηση των πρακτικών δεξιοτήτων που απεκόμισε ο/η μαθητής/τρια από το σχετικό μάθημα.

· Αξιολόγηση της γενικής εικόνας και λειτουργίας της άσκησης.

· Αξιολόγηση της γενικής συμπεριφοράς,της προθυμίας και στάσης του/της μαθητή/τριας στο εργαστήριο.

· Αξιολόγηση των τετραδίων και της εργασίας στο σπίτι.

Τα πιο πάνω στοιχεία αξιολόγησης αναλύονται στους/στις μαθητές/τριες στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

Η διαμορφωτική αξιολόγηση δεν βασίζεται μόνο σε ποσοτικές μετρήσεις, αλλά τις συμπεριλαμβάνει.

Ουσιαστικό μέρος αυτής της αξιολόγησης είναι η ποιοτική αξιολόγηση 

Μέρος της ποιοτικής αξιολόγησης αποτελεί ο φάκελος εργασιών ή επιτευγμάτων του μαθητή.

Ο φάκελος αυτός μπορεί να περιέχει:

· Εργασίες που ανατίθενται ή κάνει με δική του πρωτοβουλία ο μαθητής, αφού προηγουμένως πιστοποιηθεί η αυθεντικότητα της εργασίας με έγκυρα μέσα, πχ. παρουσίαση της εργασίας από τον μαθητή και δοθούν απαντήσεις σε ερωτήσεις τόσον του καθηγητή όσον και των συμμαθητών του.

· Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της Κύπρου ή του εξωτερικού.

· Αναφορές σε συμμετοχή του σε συναφείς με το μάθημα δραστηριότητες.

· Αποτελέσματα, παρουσίαση, σχολιασμός αποτελεσμάτων πειραματικών και εργαστηριακών ασκήσεων.

· Αντίγραφα επαίνων ή άλλων βραβείων για εργασίες του σε τομείς συναφείς με το μάθημα από αναγνωρισμένους φορείς.  Τέτοιοι μπορούν να είναι η Α.Η.Κ, το Ε.Τ.Ε.Κ ,Ε.Β.Ε, Υπουργεία και εξαρτώμενοι από αυτά οργανισμοί, κλπ.

· Εργασίες από εκπαιδευτικές επισκέψεις μετά από παρουσίαση.

· Αθροιστική η τελική αξιολόγηση:

Είναι το άθροισμα των επιμέρους αξιολογήσεων και αποτελεί τη συνολική εκτίμηση του μαθησιακού αποτελέσματος.  Η βαρύτητα των επιμέρους βαθμολογιών στην τελική αξιολόγηση καθορίζεται, κωδικοποιείται και κοινοποιείται στους μαθητές.

Στο σχεδιασμό του τρόπου αξιολόγησης πρέπει να εισάγουμε σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης ώστε να μετακινηθούμε από την ποσοτική προς την ποιοτική αξιολόγηση.  Με τον τρόπο αυτό αξιολογείται και ο συναισθηματικός τομέας και οι στάσεις του παιδιού.

Βασικά κριτήρια στην αξιολόγηση είναι οι στόχοι του μαθήματος.

	Α/Α
	ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ – ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ
	ΠΕΡΙΟΔΟΙ

	1
	Βασικές ηλεκτρολογικές έννοιες, μετρήσεις
	2

	2
	Τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα
	2

	2.1
	Τριφασικός πίνακας διανομής – ισοζυγισμός φορτίων
	

	3
	Είδη κινητήρων – αρχή λειτουργίας – κύρια μέρη 
	4

	4
	Εκκίνηση ηλεκτρικών κινητήρων - Γενικοί Όροι Παροχής
	1

	5
	Βασικά εξαρτήματα κατασκευής εκκινητών
	3

	6
	Εκκινητής απευθείας σύνδεσης D.O.L 

· Κύκλωμα ισχύος και ελέγχου

· Κατασκευή του εκκινητή
	15

	7
	Εκκινητής ΑΣΤΕΡΑ /ΤΡΙΓΩΝΟΥ

· Κύκλωμα ισχύος και ελέγχου

· Κατασκευή του εκκινητή
	20

	8
	Συντήρηση κινητήρων – βλάβες - επιδιορθώσεις
	6

	9
	Μηχανισμός βελτίωσης του ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ
	4

	10
	Προστασία έναντι διαρροής – ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΕΙΩΣΗ
	2

	11
	Εφεδρική γεννήτρια σε ξενοδοχειακή μονάδα
	2

	12
	Βασικές μικροσυσκευές:

· Αρχή λειτουργίας

· Βλάβες

· Επιδιορθώσεις
	15

	13
	Σύστημα σηματοδότησης πυρκαγιάς
	3

	14
	Τηλεφωνικές εγκαταστάσεις
	5

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	83


	ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
	ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑ Ο/Η ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

	1
Βασικές ηλεκτρολογικές έννοιες, μετρήσεις.


(2 περίοδοι)
	· Ο μαθητής εμπεδώνει με την επανάληψη κάποιες βασικές έννοιες και δεξιότητες που απέκτησε στο προηγούμενο χρόνο.

· Εντοπίζει κενά και συμπληρώνει γνώσεις που θα είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση του αναλυτικού προγράμματος.

· Γνωρίζει το απαραίτητο όργανο που είναι αναγκαίο για κάθε μέτρηση, γνωρίζει τον τρόπο σύνδεσης του και εξάγει τα σωστά αποτελέσματα.
	· Ο μαθητής/τρια συμπληρώνει έντυπο αξιολόγησης με απλές ερωτήσεις που να καλύπτει τις βασικές θεωρητικές γνώσεις που απαραίτητα θα έπρεπε να έχει αποκτήσει από το προηγούμενο χρόνο.

· Εκτελεί διάφορες μετρήσεις με τα απαραίτητα όργανα.

· Ο εκπαιδευτής αξιολογεί τα αποτελέσματα και καλύπτει υπάρχοντα κενά δίνοντας ιδιαίτερη σημασία σε αυτά τα θέματα που θα χρειαστεί ο μαθητής/τρια στα επόμενα κεφάλαια του αναλυτικού προγράμματος.

	2
Τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα


(2 περίοδοι)
	· Αναγνωρίζει τις τρεις φάσεις πάνω στους στύλους του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
· Γνωρίζει τις τιμές των τάσεων μεταξύ των τριών φάσεων και μεταξύ φάσεων και ουδετέρου.

· Αντιλαμβάνεται ότι η μονοφασική παροχή είναι η μια από τις τρεις φάσεις και ο ουδέτερος.

· Αναγνωρίζει τις τρεις φάσεις από το χρώμα της μόνωσης.

· Εκτιμά τη σημασία του ισοζυγισμού φορτίου σε τριφασικές εγκαταστάσεις.

· Αναγνωρίζει ένα τριφασικό πίνακα διανομής και ονομάζει τα κύρια μέρη από τα οποία αποτελείται.

· Γνωρίζει τον τρόπο που διασυρματώνεται ένας τριφασικός πίνακας διανομής.

· Διακρίνει τις ομοιότητες και τις διαφορές ενός μονοφασικού και ενός τριφασικού πίνακα διανομής.
	· Σχεδιάζει τις εναέριες γραμμές που βλέπει σε υφιστάμενους στύλους του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και σημειώνει τις τάσεις που παρουσιάζονται μεταξύ όλων των αγωγών.

· Σχεδιάζει τις γραμμές μιας εναέριας μονοφασικής και μιας τριφασικής παροχής σημειώνοντας από που ξεκινούν και που καταλήγουν οι γραμμές αυτές.

· Επίδειξη υφιστάμενου τριφασικού πίνακα διανομής και επεξήγηση του τρόπου διασυρμάτωσής του.

· Ο μαθητής καλείται να αναγνωρίσει τις τρεις φάσεις και τον ουδέτερο από τα χρώματα της μόνωσης των αγωγών ή άλλου τρόπου σήμανσης.

· Με τη βοήθεια ηλεκτρολογικού σχεδίου τριφασικού πίνακα διανομής αντιλαμβάνεται πως επιτυγχάνεται πρακτικά ο ισοζυγισμός των μονοφασικών φορτίων.

· Σχεδιάζει ένα τριφασικό πίνακα διανομής με όλες τις απαραίτητες σημάνσεις για τα διάφορα κυκλώματα ονομάζοντας παράλληλα και τα κύρια μέρη του.
(Το παράδειγμα του τριφασικού πίνακα διανομής πρέπει να είναι από κάποιο υφιστάμενο πίνακα του σχολείου ή από κάποια ξενοδοχειακή μονάδα).

	3
Είδη κινητήρων


(4 περίοδοι)
	· Αναγνωρίζει τους κυριότερους τύπους μονοφασικών κινητήρων ιδιαίτερα αυτούς που θα συναντήσουν οι μαθητές/τριες σε ξενοδοχειακές μονάδες.

· Περιγράφει σε βασικές γραμμές τον τρόπο λειτουργίας τους και αναγνωρίζει τα κύρια μέρη τους.

· Αναγνωρίζει ότι ορισμένοι μονοφασικοί κινητήρες εφοδιάζονται με πυκνωτή και βοηθητική περιέλιξη για να  μπορέσουν να εκκινήσουν.

· Κατονομάζει τους κυριότερους τύπους τριφασικών επαγωγικών κινητήρων ιδιαίτερα αυτούς που θα συναντήσουν οι μαθητές/τριες σε ξενοδοχειακές μονάδες.

· Εξάγει σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν τη τάση λειτουργίας, τρόπο σύνδεσης κ.λ.π από τον πίνακα που βρίσκεται πάνω στον κινητήρα.

· Εξηγεί τον τρόπο σύνδεσης των περιελίξεων στο κουτί συνδέσεων του κινητήρα σε ΑΣΤΕΡΑ και ΤΡΙΓΩΝΟ.
	· Επίδειξη των κυριότερων τύπων μονοφασικών κινητήρων.

· Αποσυναρμολόγηση κινητήρα και επίδειξη των βασικών μερών.

· Εκκίνηση διαφόρων τύπων μονοφασικών κινητήρων και επεξήγηση των βασικών διαφορών μεταξύ τους που αφορά την εξωτερική εμφάνιση, τρόπο εκκίνησης και τομέα χρήσης του κάθε κινητήρα.

· Επίδειξη του σωστού τρόπου τερματισμού καλωδίου και σύνδεσης του στο κουτί συνδέσεων του κινητήρα.

· Επίδειξη τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα.

· Αποσυναρμολόγηση και επίδειξη των κυριοτέρων μερών του τριφασικού κινητήρα.

· Αναγνωρίζει από το κουτί συνδέσεων του τριφασικού κινητήρα τις αρχές και τα τέλη των τριών τυλιγμάτων.

	4
Εκκίνηση κινητήρων – Γενικοί Όροι Παροχής


(1 περίοδοι)
	· Αναγνωρίζει ότι οι κινητήρες κατά τη διάρκεια της εκκίνησης τους απορροφούν μεγαλύτερο ρεύμα από το κανονικό ( ρεύμα εκκίνησης ).

· Αναφέρει τι προνοούν οι κανονισμοί σχετικά με την αναγκαιότητα περιορισμού του ρεύματος εκκίνησης.

· Εκτιμά την αναγκαιότητα περιορισμού του ρεύματος εκκίνησης.

· Αναφέρει τις συνέπειες, σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλων ρευμάτων εκκίνησης, σε μια εγκατάσταση.

· Κατονομάζει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να περιορίζεται το ρεύμα εκκίνησης.
	· Ο εκπαιδευτής εκκινεί κινητήρα μεγάλης ιπποδύναμης και οι μαθητές βλέπουν με τη βοήθεια του κατάλληλου οργάνου τη τιμή του ρεύματος εκκίνησης.

· Συζητούν για τις συνέπειες ύπαρξης ανεξέλεγκτων ρευμάτων εκκίνησης πάνω στην εγκατάσταση.

· Αναφέρουν τρόπους περιορισμού του ρεύματος εκκίνησης.

· Γίνεται επίδειξης διαφόρων μεθόδων περιορισμού του ρεύματος εκκίνησης (εκκινητής ΑΣΤΕΡΑ/ΤΡΙΓΩΝΟΥ εκκινητής τύπου αυτομετασχηματιστή, SOFT STARTER).

	5
Βασικά εξαρτήματα κατασκευής 
εκκινητών 


(3 περίοδοι)
	· Αναγνωρίζει και κατονομάζει τα βασικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εκκινητών.  (Επαφέας,O/L, ωστικοί διακόπτες, τερματοδιακόπτες, χρονοδιακόπτες, βοηθητικές επαφές,ενδεικτικές λυχνίες κ.λ.π ).

· Αναφέρει τη συγκεκριμένη εργασία που εκτελεί το κάθε εξάρτημα.

· Διαπιστώνει τον τρόπο στερέωσης και εγκατάστασης των διαφόρων εξαρτημάτων.

· Αναγνωρίζει τι σημαίνουν οι επαφές που υπάρχουν πάνω σε αυτά.
	· Γίνεται επίδειξη των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εκκινητών.

· Στο εργαστήριο πρέπει να υπάρχει έτοιμη εκπαιδευτική άσκηση με τη βοήθεια της οποίας θα γίνει επίδειξη του τι κάνει πραγματικά το κάθε εξάρτημα.

· Οι μαθητές μπορούν να ετοιμάσουν κατάλογο υλικών που συνάντησαν στο δικό τους χώρο εργασίας.

· Γίνεται επίδειξη του τρόπου ρύθμισης του θερμικού διακόπτη προστασίας έναντι υπερέντασης O/L.

· Γίνεται επίδειξης του τρόπου ρύθμισης του χρονοδιακόπτη που χρησιμοποιείται στον εκκινητή ΑΣΤΕΡΑ/ΤΡΙΓΩΝΟΥ.

	6
Εκκινητής απευθείας σύνδεσης 


(Direct On Line D.O.L)


(15 Περίοδοι) 


	· Αναγνωρίζει για πιο φάσμα κινητήρων είναι κατάλληλος αυτός ο τύπος εκκινητή.

· Με τη βοήθεια του κυκλώματος ισχύος και ελέγχου εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας του.

· Επιλέγει τα κατάλληλα υλικά για την κατασκευή του εκκινητή.

· Κατασκευάζει τον εκκινητή με βάση το κύκλωμα ισχύος και ελέγχου.

· Εγκαθιστά σύστημα ελέγχου του εκκινητή από μακριά (τερματοδιακόπτη, πιεζοδιακόπτη, θερμοστάτη κ.λ.π )

· Χρησιμοποιεί σωστά τα κατάλληλα όργανα και εκτελεί τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται πριν την σύνδεση του εκκινητή στο δίκτυο.

· Εντοπίζει και επιδιορθώνει βλάβες στα κυκλώματα του εκκινητή.

· Συνδέει με κατάλληλο τρόπο τον κινητήρα με τον εκκινητή.
	· Γίνεται επίδειξη πρότυπης έτοιμης άσκησης.

· Ο εκπαιδευτής εκτελεί τους ελέγχους που θα γίνουν πριν από την τροφοδότηση της άσκησης των μαθητών/τριων.

· Εξηγεί και εκτελεί τις μετρήσεις που θα γίνουν από τους μαθητές/τριες.

· Ο εκπαιδευτής μπορεί να κάνει επίδειξη του τρόπου καλωδίωσης του κυκλώματος ισχύος και ελέγχου πριν οι μαθητές/τριες εκτελέσουν τη δική τους άσκησης.

· Οι μαθητές ετοιμάζουν κατάλογο υλικών που θα χρειαστούν για την εκτέλεση της άσκησης.  Σημείωση:  Ο εκκινητής να γίνει σε κουτί που θα μπορεί στη συνέχεια να γίνει η επόμενη άσκηση (εκκινητής ΑΣΤΕΡΑ/ΤΡΙΓΩΝΟΥ).

· Εκτελούν την εργαστηριακή άσκηση τους με βάση τις οδηγίες του εκπαιδευτή.

	
	· Ρυθμίζει με το σωστό τρόπο τον θερμικό διακόπτη υπερέντασης.

· Διακρίνει τη βασική διαφορά μεταξύ εκκινητών με auto-reset και hand – reset και πότε χρησιμοποιείται ο ένας ή ο άλλος τύπος.

· Εκτελεί με κατάλληλα όργανα μετρήσεις (ρεύμα εκκίνησης, ρεύμα λειτουργίας, στροφές κινητήρα).

· Αναγνωρίζει και αναφέρει με ποιο τρόπο εφαρμόστηκαν οι κανονισμοί που αφορούν τα μέσα αποσύνδεσης, προστασίας από υπερφόρτιση και υπερένταση και προστασίας από αυτόματη επανεκκίνηση.
	· Συνδέουν κινητήρα κατάλληλης ιπποδύναμης με τον εκκινητή τερματίζοντας με τον ενδεδειγμένο τρόπο το καλώδιο παροχής στον κινητήρα.

· Εκτελούν τους απαραίτητους ελέγχους που γίνονται πριν από την τροφοδότηση της τελειωμένης άσκησης και καταγράφουν τις διάφορες μετρήσεις.

· Σε περίπτωση που το εργαστήριο είναι εφοδιασμένο με σύστημα φόρτισης του κινητήρα οι μαθητές να παρακολουθήσουν τον τρόπο αντίδρασης του θερμικού διακόπτη υπερέντασης.

· Οι μαθητές να επαναφέρουν τον θερμικό διακόπτη υπερέντασης ( hand – reset) μετά από δράση (overload).

· Συζήτηση για τις πιο συνηθισμένες βλάβες που παρουσιάζονται σε αυτούς τους εκκινητές.

	7
Εκκινητής ΑΣΤΕΡΑ/ΤΡΙΓΩΝΟΥ


(20 περίοδοι)
	· Αναγνωρίζει για πιο φάσμα κινητήρων είναι κατάλληλος αυτός ο τύπος εκκινητή.

· Εξηγεί με τη βοήθεια του κυκλώματος ισχύος και ελέγχου τον τρόπο λειτουργίας του εκκινητή.

· Επιλέγει τα κατάλληλα υλικά για την κατασκευή του εκκινητή ΑΣΤΕΡΑ/ΤΡΙΓΩΝΟΥ.

· Κατασκευάζει τον εκκινητή με βάση το σχέδιο ισχύος και ελέγχου.

· Εγκαθιστά σύστημα ελέγχου του εκκινητή από μακριά (τερματοδιακόπτη, πιεζοδιακόπτη, θερμοστάτη κ.λ.π)

· Χρησιμοποιεί σωστά τα κατάλληλα όργανα και εκτελεί  τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται πριν την σύνδεση του εκκινητή στο δίκτυο.

· Εντοπίζει και επιδιορθώνει βλάβες στα κυκλώματα του εκκινητή.
	· Γίνεται επίδειξη πρότυπης έτοιμης άσκησης.

· Ο εκπαιδευτής εκτελεί τους ελέγχους που θα γίνουν πριν από την τροφοδότηση της άσκησης των μαθητών/τριων.

· Εξηγεί και εκτελεί τις μετρήσεις που θα γίνουν από τους μαθητές/τριες.

· Ο εκπαιδευτής μπορεί να κάνει επίδειξη του τρόπου καλωδίωσης του κυκλώματος ισχύος και ελέγχου πριν οι μαθητές/τριες εκτελέσουν τη δική τους άσκηση.

· Οι μαθητές ετοιμάζουν κατάλογο υλικών που θα χρειαστούν για την εκτέλεση της άσκησης.  Σημείωση:  Χρησιμοποιούν και προσαρμόζουν την ήδη υπάρχουσα εργασία της προηγούμενης άσκησης.

	
	· Συνδέει με κατάλληλο τρόπο τον κινητήρα με τον εκκινητή.

· Ρυθμίζει με το σωστό τρόπο τον θερμικό διακόπτη υπερέντασης.  Αναγνωρίζει τι είναι το πολικό και το φασικό ρεύμα.

·  Αναγνωρίζει με βάση τους συμβολισμούς στο κουτί συνδέσεων του κινητήρα τα άκρα και τέλη των τριών τυλιγμάτων.

· Εκτελεί με κατάλληλα όργανα μετρήσεις (ρεύμα εκκίνησης, φασικό και πολικό ρεύμα κινητήρα κ.λ.π).

· Αναγνωρίζει και αναφέρει με ποιο τρόπο εφαρμόστηκαν οι κανονισμοί που αφορούν τα μέσα αποσύνδεσης, προστασίας από υπερφόρτιση βραχυκύκλωμα και προστασία από αυτόματη επανεκκίνηση.
	· Εκτελούν την εργαστηριακή άσκησή τους με βάση τις οδηγίες του εκπαιδευτή.

· Συνδέουν κινητήρα κατάλληλης ιπποδύναμης με τον εκκινητή τερματίζοντας με τον ενδεδειγμένο τρόπο το καλώδιο παροχής στον κινητήρα.

· Εκτελούν τους απαραίτητους ελέγχους που γίνονται πριν από την τροφοδότηση τελειωμένης άσκησης και καταγράφουν τις διάφορες μετρήσεις.

· Ρυθμίζουν τον θερμικό διακόπτη υπερέντασης ανάλογα με τη θέση που μπορεί να τοποθετηθεί το O/L.

· Εντοπίζουν και μετρούν την ωμική αντίσταση των τριών τυλιγμάτων του κινητήρα.

· Συζήτηση για τις πιο συνηθισμένες βλάβες που παρουσιάζονται σε αυτούς τους εκκινητές.

· Οι μαθητές/τριες να αναφέρουν δικές τους εμπειρίες από το χώρο εργασίας τους.

	8
Έλεγχος – βλάβες – επιδιορθώσεις συντήρηση κινητήρων.


(6 περίοδοι)
	· Αναγνωρίζει τις βασικές βλάβες που παρουσιάζουν οι κινητήρες.

· Χρησιμοποιεί σωστά τα κατάλληλα όργανα για έλεγχο και εντοπισμό λάθους ή βλάβης σε κυκλώματα κινητήρων.

· Μετρά το ρεύμα που απορροφά ο κινητήρας και το συγκρίνει με την τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα  του κινητήρα.

· Εντοπίζει και μετρά την ωμική αντίσταση των τυλιγμάτων στο κουτί συνδέσεων ενός κινητήρα.

· Γνωρίζει ότι τα τρία τυλίγματα ενός τριφασικού κινητήρα πρέπει να παρουσιάζουν την ίδια τιμή ωμικής αντίστασης.
	· Γίνεται επίδειξη αποσυναρμολογημένου τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα και επιδεικνύονται τα βασικά μέρη του.

· Ο μαθητής/τρια μετρά την ωμική αντίσταση των τριών τυλιγμάτων του κινητήρα και παρατηρεί ότι είναι η ίδια και για τα τρία τυλίγματα.

· Σε περίπτωση που υπάρχει κινητήρας που παρουσιάζει βλάβη στα τυλίγματά του τότε να γίνει η ίδια μέτρηση όπως στο σημείο 2.

· Γίνεται επίδειξη αποσυναρμολογημένου μονοφασικού κινητήρα με βοηθητική περιέλιξη και πυκνωτή εκκίνησης ή και λειτουργίας και επιδεικνύονται τα βασικά μέρη του (βοηθητική και κύρια περιέλιξη, φυγοκεντρικός διακόπτης, κουτί συνδέσεων)

	
	· Αποσυναρμολογεί μονοφασικό κινητήρα και ελέγχει τον φυγοκεντρικό διακόπτη.

· Γνωρίζει τον τρόπο ελέγχου του πυκνωτή εκκίνησης και λειτουργίας αν υπάρχει σε μονοφασικούς κινητήρες και τον αντικαθιστά σε περίπτωση βλάβης.

· Γνωρίζει τα βασικά συμπτώματα που παρουσιάζουν οι κινητήρες στις περιπτώσεις όπως έλλειψης της μιας από τις τρεις φάσεις, χαλασμένος φυγοκεντρικός διακόπτης, μεγαλύτερο φορτίο στον άξονα του κινητήρα κ.λ.π.

· Ακολουθεί οδηγίες του κατασκευαστή για συντήρηση και περιοδικό έλεγχο του κινητήρα. 
	· Εντοπίζει και μετρά την ωμική αντίσταση των δύο τυλιγμάτων.

· Μετρά με το κατάλληλο όργανο τη χωρητικότητα του πυκνωτή εκκίνησης και λειτουργίας.

· Ο εκπαιδευτής λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προσομοιάζει διάφορες βλάβες όπως απουσία μιας φάσης σε τριφασικό κινητήρα, χαλασμένος φυγοκεντρικός διακόπτης , αποσύνδεση πυκνωτή εκκίνησης σε μονοφασικό κινητήρα κ.λ.π.

· Ο μαθητής/τρια καλείται να αναφέρει προσωπικές εμπειρίες από το χώρο εργασίας του και συζητεί στη τάξη για άλλες περιπτώσεις που πιθανό να έχουν παρουσιαστεί.

	9
Μηχανισμός βελτίωσης του συντελεστή ισχύος.


(4 περίοδοι)
	· Ταξινομεί τους διάφορους καταναλωτές σε ωμικούς, επαγωγικούς και χωρητικούς.

· Αντιλαμβάνεται ότι βασικά όλοι η καταναλωτές ανήκουν στους ωμικούς ή επαγωγικούς καταναλωτές εκτός από τον ίδιο τον πυκνωτή που είναι χωρητικός καταναλωτής.

· Αντιλαμβάνεται ότι οι ωμικοί καταναλωτές δεν επιφέρουν καμιά χειροτέρευση στον συντελεστή ισχύος.

· Αναγνωρίζει ότι η σύνδεση καθαρά επαγωγικών ή ελαφρά επαγωγικών καταναλώσεων χειροτερεύει το συντελεστή ισχύος.

· Γνωρίζει ότι το ΑΝΤΙΔΟΤΟ της σύνδεσης επαγωγικών καταναλώσεων στο δίκτυο είναι η σύνδεση ανάλογων χωρητικών καταναλώσεων (πυκνωτές).

· Αντιλαμβάνεται ότι η διόρθωση του συντελεστή ισχύος έχει μεγάλη οικονομική σημασία για τον καταναλωτή.

· Γνωρίζει ότι στις μεγάλες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις αυτό γίνεται αυτόματα από το μηχανισμό διόρθωσης του συντελεστή ισχύος (Power factor correction unit).
	· Ο μαθητής/τρια καταγράφει καταναλωτές που συναντά κάποιος σε ξενοδοχειακές μονάδες και τους κατατάσσει σε ωμικούς, επαγωγικούς ή χωρητικούς καταναλωτές.

· Εντοπίζει τον συντελεστή ισχύος μεγάλων επαγωγικών καταναλωτών (κινητήρες, ηλεκτροκόλληση, κ.λ.π ) από τη πινακίδα του καταναλωτή.

· Με τη βοήθεια εγκαταστημένου συστήματος διόρθωσης του συντελεστή ισχύος στο εργαστήριο γίνεται επίδειξη των κυριότερων μερών του συστήματος.

· Γίνεται επίδειξη του τρόπου ελέγχου για σωστή λειτουργία του συστήματος και ρύθμιση του επιθυμητού συντελεστή ισχύος.

· Εκτελείται ο έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι ο πυκνωτής απορροφά από το δίκτυο το ανάλογο ρεύμα που αναγράφεται πάνω σε αυτόν όταν θα συνδεθεί με το δίκτυο.

	
	· Ακολουθεί οδηγίες του κατασκευαστή και εκτελεί περιοδικό έλεγχο του συστήματος.

· Αντικαθιστά ασφάλειες, πυκνωτές, επαφείς κ.λ.π.

· Αναγνωρίζει ότι για μικρούς καταναλωτές εφαρμόζεται η μέθοδος της ατομικής διόρθωσης του συντελεστή ισχύος.
	· Ο εκπαιδευτής βάζει σε λειτουργία επαγωγικούς καταναλωτές και προκαλεί την αντίδραση του συστήματος.

· Εκκινεί μεγάλης ιπποδύναμης κινητήρα και παρακολουθεί τη τιμή του ρεύματος πριν και μετά τη σύνδεση πυκνωτή.

· Γίνεται επίδειξη μικρής ισχύος καταναλωτών που εφαρμόζεται η μέθοδος της ατομικής διόρθωσης του συντελεστή ισχύος (λαμπτήρες φθορισμού,  μικροσυσκευές).

· Επίσκεψη σε ξενοδοχειακή μονάδα και παρακολούθηση του τρόπου λειτουργίας του συστήματος.

	10
Προστασία έναντι διαρροής – Τεχνητή γείωση.


(2περίοδοι)
	· Περιγράφει με απλά λόγια τον τρόπο εκτέλεσης και λειτουργίας της μεθόδου της τεχνητής γείωσης.

· Αναγνωρίζει ότι το βασικό πλεονέκτημα της τεχνητής γείωσης είναι ότι σε περίπτωση διαρροής δεν αποσυνδέεται ολόκληρη η παροχή αλλά μόνο το κύκλωμα που παρουσιάζει τη βλάβη (εφαρμόζεται σε μεγάλες ξενοδοχειακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις).

· Αντιλαμβάνεται τη σημασία της συντήρησης και ελέγχου των γειώσεων για τη σωστή λειτουργία αυτής της μεθόδου.

· Εκτελεί μέτρηση της αντίστασης του ηλεκτροδίου γης με το κατάλληλο όργανο.
	· Ο μαθητής/τρια χρησιμοποιεί σωστά και μετρά την αντίσταση του ηλεκτροδίου γης στο σχολείο ή σε ξενοδοχειακή μονάδα.

· Ο μαθητής καλείται να συγκρίνει τη μέθοδο της τεχνητής γείωσης με τη χρήση αυτόματων διακοπτών διαρροής.

· Εκτελείται μέτρηση της αντίστασης του ηλεκτροδίου γης σε υφιστάμενη εγκατάσταση με το «Earth Tester“. (Αυτό μπορεί να γίνει και σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους του προσωπικού συντήρησης στην ξενοδοχειακή μονάδα που εργάζεται ο μαθητής/τρια).

· Εμπλοκή του/της μαθητή/τριας σε ενεργητική συμμετοχή σε συζήτηση για μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για αποφυγή ατυχημάτων που προκαλούνται από διαρροή.

· Ο εκπαιδευτής ενθαρρύνει τους μαθητές/τριες να αναφέρουν προσωπικές τους εμπειρίες που σχετίζονται με το θέμα.

	
	
	· Ο εκπαιδευτής καλλιεργεί στους μαθητές/τριες αίσθημα ευθύνης όταν ασχολούνται με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα με ενέργειες που αφορούν τη προστασία  κυκλωμάτων έναντι διαρροής.

	11
Εφεδρική γεννήτρια σε ξενοδοχειακή


Μονάδα.


(2 περίοδοι)
	· Αντιλαμβάνεται τους λόγους ύπαρξης εφεδρικής γεννήτριας σε ξενοδοχειακή μονάδα.

· Αντιλαμβάνεται τον τρόπο που συνδέεται η παροχή της εφεδρικής γεννήτριας με την ηλεκτρική εγκατάσταση του ξενοδοχείου.

· Περιγράφει με απλά λόγια τη λειτουργία του διακόπτη εναλλαγής (αυτόματου ή χειροκίνητου).

· Αναφέρει την αναγκαία συντήρηση που πρέπει να γίνεται στην εφεδρική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ξενοδοχείο.
	· Με τη βοήθεια ενός χειροκίνητου διακόπτη εναλλαγής (change over switch) γίνεται επίδειξη και επεξήγηση του τρόπου που μπορεί να τροφοδοτηθεί μια εγκατάσταση από μια γεννήτρια.

· Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμη γεννήτρια τροφοδοτείται καταναλωτής (π.χ κινητήρας) με τη βοήθεια του change over switch από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και από τη γεννήτρια.

· Γίνεται αναφορά και για άλλες περιπτώσεις που είναι αναγκαία η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από γεννήτρια.

· Καλείται ο μαθητής να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με το υφιστάμενο σύστημα έκτακτης παροχής στη ξενοδοχειακή μονάδα που εργάζεται.

· Ο εκπαιδευτής επεξηγεί κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής επίσκεψης σε ξενοδοχειακή μονάδα το τρόπο λειτουργίας του συστήματος Auto – transfer – switch και επεξηγεί τη βασική περιοδική συντήρηση που γίνεται στο σύστημα.

	12
Βασικές μικροσυσκευές.


(ηλεκτρικές σκούπες, μίξερ, στεγνωτήρες μαλλιών, ταχυθερμαντήρες κ.λ.π )


(15 περίοδοι)
	· Αντιλαμβάνεται σε γενικές γραμμές τον τρόπο λειτουργίας των κυριότερων μικροσυσκευών που συναντά ο μαθητής/τρια σε ξενοδοχειακή μονάδα.

· Αποσυναρμολογεί συσκευές με τον κατάλληλο τρόπο και τα σωστά εργαλεία.

· Χρησιμοποιεί πληροφορίες του κατασκευαστή για αποσυναρμολόγηση μιας συσκευής.


	· Ο εκπαιδευτής επιδεικνύει και επεξηγεί τον τρόπο λειτουργίας των πιο βασικών μικροσυσκευών που παρουσιάζονται σε μια ξενοδοχειακή μονάδα.

· Γίνεται κατάλογος των κυριότερων εξαρτημάτων που έχει η κάθε συσκευή.

· Ο εκπαιδευτής αναφέρει και συζητεί τα συμπτώματα που παρουσιάζει μια συσκευή όταν είναι χαλασμένο το ένα ή το άλλο εξάρτημα.

	
	· Εκτιμά με τα δεδομένα που έχει μπροστά του την πιθανή βλάβη που μπορεί να έχει μια συσκευή.

· Χρησιμοποιεί σωστά τα διάφορα όργανα που γνωρίζει για εντοπισμό των πιο συνηθισμένων βλαβών που παρουσιάζονται σε μικροσυσκευές.

· Επιδιορθώνει μικρές βλάβες που παρουσιάζονται σε μικροσυσκευές.

· Αντικαθιστά φθαρμένα ή χαλασμένα εξαρτήματα.

· Παίρνει σημαντικές πληροφορίες από τη πινακίδα που βρίσκεται πάνω σε κάθε συσκευή ( τάση λειτουργίας, ισχύ, κ.λ.π).
	· Ζητείται από τους μαθητές/τριες να αναφέρουν τι θα συμβεί σε περίπτωση που χαλάσει το ένα ή το άλλο εξάρτημα.

· Γίνεται επίδειξη αποσυναρμολόγησης μιας συσκευής.

· Επεξηγείται η βασική μεθοδολογία για εντοπισμό μιας βλάβης.

· Ο μαθητής/τρια αποσυναρμολογεί βασικές μικροσυσκευές και εντοπίζει βλάβες χρησιμοποιώντας τα σωστά όργανα σε κάθε περίπτωση.

· Ο μαθητής κρατεί αν είναι αναγκαίο σημειώσεις για τον τρόπο αποσυναρμολόγησης της συσκευής.

· Αντικαθιστά χαλασμένα εξαρτήματα σε μια συσκευή χρησιμοποιώντας με το σωστό τρόπο τα κατάλληλα εργαλεία.

· Ο εκπαιδευτής καλεί τους μαθητές να αναφέρουν δικές τους εμπειρίες από την εργασία τους στη ξενοδοχειακή μονάδα.

	13
Σύστημα σηματοδότησης πυρκαγιάς.


(3 Περίοδοι )


	· Αναγνωρίζει τα βασικά μέρη που συνθέτουν ένα σύστημα σηματοδότησης πυρκαγιάς και εξηγεί το σκοπό που εξυπηρετεί το καθένα.

· Διακρίνει τους βασικούς ανιχνευτές που συνδέονται σε ένα σύστημα σηματοδότησης πυρκαγιάς (καπνού, φλόγας, θερμότητας).

· Περιγράφει τον τρόπο που γίνεται ο περιοδικός έλεγχος του συστήματος για σωστή λειτουργία.

· Χρησιμοποιεί τα σχετικά φυλλάδια του κατασκευαστή για να μάθει τον τρόπο που συνδέονται στο σύστημα οι ανιχνευτές και τα κουδούνια.
	· Με τη βοήθεια υφιστάμενου συστήματος σηματοδότησης πυρκαγιάς γίνεται επίδειξη των κυριότερων μερών του συστήματος.

· Βλέπει μέσα στον κεντρικό πίνακα τον τρόπο που συνδέονται τα κυκλώματα ανιχνευτών, κουδουνιών και βοηθητικών επαφών.

· Ο εκπαιδευτής θέτει το σύστημα σηματοδότησης πυρκαγιάς σε λειτουργία ενεργοποιώντας με τον κατάλληλο τρόπο ένα αυτόματο ανιχνευτή και στη συνέχεια ένα χειροκίνητο (break glass).

	
	· Αντιλαμβάνεται γιατί μια εγκατάσταση χωρίζεται σε ζώνες.

· Αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η καλή κατάσταση που πρέπει να έχει η μπαταρία του συστήματος 24V. (αυτόματο ανορθωτικό σύστημα).
	· Επιδεικνύεται ο τρόπος που γίνεται ο περιοδικός έλεγχος του συστήματος από το πίνακα ελέγχου και ο μαθητής/τρια παρατηρεί τον τρόπο που αντιδρά το σύστημα σηματοδότησης πυρκαγιάς όταν αφαιρέσουμε ένα ανιχνευτή από την βάση του.

	14
Τηλεφωνικές εγκαταστάσεις.


(5 Περίοδοι )
	· Κατέχει τους πολύ βασικούς κανονισμούς που διέπουν μια τηλεφωνική εγκατάσταση.

· Αναγνωρίζει τα τηλεφωνικά καλώδια και μπορεί να αναγνωρίσει τα τηλεφωνικά ζεύγη με τη βοήθεια του κώδικα χρωμάτων που ισχύουν στη Κύπρο.

· Αναγνωρίζει τον κύριο και ακραίο κατανεμητή.

· Συνδέει τηλεφωνικό καλώδιο σε κατανεμητή σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς.

· Εξάγει χρήσιμες πληροφορίες από έτοιμα σχέδια τηλεφωνικής εγκατάστασης.

· Τερματίζει τηλεφωνικό καλώδιο σε τηλεφωνική πρίζα (telephone socket).

· Αναγνωρίζει τη σημασία της δευτερεύουσας τηλεφωνικής εγκατάστασης.


	· Γίνεται επίδειξη κατανεμητών , τηλεφωνικών πριζών, μεταγωγέα, πρίζα δοκιμής κ.λ.π ).

· Γίνεται επίδειξη του τρόπου σύνδεσης τηλεφωνικού καλωδίου σε κατανεμητή δομοστοιχείων.

· Με τη βοήθεια έτοιμης τηλεφωνικής μελέτης επεξηγείτε ο τρόπος που εκτελείται η τηλεφωνική εγκατάσταση σε ξενοδοχείο.

· Ο μαθητής/τρια συνδέει σε κατανεμητή τηλεφωνικό καλώδιο.

· Ο μαθητής/τρια τερματίζει τηλεφωνικό καλώδιο σε κύρια και δευτερεύουσα τηλεφωνική πρίζα.

· Ο μαθητής/τρια ξεχωρίζει με τη βοήθεια του κώδικα χρωμάτων τα ζεύγη ενός τηλεφωνικού καλωδίου.

· Ο μαθητής/τρια καλείται να συλλέξει πληροφορίες για τη τηλεφωνική εγκατάσταση του ξενοδοχείου που εργάζεται.

· Στη διάρκεια επίσκεψης σε ξενοδοχειακή μονάδα σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους συντηρητές γίνεται επεξήγηση της τηλεφωνικής εγκατάστασης καθώς και της δευτερεύουσας τηλεφωνικής εγκατάστασης που πιθανό να υπάρχει.








ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003
Σελίδα 6 από 16


